**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування морозильників та холодильників лабораторій)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування морозильників та холодильників лабораторій)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги

UA-2022-08-23-010331-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
172 144,62 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 172 144,62 грн без ПДВ.

Оплата за Послугу звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Послуги фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість послуг – згідно медико-технічних вимог.**

Термін надання послуг— з дати укладання договору по 29.09.2022.

Якісні та технічні характеристики послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва Послуги** | ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| **Обсяг Послуги**  | Послуга включає в себе технічне обслуговування морозильників та холодильників лабораторій ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» |
| **Строк та місце надання Послуги**  | Виконавець здійснює послуги до 29.09.2022 року за адресами: м. Київ, вул. Ярославська, 41 – 66 одиниць, вул.Естонська, 3 – 10 одиниць. |
| **Найменування медичного обладнання** | **Назва обладнання** | **Заводський номер** |
| **Вул. Ярославська, 41** |
| Морозильна камера GFL 6483 | 130620 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342230 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342231 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342232 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342223 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070457074 |
| Холодильник 3767-1A  | 1431070342239 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342228 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342229 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342221 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342222 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342226 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070342227 |
| Холодильник 3764-1A  | 1440070457073 |
| Холодильнтк Індезіт | 19502293001 |
| Холодильник KILLARK 3551-1  | 1440070131774 |
| Холодильник «Indesit»  | 610252187 |
| Холодильник «Bosch»  | КЕ90221118 |
| Морозилка «ARDO»  | 002D06922 |
| Низкотемпературний холодильник Haier  | ВЕОН18GTOOQH3M0010 |
| Холодильник «AEG»  | 64240057 |
| Холодильник «Indesit»  | 3210198 |
| Холодильник «Liebherr»  | 0901929-02, |
| Холодильник Liebherr  | 231282862 |
| Холодильник Liebherr  | 9983075-01, |
| Холодильник «Whirlpool»  | 850141710002 |
| Холодильник «NORD»  | 741416 |
| Холодильник «NORD»  | 532027 |
| Холодильник «NORD»  | 518067 |
| Холодильник «Liebherr»  | 0901919-04 |
| Холодильник INDEZIT  | 502140030 |
| Холодильник Тип LG GR-429GVCA  | 508KRCF00219 |
| Холодильник Тип LG GR-409GVQA  | 507KRLR01296 |
| Морозильна камера Vestfrost -20  | 20170345375 |
| Морозильна камера VT 308 -86˚C  | 20150459556 |
| Морозильна камера GFL  | 125171 D |
| Морозильна камера GFL  | 125171B |
| Холодильник лабораторний GPS Thermo Scientific  | 18POP040476 |
| Холодильник лабораторний GPS Thermo Scientific  | 18POP040475 |
| Низькотемпературний холодильник Whirlpool  | 16271812 |
| Морозильна камера «ARCTICO»  | 25.18.1082918 LF 100 |
| Морозильна камера Thermo Fisher Scientific (США)  | 81082050444441800 |
| Холодильник лабораторний Pharma Vestfrost AKG 427 -45 | 20162608609 |
| Морозильна камера Vestfrost MF 314 -20 | 20170345382 |
| Морозильна камера Vestfrost МЕ 406 -45 | 20170142767 |
| Морозильна камера ThermoScientific 803 V | 300226243 |
| Морозильна камера ThermoScientific 803 CN | 300226245 |
| Морозильна камера ThermoScientific, UK | 81082050444441887 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-390 | BE06M 6EAQO OQELC 60003 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-390 | BE06M 8EAQO OQELC 60002 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-390 | BE06M 8EAQO OQELC 60001 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-390 | BE06M 8EAQO OQELC 60004 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-68A | BE07T 6EONO OQEL3 L0003 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-68A | BE07T 6EONO OOEK8 K0007 |
| Холодильник лабораторний Haier HYC-68A | BE07T 6EONO OOEK8 A0017 |
| Холодильник лабораторний Haier DW-86W 100J | BE07T 6EONO OOEK8 A0042 |
| Холодильник лабораторний Haier DW-86W 100J | BE0FT 1E1TO OQGKC L004 |
| Морозильна камера Haier DW -40L262 | BE020 4E1TO OOKB L0015 |
| Морозильна камера Haier DW -40L262 | BE020 4E1TO OOKB L0011 |
| Морозильна камера Haier DW -40L92 | BE02M 8EONO OOEK 40002 |
| Морозильна камера Haier DW -40L92 | BE02M 8EONO OQEK7 Q0007 |
| Морозильна камера BIOBASE BDF -86V338 | DF86V33825210088 |
| Морозильна камера BIOBASE BDF -86V338 | DF86V33825210103 |
| Морозильна камера Haier DW -40L9 OSLYK  | BE02M 8EONO OQEL3 G0009 |
| Холодильник LG | 507KRLR01297 |
| Морозильна камера GFL 6483 | 13.6443 |
| **Вул. Естонська, 3** |
| Однокамерний холодильник без низькотемпературного відділення SNAIGE SNAIGE | 4538 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л LG GR389 SOF LG GR389 SQF LG Electronics Inc. | 511TRJL07220 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л LG GR389 SOF LG GR389 SQF LG Electronics Inc. | 511TRCN07227 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л LG GR389 SOF LG GR389 SQF LG Electronics Inc. | 511TRDP07234 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л LG GR389 SOF LG GR389 SQF LG Electronics Inc. | 511TRFK07195 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л LG GR389 SOF LG GR389 SQF LG Electronics Inc. | 511TRQU07204 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л "STINOL'' "STINOL RF 305A'' | 4614 |
| Холодильник електричний побутовий на 300 л КТ306CSW2 ''SAMSUNG'' | 26594OAQA01289H |
| Низькотемперапурний холодильник Haier DW-86L628 ULT Freezer | BE06QKE1T00B2B7F003 |
| Низькотемперапурний холодильник Haier DW86W420 ULT Freezer | BE06QKE1T00B205W0012 |
| **Найменування послуги** | Чистка конденсатора за допомогою пари під тиском, з застосуванням хімії за необхідності.Перевірка холодильної системи на витік холодоагенту за допомогою візуального огляду, за необхідності витікошукача. Перевірка холодильної системи на механічні пошкодження візуально. Перевірка електросистеми на пошкодження та несправності в холодильній системі. Перевірка контролера холодильної системи на несправності. Огляд, очищення й регулювання блоків керування, контролерів. Огляд, перевірка калібрування датчиків високого й низького тиску за наявності. Перевірка датчиків їх калібрування, за необхідності заміна. Перевірка двигунів обдуву – вентиляторів. Перевірка фреонового фільтра на його зношеність (забиття). Перевірка тиску фреону в системі, за необхідності дозаправка (R507, R134a, R290.). Замір токів компресора та холодильної системи в цілому. Очистка трубки відведення конденсату. Перевірка та очистка ванни конденсату. Усунення пилу з компресора. Дрібний ремонт пристроїв, вузлів, блоків, за необхідності. Переведення температурних режимів на вимогу Замовника. Перевірка дренажної ванни на механічні пошкодження, за необхідності її ремонт. Перевірка цілісності ізоляції на трубах, за необхідності її заміна.  Перевірка випаровувача, за необхідності його очистка. Вирівнювання оребрень конденсатора та випаровувача. Перевірка тенів відтайки на предмет витоку токів та працездатності. Перевірка кінцевих вимикачів дверей на працездатність, за необхідності їх заміна.Перевірка деприсіоного клапана в морозильних камерах. Перевірка підведення напруги та кнопки вкл/викл, за необхідності їх заміна. Перевірка прилягання дверей, за необхідності регулювання дверей. |
| **Нормативні вимоги до надання Послуги** | На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов’язковою згідно законодавства України. |