**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для ідентифікації мікроорганізмів)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні (Реактиви для ідентифікації мікроорганізмів)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги

UA-2023-03-13-011880-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
1 006 960,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 1 006 960,00 грн без ПДВ.

Оплата за Товар звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Товари фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту ITF «Надання підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики»

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом ITF «Надання підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Термін постачання — з дати укладання договору до 31.05.2023.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| **№ з/п** | **Назва предмету закупівлі** | **Код НК 024:2019** | **Опис предмета закупівлі**  **(технічні, якісні характеристики)** | **Одиниця**  **виміру** | **Місце поставки** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ComASP Colistin 0.25-16 | 45587 | ComASP Colistin - система використовується при здійсненні мікророзведнь в бульйоні в рамках тестування антимікробної чутливості до дії колістину. ComASP Colistin - тестова система являє собою 4-тестову панель, до складу якої входить висушений антибіотик в семи двократних розведеннях (0.25-16 мкг/мл).  Розрахований на 16 визначень. Склад набору 4 системи (панелі) тесту для визначення чутливості до колістину (Sensi Test Colistin) упаковані в фольгу з силікагелем, який відіграє роль підсушувача, 16 флаконів бульйону Мюллера-Хінтона ІІ (3,6 мл), плівка для запечатування, інструкція та форма для введення результатів. | набір | Заклад 1 | 50 |
| Заклад 2 | 50 |
| Заклад 3 | 50 |
| Заклад 4 | 38 |
| 2 | MIC TEST Strip Teicoplanin TEC 0.016-256 | 38051 | Смужки з градієнтом концентрації антибіотика для визначення чутливості, 30 шт/уп | уп | Заклад 1 | 14 |
| Заклад 2 | 14 |
| Заклад 3 | 14 |
| Заклад 4 | 10 |
| 3 | МІК Тест Стрип Ванкоміцин VA 0.016-256 | 38053 | Смужки з градієнтом концентрації антибіотика для визначення чутливості, 30 шт/уп | уп | Заклад 1 | 14 |
| Заклад 2 | 14 |
| Заклад 3 | 14 |
| Заклад 4 | 10 |
| 4 | МІК Тест Стрип Пеніцилін G 0.002 - 32 | 42302 | Смужки з градієнтом концентрації антибіотика для визначення чутливості, 30 шт/уп | уп | Заклад 1 | 14 |
| Заклад 2 | 14 |
| Заклад 3 | 14 |
| Заклад 4 | 10 |
| 5 | МІК Тест Стрип Фосфоміцин (Включає глюкозо-6-фосфат) 0.064 - 1024 | 44968 | Смужки з градієнтом концентрації антибіотика для визначення чутливості, 30 шт/уп | уп | Заклад 1 | 14 |
| Заклад 2 | 14 |
| Заклад 3 | 14 |
| Заклад 4 | 10 |