Ключові терміни та положення:

ФІТ-тест –тест на якість прилягання респіратора до обличчя. Це єдиний визнаний інструмент для оцінки відповідності певної моделі і розміру респіратора до обличчя користувача. Фіт тест буває двох типів – якісний та кількісний

Респіратор – засіб захисту органів дихання від інфекційних аерозолів. Клас захисту респіратора (FFP2, FFP3) характеризує його фільтруючі властивості. Респіратори повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 149:2003 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування».

Вибір класу захисту респіратора: в залежності від зони ризику (висока, середня) рекомендовано використовувати респіратори класом захисту не нижче FFP2. !!! У відділеннях МР-ТБ та при аерозоль-генеруючих процедурах бажано використовувати клас захисту респіратора FFP3

Мета: попередження зараження на туберкульоз під час виконання професійних обов’язків в умовах, коли неможливо виключити аерогенний механізм передачі інфекції

Аерозоль-генеруючі процедури - це процедури, при проведенні яких може утворюватися велика концентрація інфекційного аерозолю (зауважте, перелік не є вичерпним):

- інтубація трахеї;

- трахеотомія та догляд за трахеостомою;

- аспіраційна санація;

- бронхоскопія;

- інгаляційне введення ліків;

- дослідження функцій дихання;

- збір мокротиння;

- автопсія, хірургічні і лабораторні процедури.

Співробітникам дозволяється використовувати тільки марку, модель і розмір респіратора або респіраторів, в яких вони успішно пройшли фіт-тест

Проведення якісного ФІТ-тесту

| Принцип тесту | полягає в тому, що під спеціальний ковпак розпиляється речовина, яка при потраплянні на рецептори язика викликає відчуття смаку (солодкого чи гіркого). |
| --- | --- |
| Склад тесту | Ковпак та комір Розпилювач №1 та №2 (небулайзери) Розчин №1 розведений (сахарин або бітрекс) Розчин №2 концентрований (сахарин або бітрекс) |
| Підготовка до тесту | Випробуваний повинен не вживати їжу та напої за 15 хв до проведення тесту |
| Алгоритм дій | Визначення чутливості : |
|  | Приєднайте ковпак до коміру Налийте Розчин №1 в небулайзер №1 Одягніть ковпак з коміром на випробуваного. Без одягання респіратора! Попросіть випробуваного дихати через рот та розпиліть розчин у віконце ковпака за допомогою небулайзера (10 натискань у вертикальному положенні) Якщо смак не було відчутно повторіть ще 10 натискань та за необхідності ще 10. Відзначте в протоколі чи була смакова реакція та на яку кількість натискань 10-20-30 Якщо смакова реакція НЕ відбулася - тест закінчено (слід використовувати інший вид тесту) Якщо смакова реакція відбулася необхідно прополоскати ротову порожнину водою та продовжити тест |
|  | Визначення якості прилягання респіратора: |
|  | Попросіть випробуваного одягти респіратор та поносити його як мінімум протягом 5 хв Одягніть ковпак з коміром Налийте розчин №2 в небулайзер №2 Починайте розпилювати розчин за допомогою небулайзера у віконце ковпака ту кількість на яку випробуваний відчув смакову реакцію в першому етапі визначення чутливості (10-20-30 натискань) Надалі протягом виконання рухів необхідно підтримувати концентрацію аерозолю під ковпаком вприскуючи по половині від стартової кількості (5-10-15 відповідно) кожні 30 сек Паралельно попросіть випробуваного виконувати кожне з завдань протягом 60 сек кожне: нормальне дихання глибоке дихання дихання повертаючи голову в різні боки дихання та рухи головою вгору і вниз розмова нахили вниз дістаючи руками підлоги нормальне дихання Продовжуйте тест поки випробуваний не відчує смак на одному з завдань або поки не виконає всі завдання без відчуття смаку Зафіксуйте в протоколі відомості про проходження або не проходження фіт- тесту, вкажіть марку респіратора, момент на якому випробуваний відчув смак та ін.. Очистіть небулайзери промивши водою та висушіть. Не можна зливати розчини назад в пляшечки. |
| Середня потреба в розчинах | 1 мл концентрованої речовини та 1 мл розведеної речовини на один фіт-тест |
| Кратність проведення | Тест необхідно проводити при наступних ситуаціях: Зміна марки або моделі респіратора Зміна маси тіла Після пластичних операцій що змінили форму обличчя Раз на рік при відсутності інших показань |

Протокол проходження фіт-тесту

Дата:__________

ПІП випробуваного:________________________________________________________

Посада/рід занять:__________________________________________________________

Респіратор: модель_______________________________________розмір_____________

Якісний фіт-тест

Розчин що використовувався: ____________ сахарин___________ бітрекс

Поріг чутливості: _________10___________20_____________30__________більше 30

Вправи:

Нормальне дихання                                                     пройдено ____________ні_________

Глибоке дихання                                                          пройдено ____________ні_________

Рухи головою в бік                                                      пройдено ____________ні_________

Рухи головою вниз/вгору                                            пройдено ____________ні_________

Розмова                                                                         пройдено ____________ні_________

Нахили тулуба                                                              пройдено ____________ні_________

Нормальне дихання                                                     пройдено ____________ні_________

Пройдено _______________ ні____________

Зауваження:________________________________________________________________

Тест проводив:_________________________________________________(ПІП, підпис)

Тест проходив:_________________________________________________(ПІП, підпис)

Перелік відповідальних у закладі:

| № | ПІП | Посада | Відділ | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Розробка документу:

(адаптувати запропонований варіант для конкретного ЛПЗ)

|  | ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Склав |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |
| Випустив |  |  |  |

Протокол внесення змін:

| № Редакції | Дата редакції | Причина внесення зміни |
| --- | --- | --- |