| Стандартна Операційна Процедура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСПІРАТОРА |  |  |  |  |
|  | Посада | Ім’я і Прізвище | Підпис | Дата: |
| Розроблено: |  |  |  | 05.02.2025 |
| Узгоджено: |  |  |  | 19.02.2025 |
| Затверджено: |  |  |  | 22.02.2025 |
| Цей екземпляр є | □ контрольним, □ врахованим, □ інформаційним, □ анульованим |  |  | Екземпляр № |

Зміст

1.	Мета	2

2.	Сфера застосування	2

3.	Відповідальність	2

4.	Терміни та скорочення	2

5.	Необхідні матеріали	3

6.	Правила використання респіратора	3

7.	Нормативні посилання	4

9.	КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ	6

10.	ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	8

- Мета

Ця стандартна операційна процедура (далі - СОП) встановлює правила та вимоги до ефективного та належного використання респіраторів під час роботи з пацієнтами в ЗАКЛАД відповідно до встановлених чинних нормативних документів. Виконання зазначених правил дозволить мінімізувати розповсюдження збудників інфекційних захворювань повітряним шляхом та забезпечить максимальну ефективність захисту органів дихання.

- Сфера застосування

Дана процедура виконується усіма працівниками ЗАКЛАДу під час використання респіраторів.

- Відповідальність

Всі працівники ЗАКЛАДу, зобов’язані виконувати процедуру щодо правил використання респіраторів, та несуть відповідальність за її дотримання.

Керівник підрозділу відповідає за ознайомлення працівників із правилами використання респіраторів та забезпечують постійний доступ до цієї СОП, а також її своєчасний перегляд і оновлення.

Головна медична сестра несе відповідальність за забезпечення медичного персоналу всім необхідними для проведення даної процедури.

- Терміни та скорочення

СОП - стандартна операційна процедура.

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

Засоби індивідуального (особистого) захисту (ЗІЗ, англ. Personal Protective Equipment), також індивідуальні засоби захисту (ІЗЗ) — спеціальні засоби, які використовуються працівником для припинення або зменшення дії на організм шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

Аерозоль-генеруючі процедури – процедури або маніпуляції, які супроводжуються неконтрольованим надходженням у повітря великої кількості дрібнокрапельного аерозолю (інтубація трахеї, серцево-легенева реанімація, неінвазивна вентиляція легень, вентиляція легень на відкритому або негерметичному контурі, трахеотомія, догляд за трахеостомою, аспіраційна санація, бронхоскопія, інгаляційне введення ліків, дослідження функції дихання, збір мокротиння і мазків з носоглотки тощо).

Гігієнічна обробка рук – це обробка рук шляхом втирання антисептика в шкіру рук для ліквідації транзиторних мікроорганізмів.

Антисептик для рук, санітайзер — дезінфікуючий засіб, що використовується у сфері медичного обслуговування для запобігання передачі патогенних мікроорганізмів та дотримання елементарних правил гігієни рук.

FFP2 (filtering face piece 2) – це клас захисту респіратора згідно європейського стандарту EN 149 (затверджено ДСТУ EN 149:2017), який фільтрує як мінімум 94% аерозольних часток. Подібний до класу респіраторів N95 згідно стандартів США.

FFP3 - (filtering face piece 3) – це клас захисту респіратора згідно європейського стандарту EN 149 (затверджено ДСТУ EN 149:2017), який фільтрує як мінімум 99% аерозольних часток.

Респіратор - оснащена спеціальним фільтром маска, яка щільно прилягає до обличчя та захищає органи дихання людини від інфекцій з повітряно-крапельним шляхом зараження.

Фіт тест - тест на щільність прилягання респіратора.

- Необхідні матеріали

- Рукомийник з доступом до води.

- Рідке мило.

- Одноразові рушники для рук.

- Антисептик для рук.

- Респіратор класу захисту FFP2/FFP3.

- Наочний плакат щодо правил використання респіратора.

- СОП “Інструкція з надягання респіратора”.

- СОП “Інструкція зі зняття респіратора”.

- СОП “Методика проведення якісного фіт-тесту”.

- Правила використання респіратора

- Персонал повинен бути навченим правилам використання і володіти показаннями для застосування респіраторів.

- Персонал має бути ознайомлений та неухильно виконувати правила надягання та знімання респіратор згідно СОП “Інструкція з надягання респіратора” та “Інструкція зі зняття респіратора”.

- Респіратор має використовуватися тільки відповідно до його призначення та рівня захисту (див. додаток 1).

- Зберігайте респіратор виключно в індивідуальній упаковці у відведеному місці.

- Заборонено використовувати респіратор, якщо термін його придатності минув.

- Уникайте згинання, забруднення чи пошкодження як упаковки, так і самого респіратора. Респіратор має бути без пошкоджень, механічних забруднень та ознак зношення.

- Персонал допускається до роботи в респіраторі тільки після проходження фіт-тесту.

- Фіт-тест проходиться для конкретної моделі та розміру респіратора.

- Перед надяганням респіратора обличчя має бути чистим, без декоративної косметики та кремів, що можуть порушити герметичність прилягання.

- Перед надяганням респіратора обличчя має бути ретельно поголеним, щоб борода, вуса або бакенбарди не заважали герметичному приляганню респіратора.

- Респіратор є індивідуальним засобом захисту і не підлягає спільному використанню.

- Респіратор підлягає заміні в разі значного опору диханню, при його пошкодженні, забрудненні або намоканні.

- У разі використання респіратора більше 8 годин, його слід негайно замінити на новий.

- Заборонено торкатися зовнішньої поверхні респіратора руками під час роботи.

- Заборонено знімати респіратор або стягувати його на шию під час виконання роботи з пацієнтами, що мають респіраторні прояви.

- Респіратор слід надягати перед входом у приміщення, де наявний контакт з потенційними небезпечними біологічними або хімічними факторами.

- Після використання респіратора заборонено зберігати його в кишенях. Слід негайно утилізувати його у відведений контейнер для інфекційно небезпечних негострих відходів.

- Пам'ятайте, що недотримання будь-яких правил і обмежень по застосуванню респіратора, а також тимчасова робота без респіратора можуть призвести до захворювання та тривалої втрати працездатності.

- Нормативні посилання

- Наказ МОЗ «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» від 03.08.2020 № 1777.

- ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT)

- Tuberculosis. Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries. Чинний від 2025-02-01. Вид. офіц. 2025. URL: https://medicalguidelines.msf.org/en/viewport/TUB/english/tuberculosis-20321086.html.

- Пристрої захисту органів дихання – Фільтруючі напівмаски для захисту від часток – Вимоги, випробування, маркування , Європейський комітет стандартизації (CEN), травень 2009 р., EN 149:2001+A1:2009 (E)

- Наказ МОЗ «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз» від 01.02.2019  № 287

- ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ

| Номер СОП | Дата перегляду | Короткий опис змін |
| --- | --- | --- |
| SOP-зазначити № | зазначити дату | Приклад - Оновлення версії СОП |

- КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОГО ЗНЯТТЯ РЕСПІРАТОРА

Перевіряв(ла):  __________________________________________ 		_____________
						(П.І.Б.) 						Підпис

Дата: ______________________ Час: початок _____________  завершення _____________

Співробітник, якого перевіряють: _____________________________________	_____________
							(П.І.Б.) 						Підпис

| Пункт | Виконання/коментарі |
| --- | --- |
| При користуванні респіратором співробітник (позначте все, що підходить): - Пройшов навчання щодо використання респіратора і знає показання для застосування респіраторів. - Ознайомлений та виконує правила надягання та знімання респіратора згідно СОП “Інструкція з надягання респіратора” та “Інструкція зі зняття респіратора” - Використовує респіратор відповідно до його призначення та рівня захисту (див. додаток 1). - Зберігає респіратор виключно в індивідуальній упаковці у відведеному місці. - Не використовує респіратор, якщо термін його придатності минув. - Не використовує респіратор з пошкодженнями, механічними забрудненнями та ознаками зношення. - Пройшов фіт-тест для тієї моделі та розміру респіратора, яким користується - Використовує респіратор з чистим обличчям, без декоративної косметики та кремів - Обличчя в зоні прилягання респіратора ретельно поголене (для чоловіків). - Не користується одним респіратором сумісно з іншими працівниками. - Замінює респіратор в разі значного опору диханню, при його пошкодженні, забрудненні або намоканні. - У разі використання респіратора більше 8 годин замінює його на новий. - Не торкається зовнішньої поверхні респіратора руками під час роботи. - Не знімає респіратор та не стягує його на шию під час виконання роботи з пацієнтами, що мають респіраторні прояви. - Респіратор надягає перед входом у приміщення, де наявний контакт з потенційними небезпечними біологічними або хімічними факторами. - Після використання респіратора не зберігає його в кишенях. - Утилізовує використаний респіратор у контейнер для інфекційно небезпечних негострих відходів. У разі невідповідностей вкажіть деталі в коментарях. |  |

Загальний коментар щодо проведеної оцінки та рекомендації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

| № з/п | Дата | ПІБ | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |