ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реагенти сумісні з проточними цитофлюориметрами виробництва Beckman Coulter) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реагенти сумісні з проточними цитофлюориметрами виробництва Beckman Coulter).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги особливостями

UA-2025-05-07-011353-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
283 178,38 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 283 178,38 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом SILTP «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Термін поставки товару — з дати укладання договору до 15 вересня 2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

за

ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реагенти сумісні з проточними цитофлюориметрами виробництва Beckman Coulter)

Обґрунтування необхідності посилання на конкретного виробника та торгову марку:

Закупівля медичних виробів здійснюється з метою забезпечення діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень, безпеки донорської крові та її компонентів, своєчасного виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних жінок, ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей та ін.

Проведення досліджень з визначення CD4 лімфоцитів є невід’ємним лабораторним тестом при обстеженні ВІЛ-інфікованих та дозволяє встановити ступінь ураження імунної системи, встановити стадію захворювання. Для забезпечення можливості здійснювати такі дослідження, референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров’я МОЗ України оснащена проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, виробництва Beckman Coulter; медичні вироби, які плануються до закупівлі для здійснення досліджень з визначення кількості CD4+ лімфоцитів, мають бути сумісними з зазначеним обладнанням.

У визначенні предмету закупівлі Замовник посилається на  торгову назву конкретного виробника та каталожний номер, тому що дані реагенти найбільше відповідають поставленим цілям.

Отже, для дотримання принципів Закону, а саме досягнення максимальної економії та ефективності, Замовником було прийнято рішення  провести закупівлю даних реагентів або їх еквіваленту.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва предмету закупівлі | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AQUIOS Тетра-1 Панель Tetra-1 Panel, 50 тестів або еквівалент | 1.Реагенти повинні мати здатність зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами та бути призначеними для використання під час якісного та кількісного визначення безлічі кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 2. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 3. Реагенти повинні бути призначені для діагностики in vitro. 4. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | флакон | 1 |
| 2. | AQUIOS Фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л, або еквівалент | 1. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 2. Реагенти повинні бути призначені для роботи з початковим виробом для IVD (діагностика in vitro) виконувати особливу функцію в аналізуванні, що використовують для якісного та кількісного визначення безлічі кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 3. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | паковання (упаковка) | 1 |
| 3. | AQUIOS IMMUNO-TROL, низькі клітини, 2 флакони по 3 мл, або еквівалент | 1. Реагенти повинні бути призначені для підтвердження якості аналізування, щоб якісно та кількісно визначати безліч кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 2. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 3. Реагенти повинні бути призначені для діагностики in vitro. 4. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | паковання (упаковка) | 5 |
| 4 | AQUIOS IMMUNO-TROL, клітини, 2 флакони по 3 мл, або еквівалент | 1. Реагенти повинні бути призначені для підтвердження якості аналізування, щоб якісно та кількісно визначати безліч кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 2. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 2. Реагенти повинні бути призначені для діагностики in vitro. 3. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | паковання (упаковка) | 4 |
| 5. | AQUIOS Розчин гіпохлорита натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквівалент | 1. Реагенти повинні бути призначені для роботи з початковим виробом для IVD (діагностика in vitro) виконувати особливу функцію в аналізуванні, що використовують для якісного та кількісного визначення безлічі кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 2. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 3. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | паковання (упаковка) | 1 |
| 6. | AQUIOS Очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквівалент | 1. Реагенти повинні бути призначені для роботи з початковим виробом для IVD (діагностика in vitro) виконувати особливу функцію в аналізуванні, що використовують для якісного та кількісного визначення безлічі кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 2. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 3. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | паковання (упаковка) | 1 |
| 7. | AQUIOS Набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент | 1. Реагенти повинні бути призначені для роботи з початковим виробом для IVD (діагностика in vitro) виконувати особливу функцію в аналізуванні, що використовують для якісного та кількісного визначення безлічі кластерів диференціювання (cluster of differentiation (CD)) в клінічному зразку, охоплюючи визначення відсоткового співвідношення та переліку наявних специфічних клітинних популяцій. 2. Реагенти повинні бути сумісні з проточними цитофлюориметрами AQUIOS CL виробництва Beckman Coulter. 3. Зберігання та постачання повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за необхідності з дотриманням «холодового ланцюга». | набір | 1 |