ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:42930000-4 - Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Мініцентрифуга-вортекс) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:42930000-4 - Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Мініцентрифуга-вортекс).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

UA-2025-07-23-005573-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
34 148,98 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 34 148,98 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – кошти проекту: ITF «Надання підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики» Component 1: CORE (20NU2HGH000056AMR).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Термін поставки товару — з дати укладання договору до 29.08.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

| Назва предмету закупівлі: | ДК 021:2015:42930000-4 - Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Мініцентрифуга-вортекс) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість | 2 штуки |  |  |
| Строк поставки: | До 29 серпня 2025 року |  |  |
| Гарантійний термін | 12 місяців з дати поставки Товару |  |  |
| Рік виробництва | не раніше 2023 року |  |  |
| Торгівельна назва товару | Вказати марку і модель запропонованого товару |  |  |
| Назва виробника | Вказати назву виробника запропонованого товару |  |  |
| Країна виробництва | Вказати країну виробництва запропонованого товару |  |  |
| Технічні характеристики | Значення | Відповідність (вказати так/ні) | Вказати посилання на сторінку технічної документації |
| Обладнання призначене для перемішування та центрифугування зразків, реакційних сумішей | так |  |  |
| Швидкість розгону | до 5 сек |  |  |
| Максимальний час безперервної роботи | не менше 60 хв |  |  |
| Максимальна швидкість обертання ротору | не менше 2800 об/хв. |  |  |
| Максимальне прискорення | не менше 500 х g |  |  |
| Режими | не менш двох режимів – безперервний та імпульсний |  |  |
| Наявність роторів | - для 12 мікропробірок 1,5 мл - для 12 мікропробірок 0,5 мл та 12 мікропробірок 0,2 мл - для стрипів по 8 мікропробірок 0,2 мл |  |  |
| Вимоги до живлення | 220-240 В, 50-60 Гц |  |  |