ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури (Послуги з встановлення системи відеоспостереження)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури (Послуги з встановлення системи відеоспостереження)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями

UA-2025-12-01-016706-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару/послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів/послуг та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару/послуги та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товарів (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Центр) надіслала запити щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 5 (п’яти) потенційних Учасників ринку та отримала 0 (нуль) комерційних пропозицій. З урахуванням яких і визначено очікувану вартість предмету закупівлі, яку обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з підпунктом 3, пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами, а саме: визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1 –  ціни, отримані з відкритих джерел;

Цк – інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

На основі не наданих комерційних пропозицій від 5 (п’яти) Учасників: відповідно до наявних асигнувань Замовника, очікувана вартість предмета закупівлі складає:

130 000,00 грн

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість товару – згідно технічної специфікації.

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинне відповідати надання послуг.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

VII. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

ДК 021:2015: 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури (Послуги з встановлення системи відеоспостереження)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Учасником (далі – Виконавець) повинні бути надані послуги з встановлення системи відеоспостереження (далі – Обладнання) на об’єкті Замовника, розташованих за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 (далі - Послуги). Послуги надаються на підставі Замовлення на надання послуг Замовника (далі – Замовлення/Заявка).

- Строки надання Послуг: до 30 січня 2026 року.

- Виконавець, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен врахувати витрати зі сплати митних тарифів, транспортних витрат, податків та зборів, у тому числі вивезення сміття та інших витрат пов’язаних з наданням Послуг. Не враховані Виконавцем витрати, необхідні для надання Послуг, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

- Виконавець підтверджує, що матеріали та комплектуючі вироби, що застосовуватимуться Виконавцем для надання Послуг, обладнання, що підлягає встановленню, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні документи, що засвідчують їх якість.

- Учасник зобов’язується дотримуватись  норм з охорони праці, оплати праці,  інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами).

- Використані витратні матеріали, обладнання та інструменти необхідні для надання Послуг, входять у вартість тендерної пропозиції Виконавця та не сплачуються Замовником окремо.

РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ПОВИННО БУТИ ВСТАНОВЛЕНЕ

1. Перелік обладнання та матеріалів, необхідних для надання Послуг, зазначені в наступній Таблиці №1

Таблиця № 1

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кіль кість | Найменування товару, технічні характеристики, країна виробник (заповнюється Учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення відеореєстратора 8-ми канального Технічні вимоги відеореєстатора: - IP камери: 8 - Аналітика з камерою: розпізнавання обличчя, захист периметра (всі канали), викидання предметів із будівлі, детекція руху 2.0 (всі канали), ANPR, VCA - Аналітика реєстратора: розпізнавання облич, захист периметра (1 канал 4МП), виявлення руху 2.0 (усі канали 4МП) - Вхідний потік: 80 Мбіт/с - Інтерфейси відео виходу: 1 HDMI, 1 VGA - Роздільна здатність відеовиходу: HDMI 1-канал, 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 - Відео компресія: H.265/H.265+/H.264+/H.264 - Підтримка роздільної здатності: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - Частота кадрів (головний потік): 2-канал 12МП 25 к/с; 3-канал 8MP 25 к/с; 6-канал 4MP 25 к/с; 8-канал 1080p 25 к/с - Ethernet: 1х RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с - Макс. кількість користувачів: 128 - Сумісність: ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI - Внутрішні HDD: 1 SATA до 16 Тб - USB: 2 × USB 2.0 - Гарантія: 24 місяці | послуга | 1 |  |
| 2 | Встановлення камер відеоспостереження Технічні вимоги Камери відеоспостереження: - Матриця: 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Мінімальна чутливість: колір: 0.01 лк(F2.0, AGC вкл), Ч/Б: 0 лк з ІЧ - Швидкість затвора: 1/3 - 1/100 000 с - Придушення шуму (DNR): 3D - DWDR: підтримує - Регулювання по осях: панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 75 °, поворот: 0 ° - 360 ° - Фокусна відстань: 2.8мм - Апертура: F2.2 - Кути огляду: Г: 104°, В: 57°, Д: 123° - Тип підсвічування: ІЧ (інфрачервоний) - Відео компресія: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Кількість потоків: 2 - Роздільна здатність відео: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - Частота кадрів (головний потік): 2560 × 1440 - 20 к/с; 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с - Частота кадрів (доп. потік): 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с - BLC: підтримує - Програмне забезпечення: iVMS-4200 - Сумісність: ONVIF (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK - PoE: 802.3af - Гарантія: 12 міс | послуга | 13 |  |
| 3 | Підключення жорсткого диску Технічні вимоги жорсткого диску: - Ємність накопичувача: 6 TB - SATA III - Об'єм буфера: 256 МБ - Швидкість обертання шпинделя: 5400 об./хв - Тип жорсткого диску: внутрішній - Формфактор: 3,5" - Тип жорсткого диску: HDD - Швидкість передачі даних: 180 МБ/с - Гарантія: 24 міс | послуга | 1 |  |
| 4 | Прокладання проводу вита пара Cat5e UTP (305м) Технічні вимоги (проводу вита пара Cat5e UTP): - Довжина кабеля: 610 м (2 бухти по 305м) - Кількість жил: 8 - Оболонка: ПВХ - Тип: F/UTP-cat.5E | послуга | 1 |  |
| 5 | Встановлення комутатора Технічні вимоги комутатора: - Тип комутатора: керований - Загальна кількість портів: 8 (Gigabit Ethernet) 10/100/1000 Мбіт/с - Кількість портів концентратора: 8 шт. - Порти комутатора: 8x10/100/1000 Мбіт/с - Комутаційна здатність: 16 Гбіт/с - Буфер пакетів: 4,1 МБ - Швидкість LAN: 1000 Мбіт/с - Гарантія: 24 міс | послуга | 4 |  |

РОЗДІЛ ІІІ. ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ З ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

- Виконавець повинен надавати Послуги у відповідності до встановлених Державних стандартів, діючих в Україні нормативних документів, якими регулюються вимоги до встановлення Обладнання, вимог документів заводу виробника відповідної одиниці Обладнання.

- Перед наданням Послуг Виконавець надає Замовнику документи на Обладнання (паспорт/сертифікат/свідоцтва якості,  інструкцію(-ції) щодо застосування (використання), тощо).

- Встановлення Обладнання буде виконуватися кваліфікованим персоналом, який має відповідний допуск до робіт з електроустановками напругою до 1000 В.

- У місцях проходу через стіни або перекриття проводу вита пара (Cat5e UTP) повинні бути встановлені захисні гільзи.

- Камери відеоспостереження встановлюються:

- у місцях, визначених Замовником, із забезпеченням огляду зон контролю;

- на висоті не менше 2,5 м від рівня підлоги/землі;

- із захистом від атмосферного впливу (IP-клас не нижче IP66 для зовнішніх камер).

- Відеореєстратор, жорсткий диск та комутатори повинні розміщуватись у закритій шафі (вартість шафи повинна входити в ціну тендерної пропозиції Виконавця) або приміщенні з обмеженим доступом.

- Всі з’єднання повинні бути надійно зафіксовані, марковані та захищені від механічних пошкоджень.

- Після завершення монтажу Виконавець повинен провести:

- перевірку працездатності кожного елемента системи;

- тестування передачі відеосигналу на всіх каналах;

- налаштування аналітичних функцій (розпізнавання облич, захист периметра, детекція руху);

- перевірку архівації відео та віддаленого доступу через ПЗ iVMS-4200 або еквівалент.

- Термін гарантійного обслуговування встановленої системи відеоспостереження не менше 12 (дванадцяти) місяців.

| _____________________________ | __________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».