

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішенням тендерного комітету  від 17.11.2023 року №149  Голова тендерного комітету  ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Вовченко |

**ОГОЛОШЕННЯ № 149**

**про проведення запиту цінових пропозицій**

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Замовник) оголошує конкурс за процедурою «запит цінових пропозицій» на закупівлю згідно **ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто)** в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Послуги) та запрошує Вас подати цінову пропозицію.

Закупівля здійснюється з метою реалізації механізму реагування на COVID-19 (C19RM 2021-2023) в рамках виконання програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» (англійською мовою: «Grain momentum in reducing TB/HIV burden in Ukraine»), що реалізується за кошти гранту Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, згідно з Угодою про надання гранту від 04 грудня 2020 року № 1936.

1. **Назва предмету закупівлі:**ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто).

1. **Характеристика предмету закупівлі, у тому числі необхідні** **технічні, якісні, кількісні та інші параметри:** визначені в Додатку № 2 «Технічна специфікація» та Додатку №2.1 «Перелік установ – отримувачів транспортних засобів (медичних амбулаторій)».
2. **Кінцевий термін подання цінових пропозицій:**    
   **«24» листопада 2023 року** до 13:00 (включно) за київським часом.
3. **Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про закупівлю:** <https://phc.org.ua> в розділі «Закупівлі».
4. **Очікувана вартість закупівлі:** 7 458 240,00 грн. без ПДВ.
5. **Термін надання послуг:** 120 календарних днів з дати укладання договору.
6. **Географія надання послуг:** Транспортні засоби знаходяться на складському майданчику Замовника за адресою: с. Квітневе, вул. Гоголівська 1-Г., Броварського району, Київської області. Виконавець послуг зобов’язаний власними силами та за власний рахунок здійснити доставку транспортних засобів до місця переобладнання.
7. **Якість послуг**: якість послуг, що надаються Виконавцем, має відповідати вимогам чинних державних стандартів, відповідних дозволів та іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також Додатку до Оголошення №2 «Технічна специфікація».
8. **Контактні дані для подачі цінової пропозиції:** цінова пропозиція повинна надсилатись у вигляді сканованих копій та мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, печатки, підпису і т.ін., на електрону адресу: [o.korzh@phc.org.ua](mailto:o.korzh@phc.org.ua) з зазначенням у темі листа**: «ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто)» -** до уваги: фахівця відділу закупівель та постачань Коржа Олега: (095) 427-74-04.
9. **Організаційні вимоги:**

* Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України.
* Відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним в Додаток № 1 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям».
* Відповідність запропонованих Послуг технічним вимогам Замовника, визначеним в Додатку № 2 «Технічна специфікація».
* Оплата за Послуги відбуватиметься у гривні виключно без урахування податку на додану вартість (без ПДВ) протягом 10 (десяти) робочих днів по факту надання Послуг.

1. **Критерії оцінки цінових пропозицій, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам:**

* Ціновий критерій.

1. **Цінова пропозиція обов’язково має включати в себе:**
2. документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та визначені Додатком № 1 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям»;
3. підписаний Додаток № 2 «Технічна специфікація»;
4. цінову пропозицію: заповнений та підписаний Додаток № 3 «Форма цінової пропозиції» з кошторисом та/або детальним розрахунком вартості послуг та матеріалів;
5. заповнений та підписаний Додаток № 4 «Декларація конфлікту інтересів учасника тендерної процедури»;
6. іншу інформацію і документами, які учасник вважає за необхідне подати.
7. **Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками закупівлі.**

Додаткову інформацію можна отримати у фахівця відділу закупівель та постачань Коржа Олега, за телефоном: (095) 427-74-04, е-mail: o.korzh@phc.org.ua

1. **Додатками до цього оголошення є:**
2. Додаток № 1 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям»;
3. Додаток № 2 ««Технічна специфікація»;
4. Додаток 2.1 «Перелік установ – отримувачів транспортних засобів (медичних амбулаторій)».
5. Додаток № 3 «Форма цінової пропозиції»;
6. Додаток № 4 «Декларація конфлікту інтересів учасника тендерної процедури»;
7. Додаток № 5 «Кодекс поведінки постачальників»;

**Правила оформлення ЦінОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ:**

1. Цінова пропозиція та всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою (за її наявності) та підписом уповноваженої особи.
2. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
3. Скановані документи у повному обсязі, згідно п. 13 повинні бути надіслані учасником на електрону адресу: o.korzh@phc.org.ua з зазначенням у темі листа: «**ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто)».**
4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.
5. Надані учасниками цінові пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дня їх подання.
6. Ціни в пропозиції мають бути вказані у гривнях, без податку на додану вартість, оскільки поставка товару/послуг звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»
7. До участі у оцінці пропозицій допускаються цінові пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.
8. Постачальник зобов’язаний дотримуватись вимог Кодексу поведінки постачальників, з текстом якого можна ознайомитись за посиланням в Додатку № 5**.**
9. Всі пропозиції, отримані після кінцевого терміну, розгляду не підлягають. Кожен учасник має право подати лише одну цінову пропозицію. У разі подання декількох цінових пропозицій одним учасником усі вони будуть відхилені.
10. Замовник має право відмінити конкурс.
11. Замовник залишає за собою право вимагати від учасників додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень пропозицій вимогам цього Оголошення.
12. Для проведення цієї закупівлі Замовник вважає, що учасник, який надає у складі пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових осіб, контрагентів учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і учасник надає свою згоду на поширення такої інформації Замовником відповідно до вимог Закону.

**Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:**

*Замовник залишає за собою право контрактувати учасника конкурсу з вищою ціною, якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції цього учасника виправдовує додаткову ціну/вартість.*

*Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Замовник не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу.*

*Остаточне рішення щодо переможця конкурсу приймає Замовник. Замовник має право відмінити конкурс.*

*Замовник не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (цінова пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсу не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.*

*Замовник не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.*

*Участю у конкурсі учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.*

*У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.*

Додаток № 1

**Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Кваліфікаційні критерії (вимоги) до учасників \*** | **Документи, що підтверджують відповідність** |
| **1.** | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). | 1. Довідка у довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічних за предметом закупівлі договорів (не менше двох договорів).  *Аналогічним договором є договір надання послуг, що є аналогічними за предметом закупівлі.*  2. Надати копію договорів, зазначених у довідці, у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору).  3. Надати копії/ю документів/у на підтвердження виконання договорів, зазначених у довідці (видаткова (-і) накладна (-і) та/або акт (акти) прийому-передачі товару тощо). |
| **2.** | Учасник має бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, що створена та зареєстрована у встановленому порядку відповідно до законодавства України. | 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.  2. Статут або інший установчий документ (для юридичних осіб). |
| **3.** | Наявність документального підтвердження щодо відповідності виду діяльності (за КВЕД-2010), який дає право на надання послуг, що є предметом закупівлі. | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |

\*Невідповідність зазначеним вимогам призводить до автоматичної дискваліфікації.

Додаток № 2

**Технічна специфікація**

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики)

**ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто)**

**І. Загальний опис предмету закупівлі**

**Назва предмету закупівлі:** ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто).

**Мета та завдання транспортних засобів (медичних амбулаторій) на базі фургонів IVECO Daily:**

Забезпечення доступу до медичної допомоги людям, які проживають у віддалених районах, надання можливості людям отримувати комплексну медичну допомогу та обстеження без необхідності подолання великих відстаней до лікувальних закладів, робота за пріорітетними напрямками громадського здоров’я, а саме протидія поширенню протидію небезпечним, особливо небезпечним, соціальним, інфекційним хворобам.

**Призначення транспортних засобів (медичних амбулаторій) на базі фургонів IVECO Daily:**


Автомобіль спеціалізованого призначення – це медична амбулаторія, що призначена для надання комплексної медичної допомоги та лікування людей, які проживають у віддалених або важкодоступних районах.

**Технічні параметри транспортних засобів (медичних амбулаторій) на базі фургонів IVECO Daily:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель: | IVECO 70C 16: |
| Категорія: | N1 |
| Колісна формула | 4 х 2 |
| Схема компонування: | розташування двигуна – переднє, повздовжнє |
| Кількість дверей: | 5 (двоє дверей кабіни на завісах, зсувні двері з правої сторони кузова та 2 задніх дверей на завісах) |
| Кількість місць попереду / позаду: | 3 / 0 |
| Колісна база, мм: | 4750 |
| Габарити контейнеру (вантажного відсіку) |  |
| * довжина, мм: | 6 000 |
| * ширина, мм: | 2 400 |
| * висота, мм: | 2 400 |
| рівень екологічних норм: | «ЄВРО-6» |
| кількість та розташування циліндрів: | 4, вертикальне, рядне |
| кількість клапанів на циліндр: | 4 |
| Тип приводу: | Задній |
| робочий об’єм, куб. см: | 2 998 |
| максимальна потужність, (к. с.) | 160 к.с. EURO VIE |
| Коробка передач: | 6-ступінчаста, механічна |
| Підвіска: |  |
| * передня: | Торсіонна підвіска (QUAD-TOR) |
| * задня: | Механічна підвіска |
| Рульове управління: | механічне з електропідсилювачем |
| Гальмівні системи:   * робоча: | гідравлічна, двоконтурна, з вакуумним підсилювачем, гальмівні механізми всіх коліс – дискові |
| Колір: | білий |
| Паливо: | Дизель |
| Рік випуску: | 2022 |

**Технічні параметри та комплектація контейнеру на базі вантажівки:**

**Малюнок 1**




|  |  |
| --- | --- |
| Частина контейнеру для медичних маніпуляцій з перегородкою | Приміщення для медичних маніпуляцій (згідно малюнку №1, приміщення №1) |
| приміщення для медичних маніпуляцій (згідно малюнку №1, приміщення №2) |
| Ізольовані герметичні деталі спеціального типу з ущільненням для захисту від води і порошку (замкнутого типу) |
| Система кондиціювання повітря |
| Технічна зона для генератора і зовнішніх блоків кондиціонера | Баки для чистої і стічної води  Верхні плити зі скловолокна (похила покрівля) |
| Всі поверхні підлоги покриті 2 мм антистатичним і антисептичним ПВХ |
| З'єднання для передачі даних, датчики диму |
| Підлога | Міцна конструкція підлоги з арматурою та точками кріплення медичного обладнання |
| Сталева конструкція з відстанню 625 см. |
| Ізольована сендвіч- підлога товщиною 50 мм із фанерою зсередини та зовні з скловолокном, ізоляційний матеріал XPS товщиною 50 мм |
| Над перемичками закріплено одношарову фанеру товщиною 18 мм, ламіновану з обох сторін 2-мм антистатичним і антисептичним ПВХ покриттям |
| Всі поверхні підлоги покриті 2-мм, антисептичним, антистатичним, протиковзким вінілом покриттям, яке можна мити |
| Овальний плінтус завширшки 7 см по всьому внутрішньому периметру підлоги (антибактеріальна поверхня) |
| Панелі та покрівля зі скловолокна з армованим пластиком (GRP) | 40 мм ізоляційний матеріал XPS (загальна товщина панелі 52 мм) |
| Двосторонній 4 міліметровий МДФ (фанери середньої щільності) |
| Двосторонній 2-міліметровий лист зі скловолокна |
| Панелі з УФ (ультрафіолетовим стабілізатором) |
| Зовнішня поверхня кузову гладка та безшовна |
| Склопластикові панелі даху з надміцними секціями (похилий дах) |
| Внутрішні перегородки | 30 мм ізоляційний матеріал XPS (загальна товщина панелі 42 мм) |
| Двосторонній 4 міліметровий МДФ (фанери середньої щільності) |
| Двосторонній 2-міліметровий лист зі скловолокна |
| Панелі з УФ (ультрафіолетовим стабілізатором) |
| Нержавіючі стальні петлі (на складних перегородках) |
| Освітлення | Декоративний світлодіодний світильник врізний в стелю: один світильник у кімнаті 1, два у кімнаті 2 |
| Установлено в контейнери |
| Блоки кондиціонування повітря | В приміщеннях LG спліт-система кондиціонування з потужністю 1,6 кВт. Має потужність опалення та охолодження |
| Мінімальний інвертор типу A+ |
| В контейнері проведені мідні шланги |
| Легко замінювані фільтри |
| В наявності дистанційний пульт |
| Встановлено систему відведення конденсату |
| Система водопостачання | Резервуар для чистої води об'ємом 100 літрів, розташований в технічні зоні, датчик рівня води, вентилі подачі та зливу |
| Резервуар для стічних вод об'ємом 100 літрів, розташований під контейнером, вентилі подачі та зливу |
| Автоматичний насос для чистої води під тиском Vortex потужністю 0,37 кВт |
| Електричний нагрівач води, baymak потужністю 8 кВт |
| Раковина зі змішувачем та тумбою |
| Електрична та електронна панель керування | Всі електричні компоненти виробництва Schneider |
| Реле контролю фази для захисту від неправильних підключень |
| З'єднання для передачі даних |
| Зовнішня електрична розетка (рівень захисту IP67) та подовжувальний кабель довжиною 10 метрів (встановлюється зі сторони вулиці) |
| Подвійна розетка та 2 вимикачі в кімнаті 1  Дві подвійні розетки в кімнаті 2 |
| Весь корпус захищений мідною заземленою пластинкою |
| Всі електричні кабелі вогнестійкі та без з’єднань |
| Двері та вікна | колір білий RAL 9016 |
| Алюмінієві сходи розбірного типу з цоколем (протиковзаюча поверхня) вагою 20 кг |
| Вхідні панельні двері з ручкою та вмонтованим замком. |
| Панельні міжкімнатні двері на напрявляючих, що замикаються на ключ |
| Поручні з нержавіючої сталі, що знімаються |
| Генератор дизельний | KJ Power, потужністю 9 кВт |
| Високо ізольована шафа |
| AVR та ATS (автоматичний регулятор напруги та автоматичний перемикач) |
| Дистанційний запуск (з шафи для зберігання) |
| Гідравлічний механізм тиску (у випадку обслуговування) |
| Конструкція нижнього кріплення |
| Сталева конструкція для з'єднання між вантажівкою та контейнером |
| Надміцна рама |
| 10 шт. кріпильних фланців для з'єднання з вантажівкою |
| Комплект фланцевого з'єднання (необхідний набір інструментів з особливими болтами та гайками) |
| Сигналізація та забезпечення безпеки | Вогнегасник в приміщенні -1 шт. |
| Детектори диму в кожній кімнаті. |
| Елементи фарбування | Всі профілі пройшли первинну обробку та покриті першим шаром фарби |
| Тричі покриті епоксидним заздалегідь фарбованим шаром (захист від корозії) |

**ІІ. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. **Послуги з технічного обслуговування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) включають в себе:**
2. Діагностику автомобільних вузлів та агрегатів перед експлуатацією.
3. Заміну моторного масла та фільтра у двигуні автомобіля.
4. Заміну повітряного фільтра автомобіля.
5. Заміну пиловловлюючого фільтра в системі опалення/кондиціювання автомобіля.
6. Перевірку стану акумуляторної батареї.
7. Перевірку/коригування якості та рівнів експлуатаційних рідин.
8. Перевірку стану встановлених генераторів.
9. Перевірку стану встановлених кондиціонерів.
10. Перевірку стану прокладеної електромережі.
11. Перевірку стану встановленої системи водопостачання.
12. **Послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) включають в себе:**

**Малюнок 2**

****

1. Виготовлення та встановлення меблів (згідно малюнку 2 Схема внутрішнього планування фургону, приміщення №1, приміщення №2)
2. Види елементів кріплення (меблів, столів, стільців, ліжка-кушетки, ламп) – фото/опис.
3. Встановлення опалювальних пристроїв (згідно малюнку №1 Схема внутрішнього планування фургону, приміщення №1, приміщення №2)
4. Доукомплектування розетками для використання електричних приладів/обладнання (згідно малюнку 2 Схема внутрішнього планування фургону, приміщення №1, приміщення №2)
5. Встановлене обладнання для забезпечення якісного сигналу інтернет 3G/4G та послугами WiFi.
6. Встановлення холодильників, мережа 12/24 вольт, 220В.
7. Переробка/виготовлення конструкції сходів.
8. Транспортування транспортних засобів (медичних амбулаторій) на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто до місця переобладнання (згідно наданої адреси потужностей в комерційній пропозиції) та повернення після надання послуг переобладнання.
9. Державну реєстрацію транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) в територіальних сервісних центрах МВС на установи-отримувачів згідно Додатку № 2.1 «Перелік установ – отримувачів транспортних засобів (медичних амбулаторій)».

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік меблів для встановлення** | У контейнері на базі вантажівки облаштовують спеціалізоване приміщення для можливості надання консультацій і проведення окремих маніпуляцій, з робочими місцями для персоналу та пацієнтів (згідно малюнку №2):  Приміщення розділене перегородкою з розсувними дверима оснащені замком.  Приміщення №1 має бути укомплектоване робочим місцем для медичного персоналу та відвідувачів: крісло для медичного працівника, стіл, тумба, стільці складні для відвідувачів.  Всі елементи меблів мають бути встановлені та закріплені до каркасу кузова.  Приміщення №2 має бути облаштоване як спеціалізоване відділення для медичних маніпуляцій та укомплектоване:  Кріслом для медичного працівника, столом, ліжком -кушеткою розкладною.  Меблями для медичного обладнання, медичних виробів та витратних матеріалів. |
| **Повна маса транспортного засобу** | 3 500 кг (повинна відповідати повній масі базового автомобіля) |
| **Перелік обов’язкового обладнання, що повинне бути встановлене в**  **Транспортному засобі:** | |
| **Вхідна частина** | * Виготовлення нових/переробка існуючих сходів, для зручного та простого їх використання. Зміна конструкції на відкидні сходів під розміри отвору дверей в цільнометалевому контейнері з правого боку з кріпленням до полу та фіксацією з обох боків.   Існуючий розмір сходів: 1300\*1000 мм. Ширина отвору дверей 850 мм. |
| **Меблі** | **Приміщення №1:**   * Крісло для медичного працівника (покриття тканина/шкірозамінник темного кольору -1 шт.(Малюнок 2, зазначено під номером 1); * Стілець відкидний для відвідувачів (покриття тканина/шкірозамінник темного кольору) -2 шт.(Малюнок 2, зазначено під номером 1); * Стіл з розмірами 800х600 мм (Ламінована фанера 21 мм., колір білий, ніжка -нержавіюча сталь) -1 шт. (Малюнок 2, зазначено під номером 2); * Тумба (Ламінована фанера 21 мм), колір білий, розмірами 1200х1100х300 мм. – 1 шт.; (Малюнок 2, зазначено під номером 3);     **Приміщення №2:**   * Крісло для медичного працівника (покриття тканина/шкірозамінник темного кольору -1 шт. (Малюнок 2, зазначено під номером 1); * Тумба (Ламінована фанера 21 мм), колір білий, розмірами 900х1700х600 мм. – 1шт. Поверхня тумби повинна мати високу механічну міцність, стійкість до корозії, температурних перепадів і дії хімічно активних сполук. Передбачити місце для встановлення холодильника та медичного приладдя, із засобами фіксації (Малюнок 2, зазначено під номером 5); * Шафа 2200х800х600 мм -1 шт. (Малюнок 2, зазначено під номером 8);      * Ліжко -кушетка розкладна з двох частин 1900 мм довжиною (600 та 1300 мм), металевий каркас, шкірозамінник або тканинне покриття) Ширина максимум 800 мм., висота встановлення над підлогою мінімум 600 мм. , товщина не менше 30 мм та не більше 60 мм., наповнювач -синтепон, поверхня: шкірозамінник або тканинне покриття (Малюнок 2, зазначено під номером 4); * Стіл з розмірами мінімум 800х600 мм (Ламінована фанера 21 мм), колір білий, ніжка -нержавіюча сталь -1 шт. (Малюнок 2, зазначено під номером 6); * Всі елементи меблів мають бути встановлені та закріплені до каркасу кузова та мати засоби фіксації. |
| **Холодильне обладнання (вбудоване у меблі)** | * Компресорний автохолодильник Alpicool CR65X або аналог * Призначення: Спеціалізований для обладнання транспорту, який використовується для поїздок на довгі дистанції: вантажівок, автофургонів, кемперів. * Вид охолодження: Компресорний * Температурний діапазон: В режимі холодильника 0~8°C; В режимі Морозильної камери -12 ~ -20°C; * Габаритні розміри: 470\*431\*630 мм * Живлення:12, 24 вольт * Знижувальний перетворювач напруги 220В/12В або 220В/24В для роботи від мережі 220В * Обсяг загальний:65 літрів * Кількість камер: Дві (камера, морозилка) * Потужність :60W * Гарантія: не менше 12 міс   Особливості:   * антивібраційна конструкція (не боїться поганих доріг) * витримує нахили до 30° (витримує нахили, їзду по ямах) * знімна морозильна камера та дверні полиці * керується на РК-дисплей на корпусі * Захищений від спадів напруги * Шум <45db, * Вага 19,1 кг |
| **Система опалювання контейнеру** | * Встановлення та закріплення обігрівачів в кількості 2 шт., з можливістю знімати на літній період (220 В)   Характеристики: конвекторний, від мережі  Потужність: не менше 450 Вт |
| **Комплект 4G/3G обладнання для організації WiFi точки доступу (з посиленою антеною мобільного інтернету )** | * Роутер РУТ956 або аналог * Блок живлення 9 Вт * 2 антени LTE (магнітне кріплення, штекер SMA, кабель 3 м) * 2 антени Wi-Fi (магнітне кріплення, штекер RP-SMA, кабель 1,5 м) * Антена GNSS (клейка, штекер SMA, кабель 3 м) * Блок роз'ємів RS485 * Блок роз'ємів входу-виводу * Сім-карта для точки доступу * Кабель Ethernet (1,5 м) * Комплект адаптера для SIM-карти * Активований річний пакет доступу до мережі інтернет |

**Примітки**: Усе переобладнання повинно передбачати можливість вологого прибирання, у т.ч. дезінфекції, з доступом під усі предмети встановлені в транспортному засобі.

Виконавець надає послуги з державної реєстрації транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) в територіальних сервісних центрах МВС згідно процедури, встановленої Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. [№ 1371](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1371-2009-%D0%BF)).

**Примітки:** Транспортні засоби надійшли в Україну як гуманітарна допомога та будуть передані установам-отримувачам згідно Додатку № 2.1 «Перелік установ – отримувачів транспортних засобів (медичних амбулаторій)».

Наявні документи для реєстрації:

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р.№ 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану»;

- акт прийому-передачі;

- інвойс;

- витяг про розподіл гуманітарної допомоги з інформаційно-аналітичний ресурсу (системи) "MedData".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |

Додаток № 2.1.

**Перелік установ – отримувачів транспортних засобів (медичних амбулаторій)\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Назва** | **Область** | **Кількість** |
| 1 | ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Вінницька | 1 |
| 2 | ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Волинська | 1 |
| 3 | ДУ "Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Дніпропетровська | 1 |
| 4 | ДУ "Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Донецька | 1 |
| 5 | ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Запорізька | 1 |
| 6 | ДУ "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Івано-Франківська | 1 |
| 7 | ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Київська | 1 |
| 8 | ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Кіровоградська | 1 |
| 9 | ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Львівська | 1 |
| 10 | ДУ "Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Миколаївська | 1 |
| 11 | ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Одеська | 1 |
| 12 | ДУ "Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Рівненська | 1 |
| 13 | ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Харківська | 1 |
| 14 | ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Херсонська | 1 |
| 15 | ДУ "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Черкаська | 1 |
| 16 | ДУ "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Чернівецька | 1 |
| 17 | ДУ "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" | Чернігівська | 1 |
| 18 | Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" (м. Київ) | Київська | 2 |
| **Разом** | | | **19** |

\*Перелік установ-отримувачів транспортних засобів (медичних амбулаторій) та їх адреси можуть змінюватись у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану.

Додаток № 3

**ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю послуг згідно **ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто)** в рамках проекту Глобального фонду в наступному обсязі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Вартість одиниці Послуги  (грн., без ПДВ)** | **Загальна сума Послуг  (грн., без ПДВ)** |
| 1. | Послуги з технічного обслуговування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) | Послуга | 19 |  |  |
| 2. | Послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) | Послуга | 19 |  |  |
| 19**1 Всього (грн., без ПДВ):** | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Відомості про учасника\* | |
| 1 | Найменування юридичної особи: |  |
| 2 | Юридична адреса: |  |
| 3 | ПІБ та посада керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 4 | Номер телефону керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 5 | Контактна особа: |  |
| 6 | Номер моб. телефону контактної особи: |  |
| 7 | Електронна пошта контактної особи: |  |
| 8 | Адреса веб-сайту (за наявності): |  |
| 9 | Банківські реквізити: |  |
| 10 | Вид коду економічної діяльності за КВЕД, або вид діяльності згідно статуту, в рамках якого юридична особа або фізична особа має право надавати відповідні послуги або виконувати роботи: |  |
| 11 | Група платника єдиного податку (лише для платників єдиного податку): |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Умови співпраці\*** | | | | **Відповідність вимогам / згода (ТАК / НІ)** |
| 1 | **Загальний термін договору:** | початок: | З моменту підписання договору | кінець: 120 календарних днів з дати укладання договору | |
| 2 | **Умови оплати:** | Оплата здійснюється виключно без ПДВ. Умови оплати: за фактом надання послуг | | |  |
| 3 | **Розрахунок** | Безготівковий розрахунок. | | |  |
| 4 | **Можливість обрання кількох переможців:** | НІ | | |  |
| 5 | **Штрафні санкції:** | Згідно умов договору. | | |  |
| 6 | **Умови надання послуг:** | Згідно умов договору. | | |  |
| 7 | **Дозволяється оплата ПДВ за проектом:** | НІ. Послуги, роботи та товари мають надаватись або постачатись без ПДВ. Закупівля буде здійснюватися за рахунок грантів Глобального Фонду (Постанова КМУ №284 від 17 квітня 2013 року «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»). Існуюче законодавство безперешкодно дозволяє отримати звільнення від ПДВ для договорів. | | |  |
| 8 | **Фіксована вартість товару, робіт або послуг:** | Вартість товару, робіт або послуг не може бути змінена протягом строку дії договору. | | |  |

\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

\*\*Неприйняття умов співпраці призводить до автоматичної дискваліфікації

Підписанням Цінової пропозиції підтверджуємо, що у разі перемоги нашої пропозиції ми зобов’язуємось укласти з Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» протягом узгодженого терміну договір про закупівлю послуг ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто) в рамках проекту Глобального фонду на умовах, які викладені у Оголошенні та пропозиції.

Термін дії даної пропозиції складає 90 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Повідомляємо, що **ми ознайомлені** з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією і **зобов’язуємось дотримуватись їх умов.**

Ми розуміємо, що ваша організація не зобов’язана приймати пропозицію із найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу пропозицію, яка може бути вами отримана.

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |

Додаток № 4

Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

**ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Учасника тендерної процедури

Щодо конкурсу за процедурою «запиту цінової пропозиції» на закупівлю згідно **ДК 021:2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з технічного обслуговування, послуги з переобладнання, доукомплектування транспортних засобів (медичних амбулаторій на базі фургонів IVECO Daily в кількості 19 авто)** в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Перед заповненням цієї Декларації я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника) ознайомився з Кодексом поведінки постачальників Глобального фонду\*

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов'язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду Комітетом з етики та тендерним комітетом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання | Відповідь  («Так»/«Ні») | Роз’яснення  якщо відповідь «Так» |
| Чи володієте Ви або Ваші близькі особи\*\*, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у тендерній процедурі? |  |  |
| Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління (Ради директорів, Правління) або виконавчими керівниками (директорами, заступниками директорів т.п.), а також працівниками, радниками, консультантами, агентами або довіреними особами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»? |  |  |
| Чи отримували Ви коли-небудь від представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції? |  |  |

**\***Якщо товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

**\*\*** близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

«\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) П.І.Б.

Додаток № 5

****

**The Global Fund**

To Fight **AIDS,** Tuberculosis and Malaria

**КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ**

Вступ

1. Як ключова міжнароДкдна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.

2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а також, щоб їх дотримувалися усі співробітники.

3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних закупівлях за кошти Глобального фонду.

4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та зворотнього зв’язку від партнерів.

Мандат цього Кодексу

5. Цей Кодексу вимагає від усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («постачальники»), включаючи всіх

асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів

та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «представником постачальника») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям.

6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту його отримувачам або відмовити у фінансуванні.

Чесність та прозорість діяльності

7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.

8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а також визначених стандартів якісної практики закупівель.

9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/конкурсні оголошення чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі зобов’язання за договором.

10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним Фондом. Пояснення:

«корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;

«шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення виконання зобов’язання;

«насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі або установі або їхній власності;

«змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи незаконний вплив на дії інших осіб або установ;

"анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення конкуренції на будь-якому ринку.

11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів закупівель або виконання положень угоди.

12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального Фонду.

Дотримання законодавства

13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування організацій, що підтримують тероризм.

15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної діяльності.

Доступ та співпраця

16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з Глобальним Фондом.

17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих Глобальним Фондом.

18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, висунутих перед ним.

19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином (на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.

Публікації та реклама

20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або від імені Глобального Фонду.

Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів

21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.

22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до

порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу закупівель.

23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси

прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми та конфлікти інтересів (<https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf>)

24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку <https://www.ispeakoutnow.org/home-page/>

Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність

25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної відповідальності, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх Постачальників до активної участі в даному Договорі.

26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, серед Постачальників заохочуються такі дії:

підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;

утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;

дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;

підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;

підтримка дій зі скасування дитячої праці;

підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при працевлаштуванні та на робочих місцях;

підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;

підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього середовища;

підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього середовища; а також

протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво.

Захист дітей

27. Постачальники та Представники постачальників повинні гарантувати та захищати права всіх дітей, незалежно від їх здатності, етнічного походження, віри, статі, сексуальної орієнтації або культури.

28. Принципи Прав Дітей та ведення підприємницької діяльності (див. <http://childrenandbusiness.org/>) надають базове підґрунтя для захисту та дотримання прав дітей. Глобальний Фонд наполегливо радить всім Постачальникам прийняти та застосовувати на практиці ці принципи, зокрема:

нести відповідальність за дотримання прав дітей та сприяти дотриманню прав людини по відношенню до дітей;

сприяти ліквідації дитячої праці, в тому числі в підприємницькій діяльності та в ділових відносинах;

забезпечити захист та безпеку дітей у всіх видах підприємницької діяльності та на всіх видах підприємств;

забезпечувати молодих робітників, батьків та опікунів гідною працею;

переконуватися в безпеці продуктів та послуг, та намагатися підтримати права дітей за допомогою цих продуктів та послуг;

використовувати ті засоби маркетингу та реклами, які не порушують права дітей;

дотримуватись та підтримувати права дітей у сфері екології (безпечного навколишнього середовища), а також у галузі придбання та використання землі;

дотримуватись та підтримувати права дітей у заходах безпеки;

допомагати надавати захист дітям, які постраждалі внаслідок надзвичайних ситуацій;

посилити зусилля на рівні громад та уряду, спрямовані на захист та дотримання прав дітей.

29. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (Номер 182), Постачальники зобов’язані заборонити примусову чи обов’язкову дитячу працю у будь-яких формах, в тому числі у формі рабства або практик, подібних до рабства, таких як продаж та торгівля дітьми, боргову залежність або кріпацтво, та примусову чи обов’язкову працю, в тому числі примусове чи обов’язкове залучення дітей до участі в військовому конфлікті; дитячу проституцію або порнографію; використання дітей у протизаконних видах діяльності, зокрема, для виробництва та розповсюдження наркотиків; а також працю, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю дітей.

30. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про мінімальний вік для прийому на роботу» (Номер 138), Реципієнти не повинні приймати на роботу: (a) дітей віком до 14 років або, якщо дитина старше 14 років, до досягнення мінімального віку для прийому на роботу, відповідно до законодавства країни або країн, де передбачається повне або часткове виконання контракту, або до досягнення віку отримання мінімальної обов’язкової шкільної освіти, визначеного в країні або країнах, в залежності від того, який вік вище; та (b) осіб, які не досягли 18-річного віку, для праці, яка за своїм характером або умовами, в яких вона виконується, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю таких осіб.

Захист від сексуальної експлуатації, сексуального насильства і сексуальних домагань

31. Постачальникам та Представникам постачальників забороняється брати участь в діях, характер класифікується як сексуальна експлуатація, сексуальне насильство, або сексуальні домагання. Для цілей цього Кодексу, ці поняття мають наступні визначення:

сексуальна експлуатація – будь-яке скоєне зловживання або спроба зловживання вразливим положенням, різницею положень у владній ієрархії або довірою, для сексуальних цілей, в тому числі, але не обмежуючись, отримання прибутку в фінансовій, соціальній або політичній формі, від сексуальної експлуатації іншої особи;

сексуальне насильство означає скоєне посягання сексуального характеру або спроба такого посягання, яке відбувається із застосуванням фізичної сили, або за умов нерівності та примусу;

сексуальні домагання – це будь-яка небажана поведінка сексуального характеру, яка обґрунтовано може сприйматися та розглядатися постраждалою особою як образлива та принизлива. Сексуальні домагання можуть означати будь-яку форму небажаної поведінки вербального, невербального чи фізичного характеру, в тому числі використання письмових або електронних засобів комунікації, яка може відбуватися між особами як однієї статі, так і різних статей.

32. Постачальникам або Представникам постачальників забороняється вступати в сексуальні стосунки з дітьми (особами, які не досягли 18-річного віку), незалежно від віку повноліття або віку сексуальної згоди, встановлених місцевим законодавством (тієї держави, в якій відбувається сексуальна активність такого характеру). Помилка у визначенні реального віку дитини не є виправданням невиконання цього положення.

33. Постачальники повинні запровадити політики та засоби для попередження та реагування на факти сексуальної експлуатації, сексуального насильства та сексуальних домагань. Крім того, вони повинні сприяти та надавати допомогу жертвам та потерпілим в сферах їх безпеки та захисту, медичної допомоги, послуг із психологічної та юридичної підтримки, а також забезпечити вчасний, безпечний та конфіденційний доступ жертв та потерпілих до засобів правового захисту.

34. Постачальники та Представники постачальників повинні повідомляти Глобальний Фонд про всі випадки (в тому числі, про будь-які звинувачення) сексуальної експлуатації, сексуального насильства або сексуальних домагань.