

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54, 281-23-57

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тендерного комітету

від "22" лютого 2022 року № 33

Голова тендерного комітету

­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Вовченко

**ОГОЛОШЕННЯ № 33/ВТ**

**про проведення відкритих торгів**

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Замовник) оголошує тендер за процедурою «Відкриті торги» на закупівлю **ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести)** в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Товар) та запрошує Вас подати тендерну пропозицію.

Закупівля здійснюється за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках реалізації проекту Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні (англійською мовою: «Gain momentum in reducing TB/ HIV burden in Ukraine») (далі – проект Глобального фонду) за договором про надання гранту від 04 грудня 2020 року № № 1936 (UKR-C-PHC).

1. **Назва предмету закупівлі: згідно ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести).**
2. **Характеристика предмету закупівлі, у тому числі необхідні** **технічні, якісні, кількісні та інші параметри:** визначені в Додатку № 2 «Медико-технічні вимоги».
3. **Кінцевий термін подання тендерних пропозицій:**
**«10» березня 2022 року до 13:00** (включно) за київським часом.
4. **Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про закупівлю:** <https://phc.org.ua> в розділі «Закупівлі».
5. **Очікувана вартість закупівлі: 485 000,00 грн., без ПДВ.**
6. **Строк дії тендерної пропозиції:** тендерна пропозиція повинна бути дійсна протягом 90 (дев’яносто) календарних днів.
7. **Строк поставки: до 30 травня 2022 року.**
8. **Умови поставки:**

Поставка товару відбуватиметься на умовах DDP правил Інкотермс 2010.

Постачання товару планується провести однією партією на склад Постачальника в місті Києві для перевірки товару представниками Замовника (перевірка кількості, якості і комплектності).

Після перевірки товару Замовником, Постачальник повинен за свій рахунок здійснити його доставку до установ за адресами, у відповідності до Додатку № 2 «Медико-технічні вимоги»: Перелік установ – отримувачів товару. Перелік установ-отримувачів товару, їх адреси та кількість товару до відправки можуть змінюватись в процесі виконання договору.

Постачальник несе всі ризики за пошкодження або втрату товару до передачі його установам.

В обов’язки Постачальника входить упаковка товару, необхідна для забезпечення безпечного перевезення товару.

1. **Контактні дані для подачі тендерної документації:** тендерні пропозиції повинні надсилатись (або надаватись особисто) у запечатаних конвертах звичайною чи кур’єрською поштою на адресу:

04071, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 41, 210 кабінет

до уваги фахівця відділу закупівель та постачань: Коржа Олега, Моб. тел.: +38 (095) 427-74-04.

Конверти повинні містити надписи:

«ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ на закупівлю ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести) в рамках проекту Глобального фонду за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41» «**НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:30, «10» березня 2022 року»,** а також код ЄДРПОУ, адресу та назву учасника.

1. **Місце, час та дата відкриття конвертів з тендерними пропозиціями:**
* Публічне розкриття конвертів тендерної пропозиції відбудеться **«10» березня 2022 року о 14:30 за київським часом**, за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 41.
* **Для спостереження за процедурою буде організований для всіх учасників, що надали пропозиції, сеанс дистанційної трансляції (конференція у Zoom або Google Meet).**
1. **Організаційні вимоги:**
* Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України. Оплата за товар відбуватиметься виключно без ПДВ.
* Відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним в Додаток № 1 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям».
* Відповідність запропонованого Товару медико-технічним вимогам Замовника, визначеним в Додатку № 2 «Медико-технічні вимоги».
* Оплата за товар відбуватиметься у гривні виключно без урахування податку на додану вартість (без ПДВ) та на умовах оплати за фактом постачання (100 % післяплата) товару до установ за адресами, що зазначені у Додатку № 2 «Медико-технічні вимоги»: Перелік установ – отримувачів товару.
1. **Критерії оцінки тендерних пропозицій, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам:**
* Ціновий критерій.
* Оцінка цінових пропозицій буде розглядатися окремо по кожному лоту.
1. **Тендерна пропозиція обов’язково має включати в себе:**
2. заповнений та підписаний Додаток №1 ««Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям»
3. документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та передбачені Додатком № 1 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям»;
4. заповнений та підписаний Додаток №2 «Медико-технічні вимоги»;
5. документи, що підтверджують відповідність запропонованого Товару медико-технічним вимогам Замовника та передбачені Додатком № 2 «Медико-технічні вимоги»;
6. заповнений та підписаний Додаток № 3 «Форма цінової пропозиції»;
7. заповнений та підписаний Додаток № 4 «Декларація конфлікту інтересів учасника тендерної процедури»;
8. іншу інформацію і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі та які учасник вважає за необхідне подати.
9. **Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками закупівлі:** додаткову інформацію можна отримати у фахівця відділу закупівель та постачань Коржа Олега, за телефоном: 095-427-74-04, е-mail: o.korzh@phc.org.ua.
10. **Додатками до цього оголошення є:**
11. Додаток № 1 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям»;
12. Додаток № 2«Медико-технічні вимоги»;
13. Додаток № 3 «Форма цінової пропозиції»;
14. Додаток № 4 «Декларація конфлікту інтересів учасника тендерної процедури»;
15. Додаток № 5 «Кодекс поведінки постачальників»;
16. Додаток № 6 «Проект договору про закупівлю товару»

**Правила оформлення ТЕНДЕРНОЇ пропозиції учасника:**

1. Тендерна пропозиція та всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою (за її наявності) та підписом уповноваженої особи.
2. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Усі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.
3. Конверт з тендерною пропозицією повинен містити надпис: «**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ** на закупівлю ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести) в рамках програми Глобального фонду за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41» «**НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:30, «10» березня 2022 року**», а також код ЄДРПОУ, адресу та назву учасника».
4. Тендерна пропозиція має бути отримана Замовником у конвертах форматом А4, які на лініях склеювання мають бути промарковані печаткою учасника у декількох місцях аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття Замовником тендерних пропозицій.
5. Документи подані в конвертах повинні бути прошиті та пронумеровані.
6. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
7. Надані учасниками тендерні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дня їх подання.
8. Ціни в тендерній пропозиції мають бути вказані у гривнях, без податку на додану вартість, оскільки поставка товар/послуг звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»
9. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із закупівлі допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.
10. Учасник зобов’язаний дотримуватись вимог Кодексу поведінки постачальників, з текстом якого можна ознайомитись за посиланням в Додатку № 5**.**
11. Всі пропозиції, отримані після кінцевого терміну, розгляду не підлягають. Кожен учасник має право подати лише одну тендерну пропозицію. У разі подання декількох тендерних пропозицій одним учасником усі вони будуть відхилені.
12. Замовник має право відмінити тендер.
13. До участі у процедурі розкриття конвертів з комерційними пропозиціями запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції, або їх уповноважені представники.
14. Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття не є підставою для не розкриття, не розгляду або відхилення його тендерної пропозиції. Повноваження представників учасників повинні бути підтверджені довіреністю, наказом про призначення, договором доручення тощо, та документом, що посвідчує особу (паспорт).
15. Замовник залишає за собою право вимагати від учасників додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень пропозицій вимогам цього Оголошення.
16. Замовник не несе відповідальності за роботу поштової або кур’єрської служби з доставки документації.
17. Для проведення цієї закупівлі Замовник вважає, що учасник, який надає у складі пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових осіб, контрагентів учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і учасник надає свою згоду на поширення такої інформації Замовником відповідно до вимог Закону.

**Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:**

*Замовник залишає за собою право контрактувати учасника тендеру з вищою ціною, якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції цього учасника виправдовує додаткову ціну/вартість.*

*Замовник залишає за собою право контрактувати декількох учасників.*

*Учасники тендеру погоджуються з тим, що Замовник не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.*

*Остаточне рішення щодо переможця тендеру приймає Замовник. Замовник має право відмінити тендеру.*

*Замовник не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (цінова пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у тендері) учасників тендеру не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.*

*Замовник не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником тендеру, якщо будь-яка інформація про учасника тендеру повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.*

*Участю у тендері учасник безумовно погоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.*

*У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов тендеру та/або питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.* **Дякуємо за співпрацю!**

**Додаток № 1**

**Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Кваліфікаційні критерії (вимоги) до учасників \*** | **Документи, що підтверджують відповідність** |
| **1** | Учасник має бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, що створена та зареєстрована у встановленому порядку відповідно до законодавства України. | 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.2. Статут або інший установчий документ (для юридичних осіб). |
| **2** | Наявність документального підтвердження щодо відповідності виду діяльності (за КВЕД-2010), який дає право на поставку товару, що є предметом закупівлі. | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданий не раніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати подачі тендерної пропозиції. |
| **3** | Відсутність конфлікту інтересів учасника тендерної процедури. | Декларація за формою згідно Додатку №4. |
| **4** | Виробництво медичних виробів повинно бути атестовано відповідно до стандартів менеджменту якості GMP та/або серій ISO 13485 та/або ISO 9001. | Підтверджуючі документи атестації відповідно до стандартів менеджменту якості GMP та/або серій ISO 13485 та/або 9001. |
| **5** | Наявність в чинному переліку товарів Глобального Фонду, що відповідають політикам якості:<https://www.theglobalfund.org/media/5878/psm_productshiv-who_list_en.pdf>або<https://www.theglobalfund.org/media/9461/psm_productsdiagnosticstb_list_en.pdf?u=637205690580000000> | Витяг/скріншот з чинного переліку: <https://www.theglobalfund.org/media/5878/psm_productshiv-who_list_en.pdf>або <https://www.theglobalfund.org/media/9461/psm_productsdiagnosticstb_list_en.pdf?u=637205690580000000> |

\*Невідповідність зазначеним вимогам призводить до автоматичної дискваліфікації

**Додаток № 2**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(інформація про характеристики предмету закупівлі, у тому числі необхідні технічні, якісні, кількісні та інші параметри)

**Опис позицій до закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лоту** | **Предмет закупівлі** | **Склад набору** | **Медико-технічні вимоги**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Відповідність ТАК/НІ** |
| **1** | **Швидкі тести для діагностики вірусного гепатиту С призначені для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С - HCV)** | Тест система для швидкого виявлення вірусу Гепатиту С – 1 шт.Капілярна піпетка Пастера – 1 шт.Стерильний скарифікатор для взяття крові з пальця – 1 шт.Буферний розчин (допускається 1 на уп.) Спиртова стерильна серветка- 1 шт.Інструкція з використання щодо застосування медичного виробу українською мовою – 1 шт. | Швидкі тести призначені для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (HCV Ab) у зразках капілярної крові хроматографічним методом без застосування спеціального обладнання та витратні матеріали для тестуванняЧутливість ≥98%Специфічність ≥ 97%Відсоток похибки <5%Варіативність зчитувань <5%Час отримання результату ≤ 25 хвилинОб’єм капілярної крові (тест на ВГС) необхідний для проведення дослідження ≤ 35 мкл | набір | 4500 |  |
| **2** | **Швидкі тести для діагностики вірусного гепатиту В призначені для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg)** | Тест система для визначення поверхневого антигену гепатиту В – 1 шт.Капілярна піпетка Пастера – 1 шт.Стерильний скарифікатор для взяття крові з пальця – 1 шт.Буферний розчин (допускається 1 на уп.) Спиртова стерильна серветка- 1 шт.Інструкція з використання щодо застосування медичного виробу українською мовою – 1 шт. | Тести призначені для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) у зразках капілярної крові хроматографічним методом без застосування спеціального обладнання та витратні матеріали для тестуванняЧутливість ≥98%Специфічність ≥ 97%Відсоток похибки <5%Варіативність зчитувань <5%Час отримання результату ≤ 25 хвилинОб’єм капілярної крові (тест на ВГВ) необхідний для проведення дослідження – ≤ 50 мкл | набір | 4230 |  |
| **3** | **MTB/MPT64 identification-Rapid test - ідентифікаційний тест призначений для швидкої ідентифікації туберкульозного комплексу** | Ідентифікаційний тестБуфер для екстракції (допускається на одну упаковку) | Для аналізу можуть використовуватися культури мікобактерій, виділені як на щільному, так і на рідкому поживному середовищі. Заснований на методі імунохроматографії з визначенням МРТ64 антигену (фракції білка мікобактерій, що виділяється з клітин MTbc в процесі культивування). | штук | 830 |  |

\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні вимоги**  | **Підтверджуючі документи, які повинні бути подані учасником** |
| 1 | Склад набору та опис медико-технічних вимог швидких тест систем/ ідентифікаційних тестів має бути підтверджений наступними документами | Інструкція з використання/технічна документація/матеріали реєстраційного досьє/ публічний звіт з прекваліфікації ВООЗ |
| 2 | Товар повинен бути дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, медичні вироби мають відповідати вимогам Технічних регламентів\*.Надати завірену копію Декларації про відповідність медичних виробів Технічним регламентам\*, інші дотичні документи.\* - Постанова КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».\*\* - Постанова КМУ від 02.10.2013 р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro». Сертифікат відповідності (якості) на кожну партію | Копії відповідних документів (Якщо медичний виріб надати копії документів про відповідність, що підтверджують проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності згідно вимог Технічного Регламенту)/ Сертифікат відповідності (якості) на кожну партію/ інші дозвільні документи |
| 3 | Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Постачальник повинен надати інформацію про загальний термін придатності медичних виробів (тест-системи, буферного розчину).Вказати термін придатності буферного розчину після розкриття флакону. | Інструкція / технічна документація/Анкета учасника |
| 4 | У разі, якщо заявник не є виробником тест-систем, необхідно надати документи, що підтверджують статус заявника як дистриб‘ютора даної продукції в Україні (довіреність/договір про повноваження від виробника). | Лист/документ, виданий виробником, що підтверджує статус заявника як дистриб‘ютора даної продукції в Україні/ довіреність про уповноваження від виробника |

У разі, якщо тест-набори не укомплектовані вище переліченими матеріалами, постачальник тестів має здійснити поставку витратних матеріалів необхідних для проведення досліджень додатково у кількості, що відповідає кількості тест-систем.

Тест-системи (набори), що пропонуються до постачання мають відповідати політикам Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо якості товарів для діагностики: <https://www.theglobalfund.org/media/5885/psm_qadiagnostics_policy_en.pdf?u=636560100100000000>

Пакування товарів має забезпечувати збереження якості та цілісності товару. Пакування та маркування мають відповідати міжнародним стандартам та вимогам Українського законодавства. Маркування медичних виробів має бути у відповідності з вимогами технічних регламентів.

Зберігання та постачання медичних виробів повинно здійснюватися відповідно до вимог інструкції з використання за умов дотримання «холодового ланцюга» де вимагається. Під час зберігання і транспортування Товару Постачальник зобов’язаний забезпечити необхідний для даного Товару температурний режим.

**Транспортні витрати**, вантажно-розвантажувальні роботи, послуги зберігання та доставки товару до Замовника згідно переліку установ – отримувачів товару (кількість орієнтовно) здійснюються за **рахунок постачальника**.Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються учасником до загальної вартості товару.

При поставці товару обов’язково надаються копії супровідних документів, що підтверджують якість та безпечність товару (сертифікат відповідності (якості) / декларація виробника, де вказується дата виготовлення та інші документи, передбачені чинним законодавством України.

**ПЕРЕЛІК УСТАНОВ – ОТРИМУВАЧІВ ТОВАРУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повна назва закладу** | **Адреси отримувачів** | **Швидкі тести для діагностики вірусного гепатиту В призначені для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg)****(орієнтовна кількість)** | **Швидкі тести для діагностики вірусного гепатиту С призначені для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С - HCV)****(орієнтовна кількість)** | **MTB/MPT64 identification-Rapid test - ідентифікаційний тест призначений для швидкої ідентифікації туберкульозного комплексу****(орієнтовна кількість)** |
| 1 | Комунальне некомерційне підприємство «Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» | 23233, Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, Комплекс будівель та споруд, буд. б/н | 90 | 125 |  |
| 2 | Комунальне підприємство "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" | м. Луцьк, вул. Львівська, 50 | 150 | 125 |  |
| 3 | Комунальне підприємство "Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне обєднання "Фтизіатрія" ДОР" | м.Дніпро, вул.Бехтерева, 12 | 480 | 625 |  |
| 4 | Комунально некомерційне підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" | Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Архипа Куїнжи, 1а | 120 | 150 |  |
| 5 | Комунальне некомерційне підприємство "Обласний протитуберкульозний диспансер" Житомирської обласної ради | 12442, Житомирська обл., Житомирський район,  смт.Гуйва, вул. Бердичівська, 62 | 60 | 75 |  |
| 6 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 88000, м.Ужгород, вул. Нахімова, 4 | 90 | 125 |  |
| 7 | Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічнй клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради | м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2 | 150 | 175 |  |
| 8 | Комунально некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради" | 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Матейки, 53 | 150 | 75 |  |
| 9 | Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний фтизіатричний центр» | Київська область, м. Боярка вул. Марка Шляхового, 23 | 280 | 350 |  |
| 10 | Комунальне некомерційне підприємство Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради"" | Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Габдрахманова 18/29 | 150 | 225 |  |
| 11 | КНП ЛОР "Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб" | Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна,5 | 120 | 200 |  |
| 12 | Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" (Центр легеневого здоров'я) | 79066 м.Львів, вул. Зелена, 477 | 210 | 225 |  |
| 13 | Комунальне некомерційне підприємство " Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради | вул. Веселинівська, 4, с.Надбузьке, Миколаївський р-н, Миколаївська обл, 57130 | 150 | 150 |  |
| 14 | Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Одеської обласної ради" | м. Одеса, вул. Ядова, 4 | 450 | 600 |  |
| 15 | Комунальне підприємство "Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради" | 36040, Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Супрунівка, вул. Київське Шосе 1-В | 150 | 175 |  |
| 16 | Комунальне підприємство Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Рівненської обласної ради | м. Рівне, вул. Дворецька, 108 | 60 | 50 |  |
| 17 | Комунальне некомерційне підприємство СОР "Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр" | Сумська область, Сумський район, смт. Степанівка, вул. Торопилівська, 6 | 150 | 175 |  |
| 18 | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Тернопільської обласної ради | 47722, с.Великі Гаї, вул. Підлісна, буд.26-А, Тернопільський район, Тернопільська область | 60 | 50 |  |
| 19 | Комунальне некомерційне підпрємство Харківської обласної ради "Обласний протитуберкульозний диспансер №1" | м. Харків, вул. Ньютона,145 | 210 | 200 |  |
| 20 | Комунальне некомерційне підприємство «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради | 73034 м. Херсон, Миколаївське шосе, 82 | 150 | 150 |  |
| 21 | Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" ХОР | Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Ружичанка, вул. Визволителів 1 | 90 | 50 |  |
| 22 | Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради" | вул. Диспансерна 1, с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська обл. | 120 | 125 |  |
| 23 | ОКНП "Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" | м. Чернівці, вул. І.Богуна, 18 | 90 | 100 |  |
| 24 | Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» ЧОР | м. Чернігів, проспект Миру, б/н | 90 | 75 |  |
| 25 | Комунальне некомерційне підприємство «Фтизіатрія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | м. Київ, вул. Васильківська, 35  | 180 | 125 |  |
| 26 | Філія Центру охорони здоров’я Державної кримінально- виконавчої служби України у Дніпропетровській та Донецькій областях,Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня № 89 | вул. Данило Галицького 1, м. Дніпро, 49000 |  |  | 200 |
| 27 | Філія Центру охорони здоров’я Державної кримінально- виконавчої служби України у Харківській та Луганській областях,Покровська спеціалізована туберкульозна лікарня № 17 | с. Покровське, Балаклійського району, Харківської обл., 64266 |  |  | 100 |
| 28 | Філія Центру охорони здоров’я Державної кримінально- виконавчої служби України у Херсонській області,"Централізована клініко-діагностична лабораторія " | вул. Дружби, 4, м. Херсон, 73000 |  |  | 100 |
| 29 | Філія Центру охорони здоров’я Державної кримінально- виконавчої служби України у Запорізькій області,Софіївська спеціалізована туберкульозна лікарня № 55  | вул. Металiстiв, 1, м. Вiльнянськ , Вільнянського р-ну, Запорiзької області, 70002 |  |  | 100 |
| 30 | Філія Центру охорони здоров’я Державної кримінально- виконавчої служби України у Херсонській області,Голопристанська спеціалізована туберкульозна лікарня № 7 | вул. Набережна, 1Б, с. Стара Збур'ївка, Голопристанський район, Херсонська обл., 75630 |  |  | 200 |
| 31 | Філія Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях,Збаразька спеціалізована туберкульозна лікарня № 63 | с. Доброводи, Збаразький р-н, Тернопільска обл47302 |  |  | 100 |
| 32 |  Філія Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Миколаївській та Одеській областях,Снігурівська спеціалізована туберкульозна лікарня № 5  | Миколаївська обл, Снігурівський район, с. Центральне, вул. Суворова, 157361 |  |  | 30 |
|  | ВСЬОГО | 4230 | 4500 | 830 |

**Додаток № 3**

**ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю згідно
**ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести)** у наступному обсязі:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Відомості про учасника\* |
| 1 | Найменування юридичної особи: |  |
| 2 | Юридична адреса: |  |
| 3 | ПІБ та посада керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 4 | Номер телефону керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 5 | Контактна особа: |  |
| 6 | Номер моб. телефону контактної особи: |  |
| 7 | Електронна пошта контактної особи: |  |
| 8 | Адреса веб-сайту (за наявності): |  |
| 9 | Банківські реквізити: |  |
| 10 | Вид коду економічної діяльності за КВЕД, або вид діяльності згідно статуту, в рамках якого юридична особа або фізична особа має право поставляти відповідний товар: |  |
| 11 | Група платника єдиного податку (лише для платників єдиного податку): |  |

\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**Лоту | Предмет закупівлі | Виробник/Країна походження | Торгова назва  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці  (грн., без ПДВ) | Загальна сума (грн., без ПДВ) |
| 1 | **Швидкі тести для діагностики вірусного гепатиту С призначені для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С - HCV)** |  |  | набір | 4500 |  |  |
| 2 | **Швидкі тести для діагностики вірусного гепатиту В призначені для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg)** |  |  | набір | 4230 |  |  |
| 3 | **MTB/MPT64 identification-Rapid test - ідентифікаційний тест призначений для швидкої ідентифікації туберкульозного комплексу** |  |  | штук | 830 |  |  |
| 19 | **1****Всього без ПДВ:** |  |

\*Учасник може надавати пропозиції за окремими лотами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Умови співпраці\*** | **Відповідність вимогам / згода(ТАК / НІ)** |
| 1 | **Загальний термін договору:** | початок: | З моменту підписання договору | кінець: 31.12.2022 |
| 2 | **Умови оплати:** | Оплата товару здійснюється на умовах оплати за фактом постачання (100% післяплата), постачання допускається партіями. |  |
| 3 | **Розрахунок** | Безготівковий розрахунок |   |
| 4 | **Можливість обрання кількох переможців:** | Ні |   |
| 5 | **Штрафні санкції:** | Згідно умов договору |   |
| 6 | **Умови постачання** | Згідно умов договору |   |
| 7 | **Дозволяється оплата ПДВ за проектом:** | НІ. Послуги, роботи та товари мають надаватись або постачатись без урахуванням податку на додану вартість (без ПДВ). Закупівля буде здійснюватися за рахунок коштів Глобального фонду (Постанова КМУ №284 від 17 квітня 2013 року «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»). Існуюче законодавство безперешкодно дозволяє отримати звільнення від ПДВ для договорів. |   |
| 8 | **Фіксована вартість:** | Вартість товару, робіт або послуг не може бути змінена протягом строку дії договору. |   |
| 9 | **Термін придатності** | На момент поставки продукції на склад отримувача, залишковий термін їх придатності має бути не менше, ніж 75% від загального. |  |

\*Неприйняття умов співпраці призводить до автоматичної дискваліфікації

Підписанням Цінової пропозиції підтверджуємо, що у разі перемоги нашої пропозиції ми зобов’язуємось укласти з ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» протягом узгодженого терміну договір про закупівлю товару **ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести)** в рамках програми Глобального Фонду у відповідності до Додатку № 6 «Проект договору про закупівлю товару» та на умовах, які викладені у Оголошенні та пропозиції Переможця.

Запропонована цінова пропозиція включає всі витрати з постачання товару, а також всі податки та збори відповідно до законодавства України.

Термін дії даної пропозиції складає 90 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Повідомляємо, що **ми ознайомлені** з Постановою Кабінету Міністрів України від
17 квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією і **зобов’язуємось дотримуватись їх умов.**

Ми розуміємо, що ваша організація не зобов’язана приймати пропозицію із найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу пропозицію, яка може бути вами отримана.

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |

**Додаток № 4**

Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

**ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Учасника тендерної процедури

Щодо тендерної процедури відкритих торгів з попередньою кваліфікацією на закупівлю ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (імунохроматографічні експрес – тести), в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Перед заповненням цієї Декларації я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника) ознайомився з Кодексом поведінки постачальників Глобального фонду\*

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов'язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду Комітетом з етики та тендерним комітетом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання | Відповідь(«Так»/«Ні») | Роз’яснення якщо відповідь «Так» |
| Чи володієте Ви або Ваші близькі особи\*\*, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у тендерній процедурі? |  |  |
| Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління (Ради директорів, Правління) або виконавчими керівниками (директорами, заступниками директорів т.п.), а також працівниками, радниками, консультантами, агентами або довіреними особами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»? |  |  |
| Чи отримували Ви коли-небудь від представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції? |  |  |

**\***Якщо товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

**\*\*** близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |

**Додаток № 5**

**The Global Fund**

To Fight **AIDS,** Tuberculosis and Malaria

**КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ\***

**Вступ**

1. Як ключова міжнародна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.

2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а також, щоб їх дотримувалися усі співробітники .

3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних закупівлях за кошти Глобального фонду.

4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та зворотнього зв’язку від партнерів.

**Мандат цього Кодексу**

5. Цей Кодексу **вимагає від** усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («*постачальники*»), включаючи всіх

асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів

та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «*представником постачальника*») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям.

6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту його отримувачам або відмовити у фінансуванні.

**Чесність та прозорість діяльності**

7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.

8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а також визначених стандартів якісної практики закупівель.

9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/ конкурсні об‘яви чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі зобов’язання за договором.

10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним Фондом. Пояснення:

- «корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;

- «шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення виконання зобов’язання;

- «насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі або установі або їхній власності;

- «змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи незаконний вплив на дії інших осіб або установ;

- "анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення конкуренції на будь-якому ринку.

11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів закупівель або виконання положень угоди.

12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального Фонду.

**Дотримання законодавства**

13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування організацій, що підтримують тероризм.

15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної діяльності.

**Доступ та співпраця**

16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з Глобальним Фондом.

17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих Глобальним Фондом.

18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, висунутих перед ним.

19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином (на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.

**Публікації та реклама**

20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або від імені Глобального Фонду.

**Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів**

21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.

22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до

порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу закупівель.

23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси

прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми та конфлікти інтересів (http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictoflnt erestforGlobalFundlnstitutions.pdf).

24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку

http://www.theglobalfund.org/en/oig/.

**Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність**

25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної **відповідальності**, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх Постачальників до активної участі в даному Договорі.

26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, серед Постачальників заохочуються такі дії:

a) підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;

b) утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;

c) дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;

d) підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;

e) підтримка дій зі скасування дитячої праці;

f) підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при

працевлаштуванні та на робочих місцях;

g) підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;

h) підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього середовища;

i) підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього середовища; а також

j) протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво.