## 2220
Лот № | Назва товару | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | згідно коду УКТ ЗЕД | ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість
1 | Накінечники універсальні 1000 мкл, з фільтром (вільні RNasa\DNasa для ПЛР – штатив на 96 од.) | Накінечники універсальні об’ємом 1000 мкл, з фільтром. Повинні бути стерильними, вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апірогенними, універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одноканальними будь-якого виробника) Штатив на 96 одиниць | 3926 | ДК 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | штатив | 3000
2 | Накінечники універсальні 100 мкл, з фільтром (вільні RNasa\DNasa для ПЛР – штатив на 96 од.) | Накінечники універсальні об’ємом 100 мкл, з фільтром. Повинні бути стерильними, вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апірогенними, універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одноканальними будь-якого виробника) Штатив на 96 одиниць | 3926 | ДК 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | штатив | 2000
3 | Накінечники універсальні 20-200 мкл, з фільтром (вільні RNasa\DNasa для ПЛР – штатив на 96 од.) | Накінечники універсальні об’ємом 20-200 мкл, з фільтром. Повинні бути стерильними, вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апірогенними, універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одноканальними будь-якого виробника) Штатив на 96 одиниць | 3926 | ДК 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | штатив | 2000
4 | Накінечники універсальні 0,1-10 мкл, з фільтром (вільні RNasa\DNasa для ПЛР – штатив на 96 од.) | Накінечники універсальні об’ємом 0,1 -10 мкл, з фільтром. Повинні бути стерильними, вільними від РНК-аз та ДНК-аз, апірогенними, універсальними (підходити для роботи дозаторами піпетковими одноканальними будь-якого виробника) Штатив на 96 одиниць | 3926 | ДК 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | штатив | 1000

## Language (hidden)
Enter in cell A2 the number corresponding to the language (1-English, 2- French, 3-Russian). |  |  | Selected language: | #REF! | Languages
#REF! | #REF! | 1 | 2 | 3 | English
#REF! | #REF! | Category | Categorie | Категория | French
#REF! | #REF! | Ordering Reference | Référence de commande | Номер заказа | Russian
#REF! | #REF! | Name | Désignation | Наименование
#REF! | #REF! | Number units per package | Unite par paquets | Количество единиц упаковки
#REF! | #REF! | Unit price | Prix unitaire | Цена за единицу
#REF! | #REF! | Unit used per patient sample | Unite utilise par patient | Количество единиц, используемых для одного образца пациента
#REF! | #REF! | Quantity units used per year | Quantite d'unite utilise par an | Количество единиц, используемых в год |  | Dropdownlists/раскрывающиеся списки
#REF! | #REF! | Price per day | Prix par jour | Цена (сутки) |  | #REF!
#REF! | #REF! | Currency | Monnaie | Валюта |  | #REF!
#REF! | #REF! | Reagents | Reactifs | Реактивы
#REF! | #REF! | Consummables | Consommables | Расходные материалы
#REF! | #REF! | Equipment | Equipement | Оборудование
#REF! | #REF! | Package price | Prix du paquet | Стоимость упаковки
#REF! | #REF! | Quality controls are to be considered here as reagents |  | Контроль качества должен рассматриваться здесь как реагент
#REF! | #REF! | Personnel protective equipment such as gloves, masks, googles…should be put under consummables |  | Средства защиты персонала, такие как перчатки, маски, очки, должны быть поставлены в категорию «Расходные материалы»
#REF! | #REF! | Identification | IDENTIFICATION | Идентификация
#REF! | #REF! | Acquisition price (without tax) | COUT D'ACQUISITION (Hors Taxe) | Цена приобретения (без налога)
#REF! | #REF! | Number of years | NOMBRE D'ANNEE D'AMMORTISSEMENT | Количество лет
#REF! | #REF! | Amortization value | VALEUR D'AMORTISSEMENT | Амортизационная стоимость
#REF! | #REF! | Price per year | Prix par an | Цена в год
#REF! | #REF! | Price per day | Prix par jour | Цена за сутки
#REF! | #REF! | Category staff | Categorie du personnel | Категория персонала
#REF! | #REF! | Staff identification | Identification du personnel | Персонал
#REF! | #REF! | Monthly salary | Salaire mensuel | Месячная зарплата
#REF! | #REF! | Salary per working day | Salaire par jour travaille | Зарплата за рабочий день
#REF! | #REF! | % of time per day spent on one serie of test | % du temps passe a effectuer une serie d analyse | Процент времени в день, потраченный на одну серию исследований (анализов)
#REF! | #REF! | Salary per serie of test |  | Зарплата за исследование (анализ)
#REF! | #REF! | Number of tests per serie |  | Количество исследований (анализов) каждой серии
#REF! | #REF! | Salary cost per test |  | Заработная плата за исследование (анализ)
#REF! | #REF! | Laboratory Test Costing Tool | Outil d evaluation pour le cout d un test | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ
#REF! | #REF! | % of use for method /day |  | Процент использования в день
#REF! | #REF! | Price per patient |  | Цена для одного пациента
#REF! | #REF! | Total Cost |  | Общая стоимость
#REF! | #REF! | Price / use per day |  | Цена использования в день
#REF! | #REF! | Maintenance contract cost per year |  | Затраты (сумма контракта) на обслуживание в год
#REF! | #REF! | Maintenance cost per day |  | Стоимость обслуживания в день
#REF! | #REF! | Equipment cost per day |  | Общая стоимость оборудования в день
#REF! | #REF! | Total equipment cost per use |  | Общая стоимость использования оборудования
#REF! | #REF! | Category of laboratory staff |  | Категория персонала
#REF! | #REF! | Staff identification |  | Персонал
#REF! | #REF! | Annual salary |  | Годовая зарплата
#REF! | #REF! | Salary per working day |  | Зарплата за рабочий день
#REF! | #REF! | % of time per day spent on one serie of test |  | Процент времени в день, потраченный на одну серию исследований (анализов)
#REF! | #REF! | Number of tests per serie |  | Количество исследований (анализов) каждой серии
#REF! | #REF! | Salary cost per test |  | Заработная плата за исследование (анализ)
#REF! | #REF! | Total staff cost per day |  | Общая стоимость персонала в день
#REF! | #REF! | Total staff cost per test |  | Общая стоимость персонала за исследование (анализ)
#REF! | #REF! | Annual Rent cost |  | Месячная плата
#REF! | #REF! | Building maintenance costs/year |  | Расходы на обслуживание здания в месяц
#REF! | #REF! | Gas and heating cost/year |  | Стоимость газа (отопления) в месяц
#REF! | #REF! | Water cost/year |  | Стоимость воды в месяц
#REF! | #REF! | Electricity cost/ year |  | Стоимость электроэнергии в месяц
#REF! | #REF! | Total facility cost/year |  | Общая стоимость объекта в месяц
#REF! | #REF! | Total facility cost/day |  | Общая стоимость объекта в день
#REF! | #REF! | Number of different analysis performed in the laboratory/day |  | Количество различных тестов, выполненных в лаборатории в день
#REF! | #REF! | Total facility cost/ analysis |  | Общая стоимость предприятия / тестирования
#REF! | #REF! | Tests evaluated per day |  | Тесты, оцениваемые в день
#REF! | #REF! | Total cost of reagents and consummables / day |  | Общая стоимость реагентов и расходных материалов в день
#REF! | #REF! | Tests evaluated per patient |  | Исследования (анализы), проводимые на одного пациента
#REF! | #REF! | Total cost of reagents and consummables / test |  | Общая стоимость реагентов и расходных материалов за 1 исследование (анализ)
#REF! | #REF! | Currency |  | Валюта
#REF! | #REF! | COST |  | Стоимость
#REF! | #REF! | Salary per serie of test |  | Зарплата за исследование (анализ)
#REF! | #REF! | Year |  | Год
#REF! | #REF! | Testing area (scope) |  | Область применения
#REF! | #REF! | Intended use |  | Предполагаемое использование
#REF! | #REF! | Sample type |  | Тип образца
#REF! | #REF! | Method |  | Метод
#REF! | #REF! | Detection of (name of test) |  | Наименование исследования (анализа)
#REF! | #REF! | Commercial (or in house) test kit |  | Коммерческий (или 'in house') комплект реагентов
#REF! | #REF! | Time needed to run one testing batch (minutes) |  | Время, требующееся для выполнения одной серии исследований / анализов (минуты)
#REF! | #REF! | Lab Working Days per year: |  | Количество рабочих дней лаборатории в год
#REF! | #REF! | Lab Working Weeks per year: |  | Количество рабочих недель лаборатории в год
#REF! | #REF! | Lab Working Hours per day |  | Количество рабочих часов лаборатории в день
#REF! | #REF! | Testing schedule (times per week) |  | График проведения исследований (сколько раз в неделю)
#REF! | #REF! | Number of testing batches (runs) per year |  | Количество проведения исследований в год (сколько раз в год)
#REF! | #REF! | Mean of tests per years |  | Среднее количество исследований (анализов) в год
#REF! | #REF! | Lab Financial Minutes (LFM) per 1 test |  | Рассчитанное значение финансовой минуты работы лаборатории (ФМЛ) на 1 исследование (тест)
#REF! | #REF! | automatic calculations = Protected |  | Автоматические вычисления = защищенные ячейки
#REF! | #REF! | Name of test |  | Наименование исследования (анализа)
#REF! | #REF! | Units Used for all patient Samples (Annually) |  | Количество единиц, используемых для всех образцов (в год)
#REF! | #REF! | QC per 1 batch (run) |  | КК на 1 серию анализов
#REF! | #REF! | Units Used for all Calibrations (Annually) |  | Количество единиц, используемых для калибровки (в год)
#REF! | #REF! | Units Used for retesting (Annually) |  | Количество единиц, используемых для повторного тестирования (в год)
#REF! | #REF! | Total Number of Units (Annually) |  | Общее количество единиц (в год)
#REF! | #REF! | Total Price for All Units (Annually) |  | Общая цена единиц (в год)
#REF! | #REF! | Reagent Price for 1 patient test |  | Стоимость реагентов и расходных материалов (1 анализ)
#REF! | #REF! | Name/Manufacturer |  | Название/производитель
#REF! | #REF! | Equipment type |  | Тип оборудования
#REF! | #REF! | Number of Testing methods run on same General equipment
#REF! | #REF! | Equipment cost per day |  | Стоимость оборудования в день
#REF! | #REF! | Equipment cost per hour |  | Стоимость оборудования в час
#REF! | #REF! | Equipment cost per 1 LFM |  | Стоимость 1 ФМЛ для оборудования
#REF! | #REF! | Cost of All Equipment per 1 LFM |  | Стоимость 1 ФМЛ для всего оборудования
#REF! | #REF! | % of time dedicated for testing of (at time point when performing the testing) |  | Процент использования на метод/день
#REF! | #REF! | Personnel cost per day |  | Стоимость персонала в день
#REF! | #REF! | Personnel cost per hour |  | Стоимость персонала в час
#REF! | #REF! | Total personnel cost 1 LFM |  | Стоимость 1 ФМЛ для персонала
#REF! | #REF! | Total facility cost per 1 LFM |  | Стоимость 1 ФМЛ для помещения
#REF! | #REF! | Total cost of 1 test |  | Общая стоимость 1 исследования (анализа)
#REF! | #REF! | Reagents and consumables cost per test |  | Стоимость реагентов и расходных материалов (1 анализ)
#REF! | #REF! | Equipment cost per test |  | Стоимость оборудования (1 анализ)
#REF! | #REF! | Staff cost per test |  | Стоимость персонала (1 анализ)
#REF! | #REF! | Facility cost per test |  | Стоимость помещения (1 анализ)
#REF! | #REF! | Name/Manufacturer |  | Название/ производитель
#REF! | #REF! | Equipment type |  | Тип оборудования
#REF! | #REF! | Data Entry |  | Ввод данных
#REF! | #REF! | Currency |  | Валюта
#REF! | #REF! | Results |  | Результат
#REF! | #REF! | Quality Management cost per test |  | Стоимость управления качеством (1 анализ)
#REF! | #REF! | Currency |  | Валюта
#REF! | #REF! | Total equipment cost per 1 LFM |  | Стоимость 1 ФМЛ для всего оборудования
#REF! | #REF! | Additional admin costs |  | Дополнительные административные расходы
#REF! | #REF! | Total Personnel cost per 1 LFM |  | Стоимость 1 ФМЛ для всего персонала
#REF! | #REF! | Internet/telephone |  | Интернет, телефон
#REF! | #REF! | Other costs |  | Другие расходы
#REF! | #REF! | Annual Audit (price) |  | Ежегодный аудит (цена)
#REF! | #REF! | # total number of methods being audited |  | Общее количество проверяемых методов
#REF! | #REF! | Total QM Annual cost for |  | Стоимость управления качеством (годовая)
#REF! | #REF! | Total QM cost for one test |  | Стоимость управления качеством (1 анализ)
#REF! | #REF! | Proficiency Testing panel cost for |  | Стоимость панели для проверки квалификации
#REF! | #REF! | Units Used for all QC (Annually) |  | Количество единиц, используемых для всех КК (в год)
#REF! | #REF! | Calibrators per 1 batch (run) |  | Калибраторы на 1 серию анализов
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | General Equipment |  | Вспомогательное оборудование
#REF! | #REF! | Specific Equipment |  | Основное оборудование
#REF! | #REF! | This is a DEMONSTRATION version with restricted functionality. You cannot print data from the demonstration version (printing is disabled). | Ceci est une version de DÉMONSTRATION avec une fonctionnalité restreinte. Traduction incomplète. Vous ne pouvez pas imprimer de données à partir de la version de démonstration (l'impression est désactivée). | Это ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ версия с ограниченной функциональностью. Вы не можете распечатать данные из этой версии (Функция «Печатать» отключена).
#REF! | #REF! | Contact eulab@who.int for further information. | Contactez eulab@who.int pour plus d'informations. | Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по электронному адресу: eulab@who.int
#REF! | #REF! | WARNING! | ATTENTION! | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!