**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Вакуумна пробірка, пробірка вакуумна з K3 EDTA, шприц, система для взяття капілярної крові)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Вакуумна пробірка, пробірка вакуумна з K3 EDTA, шприц, система для взяття капілярної крові)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2023-07-12-007607-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
168 398,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 168 398,00 грн без ПДВ.

Оплата за Товар звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Товари фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту SILTP «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом SILTP «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Термін постачання — з дати укладання договору до 29.09.2023 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет закупівлі\*** | **Код НК 024:2023** | **Технічні характеристики** | **Відповідність: так/ні, значення для запропонованого товару, посилання на сторінку документації виробника, документи, що підтверджують якість** | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** |
| 1. | Пробірка вакуумна без наповнювача, об҆ єм 4 мл з кришкою | 47590 | Пробірка для дослідження  біологічної рідини  |  | штука | 100 |
| Об’єм: 4,0 мл |  |
| Розмір: 13 \* 75 мм\*  |  |
| Матеріал пробірки: поліетилентерефталат  |  |
| Кришка складається з двох частин: зовнішній ковпачок (ПП) без різьби, заввишки 20 мм\*, і внутрішня гумова пробка (бутілкаучук) |  |
| Упаковка: 100 шт. в розбірному дворівневому штативі з полікарбонату / поліпропілену з відкритим дном (2 \* 50) шт. |  |
| Загальний термін придатності встановленого виробником - не менше 16 місяців. |  |
| 2. | Пробірка вакуумна з K3EDTA, об’єм 4 мл з кришкою | 47588 | Пробірка для для визначення цільної крові гематологічних досліджень |  | штука | 1 500 |
| Об’єм: 4,0 мл |  |
| Наповнювач: сухий К3ЕДТА нанесенний на стінки пробірки  |  |
| Розмір: 13 \* 75 мм\* |  |
| Матеріал пробірки: поліетилентерефталат |  |
| Кришка складається з двох частин: зовнішній ковпачок (ПП) бузкового кольору, без різьби, заввишки 20 мм, і внутрішня гумова пробка (бутілкаучук) |  |
| Упаковка: 100 шт в розбірному дворівневому штативі з полікарбонату / поліпропілену з відкритим дном (2 \* 50) шт |  |
| Загальний термін придатності встановленого виробником - не менше 16 місяців. |  |
| 3. | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл з голкою, 21 G (0.8\*40 мм) | 63095 | Шприц для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій.  |  | штука | 1 500 |
| Циліндр прозорий виготовлений з поліпропілена.  |  |
| Повинен мати поршень з плунжером. |  |
| Повинен мати стопорне кільце. |  |
| Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп) |  |
| Атравматична металева з`ємна голка з трьохгранною заточкою розміром 0,8х40 мм з ковпачком |  |
| Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. |  |
| Повинен бути для одноразового використання.  |  |
| Повинен мати індивідуальне пакування. |  |
| 4. | Система для взяття капілярної крові Microvette 500 К3 ЕДТА | 58143 | Пробірка для взяття капілярної крові самопливом з К3 ЕДТА без капіляра внутрішнє дно-кругле, зовнішнє – плоске, тип кришки – ковпачок. |  | штука | 7 500 |
| Матеріал пробірки – поліпропілен. |  |
| Матеріал кришки - поліетилен високої щільності |  |
| Об`єм: 500 мкл |  |
| Робочий об’єм – 325 мкл – 500 мкл |  |
| Довжина пробірки 47,6 мм\* |  |
| Діаметр пробірки 10,8 мм\* |  |
| Стерильність: стерильно |  |
| Пакування: 100 шт/пак |  |