**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування центрифуг та термошейкерів)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування центрифуг та термошейкерів)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2024-05-22-005079-a.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
85 000,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 85 000,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – ***кошти Загального фонду Державного бюджету України.***

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно з технічними вимогами.**

Період надання послуги: до 15 грудня 2024 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

за

**ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування центрифуг та термошейкерів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва центрифуг або термошейкерів** | **Заводський номер** | **Кількість обладнання**  | **Перелік послуг з технічного обслуговування** |
| 1 | Мікроцентрифуга Mini Spin plus 5453 | 545318286 | 1 | -Загальна діагностика та аналіз можливих збоїв, перевірка працездатності;-Комплексна перевірка функціонування механізмів з використання технічних карток, фінальне регулювання та юстування системи;-Тестування системи повідомлень про помилки;-Очищення, деконтамінація приладу;-За необхідності, змащування механічних вузлів;-Перевірка механічних компонентів;-Перевірка режимів роботи та параметрів згідно технічної документації. |
| 2 | Мікроцентрифуга-eppendorf MiniSpin 5452 | 33687 | 1 |
| 3 | Центрифуга ЕВА 20 | 62602 | 1 |
| 4 | Шейкер зі стандартними вставками Вортекс Genius 3, від 500 до 2500 об/хв | VB19CAK0006260 | 1 |
| 5 | Шейкер зі стандартними вставками Вортекс Genius 3, від 500 до 2500 об/хв | VB19CAK0006261 | 1 |
| 6 | Шейкер зі стандартними вставками Вортекс Genius 3, від 500 до 2500 об/хв | VB19CAK0006262 | 1 |
| 7 | Центрифуга настільна з охолодженням та ротором Eppendorf EPPE 5415R | 0021207 | 1 |
| 8 | Центрифуга настільна з охолодженням та ротором Eppendorf EPPE 5415R | 0021209 | 1 |
| 9 | Центрифуга настільна з ротором Eppendorf EPPE AG 5702 | 0014232 | 1 |
| 10 | Центрифуга «Фуга / вортекс Комбиспин FVL-2400 N» | 010202-1004-0277 | 1 |
| 11 | Центрифуга «Фуга / вортекс Комбиспин FVL-2400 N» | 010202-1004-0270 | 1 |
| 12 | Центрифуга «Фуга / вортекс Комбиспин FVL-2400 N» | 010202-1004-0241 | 1 |
| 13 | Центрифуга «Фуга / вортекс Комбиспин FVL-2400 N» | 010202-1003-0282 | 1 |
| 14 | Центрифуга настільна Centra CL30R THERMO | 307010576 | 1 |
| 15 | Центрифуга Eppendorf Mini Spin 5452 | 38198 | 1 |
| 16 | Термоміксер Thermomixer comfort Eppendorf 5355 (Німеччина)  | 535535108 | 1 |
| 17 | Термоміксер Thermomixer comfort Eppendorf 5355 (Німеччина)  | 535535109 | 1 |
| 18 | Термоміксер Thermomixer comfort Eppendorf 5355 (Німеччина) | 535535077 | 1 |
| 19 | Vortex GENIE-2 G560E | 2-134173 | 1 |
| 20 | Vortex GENIE-2 G560E | 2-134199 | 1 |
| 21 | Мініцентрифуга Вортекс FV-2400 | 00910024 | 1 |
| 22 | Центрифуга лабораторна NUVE NF800R  | 03-0789 | 1 |
| 23 | Центрифуга лабораторна ФУГА FY-2400 | 500910016 | 1 |
| 24 | Мініцентрифуга-вортекс MSC-3000, Мульті-Спін в комплекті з ротором SR-32 на 4 стріпи (8 позицій под пробірки 0,2мл) | 01020522070070 | 1 |
| 25 | Центрифуга лабораторна З ОХОЛОДЖЕННЯМ Allegra Х-12 | ALX07F10 | 1 |
| 26 | Центрифуга лабораторна Eppendorf MiniSpin 5452 | 0035936 | 1 |
| 27 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | 500707003 | 1 |
| 28 | Центрифуга лабораторна з охолодженням Eppendorf 5415R | 0017118 | 1 |
| 29 | Центрифуга лабораторна MiniSpin plus G в комлекті з ротором 5453 | 5453КО008960 | 1 |
| 30 | Центрифуга-вортекс для ПЛР-планшетів CVP-2 з ротором для 2 планшетів та адаптерами для планшетів з напівюбкою та без юбки | 010219621090309 | 1 |
| 31 | Центрифуга лабораторна Megafuge 1.OR Heraeus | 264720 | 1 |
| 32 | Центрифуга лабораторна Nuve NF800R  | 03-0790 | 1 |
| 33 | Центрифуга лабораторна Heraeus Megafuge 16 THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42528619 | 1 |
| 34 | Центрифуга лабораторна Eppendorf MiniSpin 5452 | 0035947 | 1 |
| 35 | Центрифуга лабораторна з охолодженням Eppendorf 5415R | 0017116 | 1 |
| 36 | Вортекс DAIGGER Genie 2 | 2-126677 | 1 |
| 37 | Мініцентрифуга-вортекс FV-2400 Microspin у комплекті з роторами R-1.5, R-0.5/0.2M | 01020121121955 | 1 |
| 38 | Центрифуга лабораторна Eppendorf MiniSpin 5452 | 0038195 | 1 |
| 39 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | 010201-1012-0837 | 1 |
| 40 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | 010201-1012-0834 | 1 |
| 41 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | 010201-1012-0835 | 1 |
| 42 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | 01020121121985 | 1 |
| 43 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | 500706007 | 1 |
| 44 | Центрифуга лабораторна Sorval Legend Micro 17 | 42948744 | 1 |
| 45 | Центрифуга лабораторна Eppendorf MiniSpin 12-14 | 0038194 | 1 |
| 46 | Орбітальний шейкер PSU-10i BioSan | 104416120559 | 1 |
| 47 | Термошейкер PST-60HL-4 Biosan | 450903002 | 1 |
| 48 | Термошейкер PST-60HL-4 Biosan | 450902008 | 1 |
| 49 | Термошейкер PST-60HL Biosan | 1011920070231 | 1 |

Умови надання послуг:

1. Послуги повинні бути надані до 15 грудня 2024 року.

1. До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.