**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів).

**Вид процедури закупівлі:** Відкриті торги згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
95 000,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

**Розмір бюджетного призначення:** 95 000,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Строк надання послуг —до 31 липня 2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва Послуги** | ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоклавів та стерилізаторів) | | |
| **Обсяг Послуги** | Послуга включає в себе технічне обслуговування автоклавів і стерилізаторів лабораторій ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» | | |
| **Строк та місце надання Послуги** | Виконавець має надати послуги до 31.07.2025 року, згідно із заявкою замовника, яку він передає Виконавцю в письмовому вигляді засобами електронного поштового зв’язку на електронну адресу виконавця.  Місце надання послуги: м. Київ, вул. Ярославська,41 | | |
| **Обладнання** | **Найменування обладнання** | **Заводський номер** | |
| Автоклав Tuttnauer модель 3140М | 2512548 | |
| Автоклав TOMY ES-315 | 51135248 | |
| Автоклав TOMY ES-315 | 8520562 | |
| Автоклав разом із системою водопідготовки Unisteri HP SPS 336-1 ED | 5210127 | |
| Автоклав разом із системою водопідготовки Unisteri HP SPS 336-1 ED | 5210248 | |
| Автоклав разом із системою водопідготовки Unisteri HP SPS 336-1 ED | 5210250 | |
| Стерилізатор Stericell | B 071818 | |
| Стерилізатор Stericell | 071819 | |
| Стерилізатор паровий з можливістю автоматичного і ручного управління ГК 100-5- «ТЗМОИ» | 340411 | |
| Стерилізатор паровий з можливістю автоматичного і ручного управління ГК 100-5- «ТЗМОИ» | 200311 | |
| Автоклав-стерилізатор настільний Tuttnauer 3850М | 2610174 | |
| Стерилізатор сухоповітряний Memmert на 180 л | В523.0790 | |
| Автоклав Tuttnauer, фронтальне завантаження, D-Line 3850 EL-D , VWR | 22031145 | |
| Автоклав вертикальний із верхнім завантаженням Systec VX-150 | NVX31397 | |
| Стерилізатор KD 200, Nuve Sanayi Malzemeleri imalat ve Tic. A.S | 08.0699 | |
| TUTTNAUER 3870 ELVCPVGBH-380-D | 16082008 | |
| Стерилізатор STERICELL 55 | B071998 | |
| Стерилізатор FN 055, Nuve Sanayi Malzemeleri imalat ve Tic. A.S | 05.2889 | |
| Стерилізатор паровий прохідний M1-ST-100-HYA-21 | 90784028 | |
| **Кількість послуг** | **Найменування послуги** | | **Кількість** |
| Перевірка ущільнювача двері | | 19 |
| Перевірка замкового механізму | | 19 |
| Очистка та перевірка запобіжного клапану | | 19 |
| Загальний зовнішній огляд контактів електричного обладнання, надійності кріплень, з'єднань електричних ланцюгів та заземлення тощо) | | 19 |
| Перевірка опору ізоляції | | 19 |
| Змащування гвинтів | | 19 |
| Перевірка герметичності з'єднань | | 19 |
| Очищення від накипу | | 19 |
| Перевірка манометрів | | 19 |
| Огляд і змащення підшипника | | 19 |
|  | Діагностика роботи автоклавів | | 19 |
| **Нормативні вимоги до надання Послуги** | На момент надання Послуги, Виконавець повинен мати всі необхідні ліцензії, дозволи, свідоцтва, страхові поліси та інші документи, наявність яких є обов’язковою згідно законодавства України. У тому числі має бути наявна:  - посвідчення з безпечного виконання робіт з інструментом та пристроями відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». (на підтвердження посвідчення або витяг з протоколу перевірки)  - посвідчення з безпечного обслуговування фреонових установок відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових установок» (на підтвердження посвідчення або витяг з протоколу перевірки).  Після проведення діагностики роботи автоклавів та стерилізаторів, Виконавець має надати Акти про виявлені дефекти та розрахунки вартості для проведення ремонтних робіт.  На послуги з технічного обслуговування автоклавів та стерилізаторів Виконавець обов'язково повинен надати гарантію якості строком експлуатації не менше 6 місяців з дати підписання акту виконаних робіт (надання послуг). | | |