

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОРішенням тендерного комітетувід "08" жовтня 2024 року №309Голова тендерного комітету­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Вовченко |

**ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 309**

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Замовник) оголошує тендер за процедурою «запит цінових пропозицій» на закупівлю послуг згідно **ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання)** в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Послуги) та запрошує Вас подати цінову пропозицію.

Закупівля здійснюється за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, в рамках реалізації проекту «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

1. **Найменування та місцезнаходження Замовника:** Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». 04071, м. Київ,
вул. Ярославська 41.
2. **Назва предмета закупівл**і**:** ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання).
3. **Кількість Послуг:** згідноДодатку 2 «Технічне завдання».
4. **Місце надання Послуг:** ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", за адресами: м. Херсон, вул. Уварова,3 та вул. Привокзальна,14
5. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** визначені в Додатку 2 «Технічне завдання».
6. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 220 000,00 грн без ПДВ.

Операції з оплати Послуги звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

1. **Строк надання Послуг:** до 15.12.2024 року.
2. **Кінцевий термін подання цінових пропозицій:** 15 жовтня 2024 року до 12:00 (включно) за київським часом.
3. **Строк, протягом якого цінові пропозиції є дійсними:** Цінові пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати кінцевого строку подання цінових пропозицій.
4. **Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про закупівлю:** <https://phc.org.ua> в розділі «Закупівлі».
5. **Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками:**

**З питань проведення процедури закупівлі:**

Корж Олег Анатолійович – фахівець з закупівель та постачань відділу закупівель та постачань,

e-mail: o.korzh@phc.org.ua

тел.: +38 (044) 334-53-16.

1. **Порядок подання цінових пропозицій.**

Цінова пропозиція повинна надсилатись на електрону адресу: o.korzh@phc.org.ua. Усі документи цінової пропозиції повинні бути у вигляді кольорової сканованої копії та мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, печатки (за наявності), підпису і т.ін. У разі якщо інформація на сканованій копії буде не доступна до перегляду (зображення буде не чітке, текст (повністю або частково) не буде видно), така пропозиція учасника відхиляється з підстави не надання інформації, передбаченої оголошенням про закупівлю. Цінова пропозиція та всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом уповноваженого представника учасника, а також скріпленими печаткою (за її наявності).

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник. Всі пропозиції, отримані після кінцевого строку подання цінових пропозицій розгляду не підлягають. Кожен учасник має право подати лише одну цінову пропозицію.

1. **Цінова пропозиція повинна складатися з:**
* інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимоги до надання яких визначено в Додатку 1 до цього оголошення про закупівлю;
* підписаного Додатку 2 «Технічне завдання» до оголошення про закупівлю, як підтвердження надання Послуг згідно технічним, якісними та кількісними характеристикам предмета закупівлі;
* інформації про ціну пропозиції, яка надається шляхом заповнення форми «Форма цінової пропозиції», що викладена в Додатку 3 до цього оголошення про закупівлю;
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник погоджується з умовами проект договору про закупівлю, викладеного в Додатку 4 до цього оголошення про закупівлю;
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник ознайомився та зобов’язується дотримуватись вимог Кодексу поведінки для постачальників Глобального форду, що викладений в Додатку 5 до оголошення про закупівлю;
* завіреної підписом уповноваженого представника учасника, а також скріпленої печаткою (за її наявності) Декларації конфлікту інтересів учасника, який подає цінову пропозицію, що викладена в Додатку 6 до оголошення про закупівлю;
1. **Перелік критеріїв та методика оцінки цінових пропозицій:** Єдиний критерій оцінки є ціна – 100%. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків і зборів, окрім ПДВ.
2. **Інша інформація:**
	1. Факт подання цінової пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі цінової пропозиції. У всіх інших випадках, факт подання цінової пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права Замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу Замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав цінову пропозицію жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі цінової пропозиції.
	2. На підставі оцінки поданих пропозицій Замовник визначає переможця закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник має право відмінити процедуру закупівлі.
	3. Замовник не несе відповідальність:
* за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (цінова пропозиція чи будь-які інші документи, необхідні для участі у процедурі закупівлі) учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені;
* за роботу операторів зв’язку;
* у випадку виникнення форс-мажорних обставин.
	1. Учасники погоджуються з тим, що Замовник не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення процедури закупівлі.
	2. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.

Додаток 1

**Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*** |
| 1 | Учасник повинен бути акредитованим Національним агентством з акредитації України у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 та мати сферу акредитації згідно заявленого опису послуг. | Копія діючого Атестату про акредитацію |  |
| 2. | Підтвердження державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності  | Установчий документ (статут або установчий договір, або засновницький договір, або положення), або довідка (в довільній формі) учасника процедури закупівлі з кодом адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника, на веб-порталі Міністерства юстиції України (за електронною адресою https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). (для юридичних осіб)Свідоцтво про державну реєстрацію або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) |  |

Додаток № 2

**Технічне завдання**

**ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання )**

**Калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання** **лабораторій ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", за адресами: м. Херсон, вул. Уварова,3 та вул. Привокзальна,14 з метою підготовки їх до акредитації**

**Вимоги до предмету закупівлі:**

1. Якість вказаних послуг повинна відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та нормативно-правових актів України, які регулюють відносини в сфері метрології України.

2. Учасник повинен бути акредитованим Національним агентством з акредитації України у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 та мати сферу акредитації згідно заявленого опису послуг.

3. Учасник повинен мати відповідне обладнання для проведення калібрування засобів вимірювальної техніки.

4. Надання послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки повинно відповідати вимогам державних стандартів.

5. За результатом надання послуг виконавець зобов’язаний оформити належним чином (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025) свідоцтво про калібрування/сертифікат про калібрування на кожний засіб вимірювальної техніки окремо.

6. У вартість послуг повинні бути включені всі витрати, пов’язані з виїздом співробітників Виконавця та/або транспортуванням ЗВТ та обладнання.

7. При наданні послуг представники Учасника повинні приймати всі міри для забезпечення збереження ЗВТ та обладнання Замовника, а також нести повну відповідальність за їх пошкодження в результаті некоректного або некваліфікованого обслуговування.

Перелік послуг

з калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання лабораторій ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обладнання | Тип ЗВТ | Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, розширена невизначеність вимірювання) | Опис послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Стерилізатор повітряний | ГП-80-1 | Діапазон температуривід 85°С до 200°С | калібрування | послуга | 1 |
| 2 | Центрифуга настільна | Labofuge 400 | Діапазон швидкості обертання від 300 об/хв до 13000 об/хвδ = ± 10% | калібрування | послуга | 2 |
| 3 | Центрифуга мікро з охолодженням Biofuge | Fresco 17 | Діапазон швидкості обертання від 2000 об/хв до 12846 об/хвДіапазон температури від 0 ̊С до 40 ̊ Сδ = ± 10% | калібрування | послуга | 2 |
| 4 | Центрифуга вортекс Combispin | FLV 2400N | Швидкість обертання ротора 2800 об/хв. Час розгону 5 с. Максимальний час безперервної роботи 60 хв. δ = ± 10% | калібрування | послуга | 7 |
| 5 | Ультрацентрифуга | MIKRO 220 R з охолодженням | Діапазон швидкості обертання від 2000 об/хв до 18000 об/хв Діапазон температури від -20 ̊С до +40 ̊ С | калібрування | послуга | 2 |
| 6 | рН-метр | «ORION STAR A 111»модель: 26700-А01 | Діапазон вимірюваннявід 0 рН до 14 рН, Δ = ± 0,05 рН | калібрування | послуга | 1 |
| 7 | Ваги механічні для статичного зважування | Harvard trip balance 1450 -SD | Діапазон зважування від 2,0 г до 2000 гклас точності IVвід 2г до 500г, Δ = ± 50,0 мгвід 500г до 2 кг, Δ = ± 100 мг | калібрування | послуга | 2 |
| 8 | Вага електронна лабораторна | SPS 402F | Діапазон зважування від 0,01 до 400 г клас точн°Сті високий, δ = ± 0,01 г | калібрування | послуга | 1 |
| 9 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2 | Відносна вологість від 20% до 90%, θ ±6,0% t від 15°С до 40°С, Δ±0,2°С, 20, 22, 24°С u, °С =0,24 | калібрування | послуга | 2 |
| 10 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Finnpipette F2 | Діапазон вимірювання від 0,5 мкл до 5 мкл дискретність 0,1 мкл відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 5мкл, δ = ± 0,2% 25мкл, δ = ± 0,2% 50мкл, δ = ± 0,2% | калібрування | послуга | 4 |
| 11 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Finnpipette F2 | "Діапазон вимірювання від 10 мкл до 100 мкл дискретність 0,1 мкл відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 10мкл, δ = ± 0,1% 50мкл, δ = ± 0,3% 100мкл, δ = ± 0,2%" | калібрування | послуга | 2 |
| 12 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Finnpipette F2 | "Діапазон вимірювання від 100 мкл до 1000 мкл дискретність 1 м відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень:100мкл, δ = ± 0,1% 500мкл, δ = ± 0,2% 1000мкл, δ = ± 0,2% | калібрування | послуга | 7 |
| 13 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Finnpipette F2 | "Діапазон вимірювання від 2 мкл до 20 мкл дискретність 0,1 мкл відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень:  2мкл, δ = ± 0,4% 10мкл, δ = ± 0,2%  20мкл, δ = ± 0,3%" | калібрування | послуга | 3 |
| 14 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Finnpipette F2 | "Діапазон вимірювання від 20 мкл до 200 мкл дискретність 0,1 мкл відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 20мкл, δ = ± 0,1% 100мкл, δ = ± 0,2% 200мкл, δ = ± 0,2%" | калібрування | послуга | 7 |
| 15 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Acura 825 | Діапазон вимірювання від 100 мкл до 1000 мкл дискретність 1 мкл відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 100мкл,δ = ± 0,1%, 500мкл, δ = ± 0,2% 1000мкл, δ =0,2% | калібрування | послуга | 3 |
| 16 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Acura 825 | Діапазон вимірювання 20 мкл до 200 мкл дискретність 0,1 мкл, відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 20мкл, δ = ± 0,1%, 100мкл, δ = ± 0,2%, 200мкл, δ = ± 0,2% | калібрування | послуга | 2 |
| 17 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Acura 825 | Діапазон вимірювання 10 мкл до 100 мкл дискретність 0,1 мкл, відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 10мкл, δ = ± 0,1%, 50мкл, δ = ± 0,3%, 100мкл, δ = ± 0,2% | калібрування | послуга | 4 |
| 18 | Дозатор електричний | Thermo Scientific , США | Діапазон вимірювання 2 мкл до 20 мкл дискретність 0,1 мкл, відносні відхилення середніх арифметичних значень фактичних об’ємів доз від номінальних значень: 2мкл, δ = ± 0,4%, 10мкл, δ = ± 0,2%, 20мкл, δ = ± 0,3 | калібрування | послуга | 1 |
| 19 | Термометр скляний ртутнийМаксимальний | СП-83 | 50 – 250°С ЦП 1°С, Δ ±1°С112°С, 121°С, 132°С u, °С = 0,20 | калібрування | послуга | 4 |
| 20 | Термометр ртутний контрольний | ТТ М | 0 - 200°С ЦП 2°С, Δ ±2оС3°С, 37°С, 44°С u, °С = 0,28 | калібрування | послуга | 1 |
| 21 | Термометр технічний рідкий | ТТЖ-М | -50 – +50°С ЦП °1С, Δ ±1°С28°С, 37°С, u°С = 0,17 | калібрування | послуга | 4 |
| 22 | Термометр для низькотемпературного морозильника | СП-100 | Діапазон вимірювання -1000°С до 200°С δ = ± 10°С | калібрування | послуга | 1 |
| 23 | Манометр | «Манотомь»ДМ2010СгУ2ІР53 | 1,5 кл 0 – 4 кгс/см2 Δ ±0,2 кгс/см20,5-4 кгс/см2u, кгс/см2 =0,008-0,014, 10W, 20VA | калібрування | послуга | 2 |
| 24 | Манометр | «Манотомь»МВП3-УУ2 ІР40 | 1,5 кл -1 – 5 кгс/см2 Δ ±0,1 кгс/см20,5-5кгс/см2u, кгс/см2 =0,008-0,014, 10W, 20VA | калібрування | послуга | 2 |
| 25 | Термостат електричний сухоповітряний | ТС-80 | діапазон авт.регул. температур в роб. камері від +23°С до +60°С,Δ=±0,4°С37°С u=0,24 | калібрування | послуга | 2 |
| 26 | Термостат електричний сухоповітряний | ТС-1/80 СПУ | діапазон авт.регул. температур в роб. камері від +23°С до +60°С,Δ=±0,4°С37°С u=0,32 | калібрування | послуга | 2 |
| 27 | Шафа сушильна | СП-100С | Температура в робочій камері від +85°С до +300°С, Δ= ±30°С , 180°С u=0,37 | калібрування | послуга | 1 |
| 28 | Шафа сушильна | СП-100С | температура в робочій камері від +85°С до +300°С, Δ= ±3°С , 180°С u=0,37 і від +85°С до +250°С, Δ= ±3°С | калібрування | послуга | 1 |
| 29 | Стерилізатор повітряний | ГП – 80 | температура в роб. камері від + 85°С до + 180°С, Δ=±3°С180°С u=1,25 | калібрування | послуга | 1 |
| 30 | Центрифуга лабораторна | ЦЛК–1 | діапазон частоти від 1000 до 3000 об/хв, δ = ±10% | калібрування | послуга | 1 |
| 31 | Ваги лабораторні електронні загального призначення | ТВЕ-05 | 2 кл, 0,5-500г, d± 0,01г0,5г-450г u, г = 0,0098-0,0138 | калібрування | послуга | 1 |
| 32 | Гиря | Г-3 500 | кл М 1, номінальна маса 500г | калібрування | послуга | 1 |
| 33 | Гігрометр психрометричний | ВІТ-1 | Відносна вологість від 20% до 90%, θ ±6,0%від 15°С до 40°С, Δ±0,2°С0°С u, °С =0,22, 16°С u, °С =0,2425°С u, °С =0,24 | калібрування | послуга | 1 |
| 34 | Гігрометр психрометричний | ВІТ-2 | Відносна вологість від 20% до 90%, θ ±6,0%t від 15°С до 40°С, Δ±0,2°С20, 22, 24°С u, °С =0,24 | калібрування | послуга | 3 |
| 35 | рН-метр | рН-150МИ | діапазон вимірювань від– 1,00 до +14,00 од. рН Δ ± 0,05од. рН4,01рН u=0,013, 6,86рН u=0,0129,18рН u=0,012 | калібрування | послуга | 1 |
| 36 | Мановакуометр | ОБМВ-1-100 | 1,5 кл -1- 5 кгс/см2 Δ ±0,1кгс/см2 | калібрування | послуга | 2 |
| 37 | Манометр | ЕКМ-1У | 1,5 кл 0 – 4 кгс/см2 Δ±0,2кгс/см2 | калібрування | послуга | 2 |
| 38 | Термометр електроконтактний | ТПК | 0 – 300°С ЦП 1°С, Δ ±5°С150°С u, °С = 0,60160°С u, °С = 0,60180°С u, °С = 0,60 | калібрування | послуга | 2 |
| 39 | Термометр максимальний | СП-83 | 20 – 150°С ЦП 1°С , Δ ±1°С112°С u, °С = 0,20121°С u, °С = 0,20132°С u, С = 0,20 | калібрування | послуга | 2 |
| 40 | Термометр максимальний | ТП-7 | 50 – 250°С ЦП 1С, Δ ±10С150°С u, °С = 0,20160°С u, °С = 0,20180°С u, °С = 0,20 | калібрування | послуга | 2 |
| 41 | Термометр ртутний контрольний | ТЛС-2 | 0 – 300°С ЦП 1С, Δ ±2°С150°С u, °С = 0,20160°С u, ° С =0,20180°С u, °С =0,20 | калібрування | послуга | 2 |
| 42 | Термометр ртутний контрольний | ТТ | 0 – 300°С ЦП 1С, Δ ±2°С150°С u, °С = 0,60160°С u, ° С =0,60180°С u, °С =0,0 | калібрування | послуга | 11 |
| 43 | Термометр ртутний контрольний | ТЛ-7 | 0 – 75°С ЦП 0,2°С, Δ ±0,5°С30, 37, 44°С u, °С =0,17 | калібрування | послуга | 1 |
| 44 | Термометр спиртовий лабораторний | ТС-7 | -30 + 30°С ЦП 1°С, Δ ±1°С4.00, 6.00,8.00°С u, °С =0,20 | калібрування | послуга | 6 |
| 45 | Лінійка вимірювальна металева | ДСТУ 427-2009 | 0-200мм ЦП 1мм, Δ ±0,1мм | калібрування | послуга | 1 |
| 46 | Штангенциркуль з цифровим відліковим пристроєм | ШЦЦ-1 – 150-0,01 | 0-150мм ЦП 0,01мм,Δ ±0,02мм | калібрування | послуга | 1 |
| 47 | Ваги технічні аптечні 4 кл | Т-1000 | Діапазон вимірюваньвід 100,0 г до 1000,0 г | калібрування | послуга | 1 |
| 48 | Набір гирь ( 4 шт) | Г4 - 1111 | від 10,0 мг до 500,0г | калібрування | послуга | 1 |
| 49 | Термометр ртутний | MSZ13950 | від 0°С до 300° С, Δ ±2°С | калібрування | послуга | 1 |
| 50 | Термометр електричний контактний | ТПК | від 0°С С до 200°С | калібрування | послуга | 1 |
| 51 | Термометр ртутний | ТТЖ-М | від 0°С до 100° С | калібрування | послуга | 1 |
| 52 | Термометр | ТС-7- М1 | від - 30°С до +30° С | калібрування | послуга | 1 |
| 53 | Центрифуга лабораторна медична | ОС- 6 М | від 500-6000 об/хв.±δ ± 10% | калібрування | послуга | 1 |
| 54 | Термостат електричний сухо-повітряний | ТС 80 М-2 | від +25°С - + 55°СДіапазон вимірюваньвід 100,0 г до 1000,0 г | калібрування | послуга | 1 |
| 55 | Шафа сушильно-стерилізаційна | ШСС – 80 п | від +50°С до 300°Сδ ± 10% | калібрування | послуга | 1 |
| 56 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2 | Відносна вологість від 20% до 90%∆ = ± (7-5)%, Температура від +15°С до +40°С, ∆ = ± 0,2°С | калібрування | послуга | 3 |
| 57 | Електропіч опору | СНОЛ1,6-2,5.1/10-И1 | Від 400°Сдо1000°С;Δ= ± 4°С, 450°С, u, °С =2,3 | калібрування | послуга | 1 |
| 58 | Фотометр фотоелектричний | КФК – 3 | Спектральний діапазон 315 – 990 нм, Δ = ± 3 нм, коефіцієнт пропускання 0,1 – 100 %, δ = ± 0,5 %, опт. щільність 0 – 2Т422, %, u, %=0,144-0,32Т540, %, u, %=0,141-0,31 | калібрування | послуга | 1 |
| 59 | Психрометр аспіраційний з електромотором | М-34 | Вологість повітря від 10 до 100% при температурі навколишнього середовища від -10°С до+40°С і температури повітря від -30°С до+50°С | калібрування | послуга | 1 |
| 60 | Ваги технічні ВТ–200, 4 клас | ВТ–200 | НГЗ = 200г, НмГЗ = 10г, 4 клΔ = ± 10мг, 10г u, г=0,01158, 20г u, г=0,01356, 50г u, г=0,01290, 100г u, г=0,01738, 200г u, г=0,02272 | калібрування | послуга | 1 |
| 61 | Ваги лабораторні | ТВЕ-0,21-0.001-а |  | калібрування | послуга | 1 |
| 62 | Набір гирь | Г–4–211.10 | 4 клас від 10г до 100г, Δ = ± 0,1мг10г u, г=0,000060, 20г u, г=0,00004650г u, г=0,000122, 100г u, г=0,000228 | калібрування | послуга | 1 |
| 63 | Термометр електроконтактний | ТПК | 0-300°С; ЦП 5°С | калібрування | послуга | 1 |
| 64 | Термометр лабораторний ртутний | ТЛ – 2 | 0 – 200°С, ц.п. 1,0°С30°С, 50°С, 70°С u, °С =0,20 | калібрування | послуга | 1 |
| 65 | Термометр лабораторний ртутний | ТЛ – 2 | 0 – 100°С, ц.п. 1,0°С30°С, 50°С, 70°С u, °С =0,20 | калібрування | послуга | 1 |
| 66 | Термометр лабораторний спиртовий | ТТЖ–М | -50°С + 50°С, ц.п. 1°С4 °С, 6 °С, 8°С, u, °С =0,21 | калібрування | послуга | 2 |
| 67 | Гігрометр психрометричний | ВІТ–2 | Відносна вологість 20% – 90% t повітря від + 15°С до + 40°СΔ = ± 0,2°С, 20°С, 25°С, 30°С u=0,24 | калібрування | послуга | 1 |
| 68 | Термостат сухо- повітряний охолоджуючий | ТСО-320 | Від +10°С до +60°С, Δ=+1°С, С = -1,5 °С 35°С 37°С | калібрування | послуга | 1 |
| 69 | Термостат сухо- повітряний | ТСО-80 «MICROmed» | Від +22°С до +70°С,Δ ≤ ±1°С, 30°С | калібрування | послуга | 2 |
| 70 | Термостат сухо- повітряний | ТСО-80 «MICROmed» | Від -05°С до +70°С, Δ=±1,5°С, 37 °С | калібрування | послуга | 1 |
| 71 | Центрифуга | ОПН 8 | діапазон частоти від 1000 до 8000 об/хв, = δ ±10% | калібрування | послуга | 1 |
| 72 | Шафа сушильна | СП 100 | температура в робочій камері від +85°С до +300°С, Δ= ±30°С , 180°С u=0,37і від +85°С до +250°С, Δ= ±3°С | калібрування | послуга | 1 |
| 73 | Штангенциркуль з цифровим відліковим пристроєм | ШЦЦ-І-150-0,01 пиловологозахист ІР 54 | Діапазон вимірювань від 0 до 150 мм | калібрування | послуга | 1 |
| 74 | Термостат електричний | ТЕС - 1 | Від +28°С до +60°С, Δ=±1°С35°С u=0,61, 37°С u=0,62 | калібрування | послуга | 1 |
| 75 | Термостат сухоповітряний охолоджуючий | ТСО-1/80 СПУ | Від +5°С до +60°С, Δ=±1,5°С24°С u=0,38 | калібрування | послуга | 1 |
| 76 | Термостат електричний сухоповітряний | ТС-80М – 2 | Від +28°С до +55°С, Δ=±1°С, u=0,5255°С | калібрування | послуга | 4 |
| 77 | Шафа сушильно-стерилізаційна | ШСС – 80 П | Від +50°С до +200°С,Δ= ±2°С, 180°С | калібрування | послуга | 1 |
| 78 | Лінійка вимірювальна м | металева ГОСТ 427-75 | 0-150мм ЦП 1мм, Δ±0,10мм0,100 мм u, мм =0,110,150 мм u, мм =0,12 | калібрування | послуга | 1 |
| 79 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2  | Відносна вологість від 20% до 90%, θ ±6,0%t від +15°С до +40°С, Δ±0,2°С20, 25, 30°С u, °С =0,24  | калібрування | послуга | 5 |
| 80 | Дозатор піпетковий одноканальний з регульованим об’ємом дози | Humapette | діапазон вимірювання об’єму 20-200мкл, d-120 мкл u, мкл =0,31100 мкл u, мкл =0,50200 мкл u, мкл =0,57 | калібрування | послуга | 1 |
| 81 | Термометр спиртовий лабораторний | ТТЖ-М | 0 – 100°С ЦП 1°С, Δ ±1°С60°С, 80°С u, °С = 0,28 | калібрування | послуга | 8 |
| 82 | Термометр електроконтактний | ТПК | 0 – 100°С ЦП 1°С, Δ ±1°С60°С, 80°С u, С = 0 | калібрування | послуга | 1 |
| 83 | Термометр ртутний контрольний | ТТ | 0 – 200°С ЦП 2°С, Δ ±2°С150°С, 160°С, 180°С u, °С = 0,28 | калібрування | послуга | 1 |
| 84 | Гігрометр психрометричний | ВІТ–2 | t повітря від + 15°С до + 40°СВідносна вологість 20% – 90%Δ=±(7-5)% Δ = ± 0,2°С20°С, 22°С, 24°С u=0,22 | калібрування | послуга | 1 |
| 85 | Термометр рідинний спиртовий | ТС-7 | Діапазон вимірювань від - 30°С до +30°С ц.п. 1°С4°С, 6°С, 8°С u=0,20 | калібрування | послуга | 1 |
| 86 | Термометр лабораторний спиртовий | ТТЖ–М | -50°С + 50°С, ц.п. 1°С4°С, 6°С, 8°С, u,°С =0,21 | калібрування | послуга | 1 |
|  | Загалом | **172** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |

Додаток № 3

**ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю послуг **ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання)** **в рамках проекту Глобального фонду** в наступному обсязі:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Відомості про учасника\* |
| 1 | Найменування юридичної особи: |  |
| 2 | Юридична адреса: |  |
| 3 | ПІБ та посада керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 4 | Номер телефону керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 5 | Контактна особа: |  |
| 6 | Номер моб. телефону контактної особи: |  |
| 7 | Електронна пошта контактної особи: |  |
| 8 | Адреса веб-сайту (за наявності): |  |
| 9 | Банківські реквізити: |  |
| 10 | Вид коду економічної діяльності за КВЕД, або вид діяльності згідно статуту, в рамках якого юридична особа або фізична особа має право надавати відповідні послуги або виконувати роботи: |  |
| 11 | Група платника єдиного податку (лише для платників єдиного податку): |  |

\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва Послуги** | **Кількість Послуг**  | **Вартість Послуги (грн., без ПДВ)** | **Загальна сума Послуг (грн., без ПДВ)** |
| 1 | **Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання** | 1 |  |  |
| 19 | **1****Всього без ПДВ:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Умови співпраці\*** | **Відповідність вимогам / згода(ТАК / НІ)** |
| 1 | **Загальний термін договорів:** | початок: | З моменту підписання договору | кінець: 31.12.2024 р. |
| 2 | **Умови оплати:** | Оплата Послуг відбувається за безготівковим рахунком, згідно Акту приймання-передачі наданих послуг  |  |
| 3 | **Розрахунок** | Безготівковий розрахунок |   |
| 4 | **Можливість обрання кількох переможців:** | Ні |   |
| 5 | **Штрафні санкції:** | Згідно умов договору |   |
| 6 | **Умови постачання** | Згідно умов договору |   |
| 7 | **Дозволяється оплата ПДВ за проектом:** | НІ. Послуги, роботи та товари мають надаватись або постачатись без урахуванням податку на додану вартість (без ПДВ). Закупівля буде здійснюватися за рахунок коштів Глобального фонду (Постанова КМУ №284 від 17 квітня 2013 року «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»). Існуюче законодавство безперешкодно дозволяє отримати звільнення від ПДВ для договорів. |   |
| 8 | **Фіксована вартість послуг:** | Загальна вартість проведення Послуг з калібрування ЗВТ та обладнання повинна бути фіксована протягом строку дії договору |   |

\*Неприйняття умов співпраці призводить до автоматичної дискваліфікації

\*\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

Підписанням Цінової пропозиції підтверджуємо, що у разі перемоги нашої пропозиції ми зобов’язуємось укласти з Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» протягом узгодженого терміну договір про закупівлю послуг згідно **ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання**) в рамках проекту Глобального фонду на умовах, які викладені у Оголошенні та пропозиції.

Термін дії даної пропозиції складає 90 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Повідомляємо, що **ми ознайомлені** з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією і **зобов’язуємось дотримуватись їх умов.**

Ми розуміємо, що ваша організація не зобов’язана приймати пропозицію із найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу пропозицію, яка може бути вами отримана.

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |

**Додаток 4**

**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ №\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року |

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,** (далі – Замовник), в особі ­­­­­­­­­­­­­­­, який діє на підставі ­­­­­­­­­­­­, з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далі – Виконавець),в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про закупівлю № \_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року (далі – Договір), про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату послуги згідно коду **ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання)** (далі - Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити належним чином надані Послуги, які будуть надані на користь державної установи «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (код ЄДРПОУ 38481146), (далі – Отримувач), визначених цим Договором.

1.2. Детальна інформація щодо Послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору, який є його невід`ємною частиною.

1.3. Строк надання Послуг: з моменту укладення Договору до 16 грудня 2024 року.

1.4. Місце надання Послуг: за місцезнаходженням Отримувача за адресами: м. Херсон, вул. Уварова, 3 та вул. Привокзальна, 14.

1.5. У разі надання Послуг поза адресами, вказаними у п. 1.4 Договору Виконавець зобов’язаний прийняти обладнання, яке наведене у Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору (далі – Обладнання) за Актом приймання-передачі обладнання для подальшого надання Послуг, укладеним з Отримувачем, та повернути обладнання після надання Послуг в належному стані за відповідним Актом приймання-передачі обладнання (повернення) Отримувачу.

1.6. Кінцевим власником результатів Послуг є Отримувач з моменту підписання Сторонами та Отримувачем Акту приймання-передачі наданих Послуг та отримання Отримувачем та Замовником свідоцтв на калібрування на Обладнання.

1.7. Виконавець гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його статутом та документами дозвільного характеру.

1.8. Цей Договір укладено з метою реалізації Замовником програми «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», яка реалізується за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) згідно з Угодою про надання гранту укладеною між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19 грудня 2023 року у відповідності до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

1. **ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ**

2.1. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів, відповідних дозволів та іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг.

2.2. Послуги надаються згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

2.3. Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам, вказаним в п.2.1 та п. 2.2 Договору, Замовник та Отримувач мають право відмовитися від прийняття таких Послуг.

2.4. За результатом надання Послуг, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019, надаються свідоцтва про калібрування на кожну одиницю Обладнання.

**3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1 вчасно, якісно та в повному обсязі надавати Замовнику, визначені цим Договором Послуги протягом строку, зазначеного в п. 1.3 Договору;

3.1.2. забезпечувати якість наданих Послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в цьому Договорі та Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору (або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати);

3.1.3. при неможливості в передбачений цим Договором строк надати Послуги, повідомити про це Замовника не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів шляхом письмового повідомлення рекомендованим листом на адресу Замовника. У цьому випадку, Сторони укладають додаткову угоду про розірвання Договору;

3.1.4. не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту завершення надання Послуг направити Замовнику підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі наданих послуг у двох екземплярах;

3.1.5. відшкодувати збитки, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;

3.1.6. у разі перевезення Обладнання, забезпечити схоронність та цілісність Обладнання до моменту повернення за Актом приймання-передачі обладнання;

3.1.7. за результатом надання Послуг, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019, надати свідоцтво про калібрування на кожну одиницю Обладнання;

3.1.8. дотримуватись чинного законодавства про економічні санкції, в тому числі, залежно від обставин, не укладати жодних угод, не брати участі в жодних транзакціях, жодній діяльності з будь-якою фізичною чи юридичною особою, на яку накладено санкції, або в інтересах будь-якої держави чи території, на яку поширюються санкції, за винятком випадків, коли це дозволено законодавством про економічні санкції.

Законодавство про економічні санкції, що згадується у цьому Договорі, визначається таким чином: «Законодавство про економічні санкції» означає будь-які економічні чи фінансові санкції, що застосовуються Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США («OFAC»), Державним департаментом США, будь-якою іншою установою уряду США, Організацією Об’єднаних Націй, Великою Британією, Європейським Союзом чи будь-якою його державою-учасницею та/або Швейцарією;

3.1.9. дотримуватись Кодексу поведінки постачальників, викладених згідно посилання: https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate\_codeofconductforsuppliers\_policy\_en.pdf;.

3.1.10. не здійснювати операцій або іншим чином сприяти експорту, передачі товарів, послуг, програмного забезпечення, технічних даних або технологій в порушення чинних нормативних актів, законів або обов’язкових для виконання заходів.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника та Отримувача інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором;

3.2.2. отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. приймати від Виконавця надані Послуги шляхом підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, якщо якість та обсяг Послуг відповідають умовам Договору;

3.3.2. забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання Послуг;

3.3.3. своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Виконавцем Послуги на умовах та строки, визначені цим Договором;

3.3.4. при неможливості отримувати Послуги, письмово рекомендованим листом повідомити Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку надання Послуг, про неможливість їх отримання. У цьому випадку, Сторони укладають додаткову угоду про зміну строків надання Послуг за Договором або про розірвання Договору;

3.3.5. підписати, скріпити печаткою та надіслати Виконавцю Акт приймання-передачі наданих Послуг або надати вмотивовану відмову від їх прийняття на умовах та в строки, визначені цим Договором.

3.3.6. організувати подання Обладнання Виконавцю укомплектованим, разом з необхідними допоміжними пристроями та, за вимогою Виконавця, експлуатаційними документами, свідоцтвами про попередню повірку (калібрування) в разі, якщо Обладнання було повірене/каліброване, або документами щодо оцінки відповідності (у разі наявності).

3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати Послуги на умовах і в порядку, передбачених цим Договором;

3.4.2. контролювати надання Послуг без втручання у господарську діяльність Виконавця;

3.4.3. відмовитись від прийняття Послуг, якщо надані Послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;

3.4.4. ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.

**4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором складає: **\_\_\_\_\_\_ грн** (\_\_\_ гривень \_\_\_ коп.) без ПДВ.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі в національній валюті України – гривні протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

4.3. До вартості Послуг включається вартість усіх витрат Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, у тому числі, вартість матеріалів, використаних під час надання Послуг, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні роботи у разі необхідності.

4.4. Операції з оплати за Товар звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно зі статтею 7 Закону України від 21 червня 2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

4.5. Розрахунки за надані Послуги проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Замовника. Оплата за надані Послуги здійснюється за бюджетні кошти з відповідного рахунку Державної казначейської служби України.

4.6. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за Послуги здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетних призначень на фінансування закупівлі на свій рахунок. Прострочення оплати за надані Послуги з підстав затримки бюджетного фінансування не є порушенням Замовником зобов’язань за цим Договором.

4.7. За кошти програми: «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом №3645 від 19.12.2023 року у відповідності до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», за рахунок якої здійснюється оплата за надані Послуги, в жодному разі не може проводиться оплата штрафних санкцій Виконавця або відшкодування Виконавцем збитків третім особам, які покладені на нього з його вини.

**5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ**

5.1. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту завершення надання Послуг, Виконавець направляє Отримувачу підписані зі своєї сторони Акти приймання-передачі наданих Послуг у трьох примірниках, свідоцтва про калібрування на кожну одиницю Обладнання у двох примірниках.

5.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих Послуг, свідоцтв про калібрування на кожну одиницю Обладнання Отримувач розглядає та, за відсутності зауважень до наданих Послуг, підписує і передає Виконавцю для їх подальшої передачі Замовнику підписані зі своєї сторони Акти приймання-передачі наданих Послуг у трьох примірниках, свідоцтв про калібрування на кожну одиницю Обладнання у одному примірнику або, у разі наявності зауважень до наданих Послуг у цей же строк направляють Виконавцю та Замовнику вмотивовану письмову відмову у прийнятті Послуг.

5.3. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, підписання Актів приймання-передачі наданих Послуг Отримувачем, Виконавець направляє Замовнику підписані зі своєї сторони та зі сторони Отримувача Акти приймання-передачі наданих Послуг у трьох примірниках, свідоцтва про калібрування на кожну одиницю Обладнання у одному примірнику.

5.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих послуг Замовник зобов'язаний розглянути та, за відсутності зауважень до наданих Послуг, підписати і направити два примірники Акту приймання-передачі наданих послуг, Виконавцю.

5.5. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Актів приймання-передачі наданих Послуг Замовником, Виконавець направляє підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг Отримувачу.

5.6. Виконавець, у випадку отримання від Отримувача чи Замовника мотивованої письмової відмови від прийняття наданих Послуг, зобов’язаний усунути недоліки Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання цієї відмови.

5.7. Приймання-передача Послуг після усунення Виконавцем недоліків здійснюється відповідно до вимог п.п. 5.1. – 5.6. цього Договору.

5.8. Підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг представниками Замовника та Отримувача є підтвердженням відсутності претензій з їх сторони.

**6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ**

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від ціни цього Договору.

6.3. За порушення строків виконання зобов’язання Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи відсотків) вказаної вартості.

6.4. Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за порушення умов оплати, передбачених цим Договором, строків здійснення розрахунків, якщо такі порушення викликані відсутністю бюджетного фінансування (затримкою у бюджетному фінансуванні) з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості зазначеній в пункті 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.

6.5. Виконавець визнає та погоджується, що Замовник залишає за собою право в односторонньому порядку при розрахунку за надані Послуги зменшувати суму оплати за надані Послуги на суму штрафних санкцій.

6.6. Виконавець несе повну відповідальність за збереження Обладнання під час виконання цього Договору, в тому числі за випадки крадіжки, пошкодження, знищення або зникнення Обладнання з будь-яких причин.

6.7. У разі неповернення за Актом приймання-передачі обладнання, нецільового використання Обладнання або поводження з ним в ході виконання умов цього Договору, яке може призвести або призвело до незабезпечення збереження Обладнання, зазначеного у Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору, з вини Виконавця, Замовник може в односторонньому порядку достроково припинити дію цього Договору, а також вимагати від Виконавця відшкодування 100 % (ста відсотків) ринкової вартості відповідного Обладнання та збитків. При цьому Виконавець зобов'язується виконати вказані вимоги протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення Замовника.

1. **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

7.1. Сторони зобов’язуються під час виконання положень Договору дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до інформації, що надається Сторонами одна одній. Сторони зобов’язуються не передавати будь-яку інформацію будь-якій третій стороні без попереднього узгодження з іншою Стороною.

7.2. Отримана інформація, методичні і інформаційні матеріали, що надаються Виконавцю відповідно до умов Договору, призначається виключно Виконавцю і не може передаватися третім особам без письмової згоди Замовника.

1. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, ФОРС-МАЖОР**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, у випадку настання обставин непереборної сили або форс-мажору, які безпосередньо вплинули на можливість виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.

8.2. Поняття непереборної сили охоплює надзвичайні та невідворотні обставини, які були відсутні під час підписання цього Договору і наступили поза волею і бажанням Сторін, і настанню яких Сторони не могли запобігти заходами і засобами, які виправдано очікувати в даній ситуації від Сторони, яка зазнала впливу непереборної сили та форс-мажору.

8.3. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що безпосередньо торкаються виконання зобов'язань Сторонами Договору.

8.4. Обставинами форс-мажору вважаються обставини, визначені Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18.12.2014 № 44 (5).

8.5. Сторона, яка зазнала впливу непереборної сили або форс-мажору, зобов'язана у термін 3 (трьох) робочих днів з дати, коли Сторона дізналась або коли Сторона повинна була дізнатись, письмово повідомити іншу Сторону Договору про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

8.6. У разі нездійснення Стороною, на виконання зобов'язань якої вплинули обставини непереборної сили або форс-мажору, повідомлення у строк, передбачений п. 8.5 Договору, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність таких обставин, як на підставу звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов'язань.

8.7. Наявність обставин непереборної сили або форс-мажору продовжують термін виконання договірних зобов'язань на період часу, що по своїй тривалості відповідає тривалості обставин непереборної сили та форс-мажору, і на розумний термін для усунення їх наслідків.

8.8. Якщо обставини непереборної сили або форс-мажор будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони повинні прийняти рішення про доцільність продовження дії Договору. Якщо Сторони не зможуть прийняти вищевказане рішення, то Сторона, інша ніж та, яка зазнала впливу непереборної сили та форс-мажору, вправі припинити Договір шляхом його розірвання в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору.

8.9. Дія обставин непереборної сили або форс-мажору повинна бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України. Обов’язок надання підтверджуючих документів лежить на Стороні, яка посилається на дію обставин непереборної сили або форс-мажору.

1. **АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

9.1. Виконавець зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) неправомірні вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав працівникам Замовника, що є відповідальними за умови виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб.

9.2. У разі надходження до будь-якої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання неправомірної вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, останній зобов'язаний негайно повідомити іншу Сторону про такі факти.

9.3. Виконавець гарантує та зобов’язується забезпечити, що Виконавець, його представники, агенти, директори, працівники, посадові особи та/або інші особи, пов'язані з ним:

- не вчиняли/не вчинятимуть корупційних правопорушень, не брали та не будуть брати участь у будь-якій формі вимагання, або привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, або інших незаконних діях;

- не надавали та не надаватимуть Замовнику неправдиву інформацію про хід виконання цього Договору, або будь-яку іншу інформацію, що стосується цього Договору;

- не брали та не братимуть участь у будь-якій іншій діяльності, що вважається протиправною, або незаконною згідно чинного законодавства України.

9.4. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних застережень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторін Договору, які повідомили про факт порушень.

9.5. У разі порушення Виконавцем умов цього розділу Замовник має право припинити дію Договору шляхом односторонньої відмови від Договору з урахуванням пунктів 11.3. та 11.4 Договору.

**10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

1. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

11.2. Закінчення строку дії цього Договору не звiльняє Сторони вiд виконання тих зобов’язань, які залишились не виконаними, а також від вiдповiдальностi за його порушення, яке мало мiсце пiд час дiї Договору.

11.3. Договір може бути припинений у випадку односторонньої відмови Замовника від Договору з підстав невиконання (неналежного виконання) Виконавцем зобов’язань за цим Договором. Про прийняте рішення щодо односторонньої відмови від Договору Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця не менше як за 5 (п’ять) робочих днів до припинення Договору.

11.4. У випадку односторонньої відмови Замовника від Договору, Договір вважається розірваним з дня наступного за спливом 5 (п’ятого) робочого дня з дати надсилання письмового повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням) про відмову від цього Договору Виконавцю.

**12. ІНШІ УМОВИ**

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.3. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну своїх банківських реквізитів, місцезнаходження (юридичної адреси), найменування, організаційно-правової форми тощо протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення відповідних змін.

12.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

12.9. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без згоди на це другої Сторони.

12.10. Повідомлення, які надсилаються, відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

12.11. Представники Сторін, уповноважені на укладання Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних представників Сторін відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.13. До цього Договору додається та є його невід’ємною частиною:

- Додаток 1 – «Специфікація».

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Замовник:****Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41, UA118201720343101009300097402ГУДКСУ у м. Києвікод ЄДРПОУ 40524109тел. (044) 334-56-89Генеральний директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/м.п. | **Виконавець:** |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який(а) діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Виконавець)в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток 1 «Специфікація» до Договору про надання послуг №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року (далі - Специфікація) та домовились про надання Виконавцем наступних Послуг згідно коду ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва обладнання** | **Модель обладнання** | **Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, розширена невизначеність вимірювання)** | **Опис Послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн., без ПДВ** | **Вартість, грн без ПДВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн.** |  |

Загальна вартість Послуг відповідно до даної Специфікації становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**грн (\_\_\_\_\_\_\_гривень \_\_\_\_\_\_\_ коп.) без ПДВ**

\**\*Послуги, які надаються за Договором оплачується Замовником без сплати податку на додану вартість, у відповідності до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284* *«Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».*

**Замовник:**

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**

04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41,

UA118201720343101009300097402

ГУДКСУ у м. Києві

код ЄДРПОУ 40524109

тел. (044) 334-56-89

Генеральний директор

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**м.п.**

Додаток № 5

Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

**ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Учасника тендерної процедури

Щодо тендерної процедури відкритих торгів на закупівлю **згідно ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування ЗВТ та обладнання),** в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Перед заповненням цієї Декларації я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника) ознайомився з Кодексом поведінки постачальників Глобального фонду\*

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов'язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду Комітетом з етики та тендерним комітетом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання | Відповідь(«Так»/«Ні») | Роз’яснення якщо відповідь «Так» |
| Чи володієте Ви або Ваші близькі особи\*\*, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у тендерній процедурі? |  |  |
| Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління (Ради директорів, Правління) або виконавчими керівниками (директорами, заступниками директорів т.п.), а також працівниками, радниками, консультантами, агентами або довіреними особами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»? |  |  |
| Чи отримували Ви коли-небудь від представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції? |  |  |

**\***Якщо товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

**\*\*** близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

«\_\_»\_\_\_\_\_\_2024 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) П.І.Б.

Додаток № 6

** The Global Fund**

 To Fight **AIDS,** Tuberculosis and Malaria

**КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ\***

Вступ

1. Як ключова міжнародна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.

2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а також, щоб їх дотримувалися усі співробітники.

3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних закупівлях за кошти Глобального фонду.

4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та зворотнього зв’язку від партнерів.

Мандат цього Кодексу

5. Цей Кодексу вимагає від усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («постачальники»), включаючи всіх

асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів

та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «представником постачальника») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям.

6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту його отримувачам або відмовити у фінансуванні.

Чесність та прозорість діяльності

7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.

8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а також визначених стандартів якісної практики закупівель.

9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/конкурсні оголошення чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі зобов’язання за договором.

10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним Фондом. Пояснення:

«корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;

«шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення виконання зобов’язання;

«насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі або установі або їхній власності;

«змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи незаконний вплив на дії інших осіб або установ;

"анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення конкуренції на будь-якому ринку.

11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів закупівель або виконання положень угоди.

12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального Фонду.

Дотримання законодавства

13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування організацій, що підтримують тероризм.

15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної діяльності.

Доступ та співпраця

16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з Глобальним Фондом.

17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих Глобальним Фондом.

18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, висунутих перед ним.

19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином (на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.

Публікації та реклама

20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або від імені Глобального Фонду.

Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів

21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.

22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до

порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу закупівель.

23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси

прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми та конфлікти інтересів (<https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf>)

24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку <https://www.ispeakoutnow.org/home-page/>

Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність

25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної відповідальності, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх Постачальників до активної участі в даному Договорі.

26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, серед Постачальників заохочуються такі дії:

підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;

утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;

дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;

підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;

підтримка дій зі скасування дитячої праці;

підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при працевлаштуванні та на робочих місцях;

підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;

підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього середовища;

підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього середовища; а також

протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво.

Захист дітей

27. Постачальники та Представники постачальників повинні гарантувати та захищати права всіх дітей, незалежно від їх здатності, етнічного походження, віри, статі, сексуальної орієнтації або культури.

28. Принципи Прав Дітей та ведення підприємницької діяльності (див. <http://childrenandbusiness.org/>) надають базове підґрунтя для захисту та дотримання прав дітей. Глобальний Фонд наполегливо радить всім Постачальникам прийняти та застосовувати на практиці ці принципи, зокрема:

нести відповідальність за дотримання прав дітей та сприяти дотриманню прав людини по відношенню до дітей;

сприяти ліквідації дитячої праці, в тому числі в підприємницькій діяльності та в ділових відносинах;

забезпечити захист та безпеку дітей у всіх видах підприємницької діяльності та на всіх видах підприємств;

забезпечувати молодих робітників, батьків та опікунів гідною працею;

переконуватися в безпеці продуктів та послуг, та намагатися підтримати права дітей за допомогою цих продуктів та послуг;

використовувати ті засоби маркетингу та реклами, які не порушують права дітей;

дотримуватись та підтримувати права дітей у сфері екології (безпечного навколишнього середовища), а також у галузі придбання та використання землі;

дотримуватись та підтримувати права дітей у заходах безпеки;

допомагати надавати захист дітям, які постраждалі внаслідок надзвичайних ситуацій;

посилити зусилля на рівні громад та уряду, спрямовані на захист та дотримання прав дітей.

29. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (Номер 182), Постачальники зобов’язані заборонити примусову чи обов’язкову дитячу працю у будь-яких формах, в тому числі у формі рабства або практик, подібних до рабства, таких як продаж та торгівля дітьми, боргову залежність або кріпацтво, та примусову чи обов’язкову працю, в тому числі примусове чи обов’язкове залучення дітей до участі в військовому конфлікті; дитячу проституцію або порнографію; використання дітей у протизаконних видах діяльності, зокрема, для виробництва та розповсюдження наркотиків; а також працю, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю дітей.

30. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про мінімальний вік для прийому на роботу» (Номер 138), Реципієнти не повинні приймати на роботу: (a) дітей віком до 14 років або, якщо дитина старше 14 років, до досягнення мінімального віку для прийому на роботу, відповідно до законодавства країни або країн, де передбачається повне або часткове виконання контракту, або до досягнення віку отримання мінімальної обов’язкової шкільної освіти, визначеного в країні або країнах, в залежності від того, який вік вище; та (b) осіб, які не досягли 18-річного віку, для праці, яка за своїм характером або умовами, в яких вона виконується, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю таких осіб.

Захист від сексуальної експлуатації, сексуального насильства і сексуальних домагань

31. Постачальникам та Представникам постачальників забороняється брати участь в діях, характер класифікується як сексуальна експлуатація, сексуальне насильство, або сексуальні домагання. Для цілей цього Кодексу, ці поняття мають наступні визначення:

сексуальна експлуатація – будь-яке скоєне зловживання або спроба зловживання вразливим положенням, різницею положень у владній ієрархії або довірою, для сексуальних цілей, в тому числі, але не обмежуючись, отримання прибутку в фінансовій, соціальній або політичній формі, від сексуальної експлуатації іншої особи;

сексуальне насильство означає скоєне посягання сексуального характеру або спроба такого посягання, яке відбувається із застосуванням фізичної сили, або за умов нерівності та примусу;

сексуальні домагання – це будь-яка небажана поведінка сексуального характеру, яка обґрунтовано може сприйматися та розглядатися постраждалою особою як образлива та принизлива. Сексуальні домагання можуть означати будь-яку форму небажаної поведінки вербального, невербального чи фізичного характеру, в тому числі використання письмових або електронних засобів комунікації, яка може відбуватися між особами як однієї статі, так і різних статей.

32. Постачальникам або Представникам постачальників забороняється вступати в сексуальні стосунки з дітьми (особами, які не досягли 18-річного віку), незалежно від віку повноліття або віку сексуальної згоди, встановлених місцевим законодавством (тієї держави, в якій відбувається сексуальна активність такого характеру). Помилка у визначенні реального віку дитини не є виправданням невиконання цього положення.

33. Постачальники повинні запровадити політики та засоби для попередження та реагування на факти сексуальної експлуатації, сексуального насильства та сексуальних домагань. Крім того, вони повинні сприяти та надавати допомогу жертвам та потерпілим в сферах їх безпеки та захисту, медичної допомоги, послуг із психологічної та юридичної підтримки, а також забезпечити вчасний, безпечний та конфіденційний доступ жертв та потерпілих до засобів правового захисту.

34. Постачальники та Представники постачальників повинні повідомляти Глобальний Фонд про всі випадки (в тому числі, про будь-які звинувачення) сексуальної експлуатації, сексуального насильства або сексуальних домагань.