

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тендерного комітету

від "13" березня 2025 року № 51

Голов тендерного комітету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю. Вовченко

**ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 51**

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Замовник) оголошує закупівлю згідно з кодом ДК 021:2015:50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання) (далі – Послуга) за процедурою «Запит цінових пропозицій» у порядку визначеному Внутрішніми процедурами закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, затвердженого наказом від 27 квітня 2021 року   
№ 16-од та погоджені Глобальний фондом за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом   
№ 3645 від 19.12.2023 року.

1. **Найменування та місцезнаходження Замовника:** Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».   
   04071, м. Київ, вул. Ярославська 41.
2. **Назва предмета закупівл**і**:** ДК 021:2015:50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання).
3. **Обсяг послуг:** визначений в Додатку 2 «Технічні вимоги».
4. **Місце надання Послуги:** визначені в Додатку 2 «Технічні вимоги».
5. **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** визначені в Додатку 2 «Технічні вимоги».
6. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 250 000,00 грн без ПДВ.

Операції з оплати Послуги звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

1. **Строк надання Послуги:** з моменту укладення Договору до 15.12.2025 року.
2. **Кінцевий термін подання цінових пропозицій:** 25 березня 2025 року до 12:00 (включно) за київським часом.
3. **Строк, протягом якого цінові пропозиції є дійсними:** Цінові пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати кінцевого строку подання цінових пропозицій.
4. **Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про закупівлю:** <https://phc.org.ua> в розділі «Закупівлі».
5. **Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками:**

**З питань технічної специфікації:**

Петриченко Діана Вікторівна - Головний метролог відділу організації лабораторної роботи.

тел.: +38 (044) 334-56-89.

**З питань проведення процедури закупівлі:**

Бугай Анна Валеріївна– Головний фахівець з закупівель та постачань відділу закупівель та постачань.

Електронна пошта для надання роз’яснень: [tender@phc.org.ua](mailto:tender@phc.org.ua).

тел.: +38 (044) 334 53 16.

1. **Порядок подання цінових пропозицій.**

**Цінова пропозиція повинна надсилатись на електрону адресу: [tender@phc.org.ua](mailto:tender@phc.org.ua).**

Усі документи цінової пропозиції повинні бути у вигляді кольорової сканованої копії та мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, печатки (за наявності), підпису і т.ін. У разі якщо інформація на сканованій копії буде не доступна до перегляду (зображення буде не чітке, текст (повністю або частково) не буде видно), така пропозиція учасника відхиляється з підстави не надання інформації, передбаченої оголошенням про закупівлю. Цінова пропозиція та всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом уповноваженого представника учасника, а також скріпленими печаткою (за її наявності).

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

**Всі пропозиції, отримані після кінцевого строку подання цінових пропозицій розгляду не підлягають. Кожен учасник має право подати лише одну цінову пропозицію.**

1. **Цінова пропозиція повинна складатися з:**

* інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимоги до надання яких визначено в Додатку 1 до цього оголошення про закупівлю;
* інформації щодо відповідності запропонованого учасником послуг, технічним, якісними та кількісними характеристикам предмета закупівлі, які встановлені в Додатку 2 до оголошення про закупівлю. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати підписаний підписом керівника/уповноваженого представника учасника, а також скріпленої печаткою (за її наявності) Додаток 2 до оголошення про закупівлю;
* інформації про ціну пропозиції, яка надається шляхом заповнення форми «Форма цінової пропозиції», що викладена в Додатку 3 до цього оголошення про закупівлю;
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник погоджується з умовами проект договору про закупівлю, викладеного в Додатку 4 до цього оголошення про закупівлю;
* листа - згоди в довільній формі про те, що учасник ознайомився та зобов’язується дотримуватись вимог Кодексу поведінки для постачальників Глобального форду, що викладений в Додатку 5 до оголошення про закупівлю;
* завіреної підписом уповноваженого представника учасника, а також скріпленої печаткою (за її наявності) Декларації конфлікту інтересів учасника, який подає цінову пропозицію, що викладена в Додатку 6 до оголошення про закупівлю;

1. **Перелік критеріїв та методика оцінки цінових пропозицій:** Єдиний критерій оцінки є ціна – 100%. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків і зборів, окрім ПДВ.
2. **Інша інформація:**
   1. Факт подання цінової пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі цінової пропозиції. У всіх інших випадках, факт подання цінової пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права Замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу Замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав цінову пропозицію жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі цінової пропозиції.
   2. На підставі оцінки поданих пропозицій Замовник визначає переможця закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник має право відмінити процедуру закупівлі.
   3. Замовник не несе відповідальність:

* за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (цінова пропозиція чи будь-які інші документи, необхідні для участі у процедурі закупівлі) учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені;
* за роботу операторів зв’язку;
* у випадку виникнення форс-мажорних обставин.
  1. Учасники погоджуються з тим, що Замовник не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення процедури закупівлі.
  2. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
  3. Всі цінові пропозиції, отримані після кінцевого терміну, розгляду не підлягають. Кожен учасник має право подати лише одну цінову пропозицію. У разі подання декількох цінових пропозицій одним учасником усі вони будуть відхилені.
  4. Замовник має право відмінити закупівлю.

Додаток 1

до оголошення про закупівлю № 51

**Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Кваліфікаційні критерії (вимоги) до учасників \*** | **Документи, що підтверджують відповідність** |
| 1. | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). | 1.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:  1.1.1. довідку за формою 1, з інформацією про виконання в повному обсягу учасником аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору).  Форма 1  **Довідка**  **про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**  Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог оголошення про закупівлю замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Предмет закупівлі** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору** | **Сума договору** | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   Під аналогічним за предметом закупівлі договором слід розуміти договір, який був укладений учасником та виконаний у повному обсязі, предметом якого була **послуга з калібрування засобів вимірювальної техніки та/або обладнання.**  1.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці і виконаний у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору),  1.1.3. копії/ю документів/у на підтвердження повного виконання не менше ніж одного договору в повному обсязі, зазначеного в наданій учасником довідці (наприклад: копії видаткових накладних та/або позитивний лист-відгук від контрагента (у довільній формі) із посиланням на наданий учасником договір). |

Додаток 2

до оголошення про закупівлю № 51

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

**за**

ДК 021:2015:50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва ЗВТ/допоміжного обладнання** | **Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, розширена невизначеність вимірювання)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Ваги електронні KЕRN КВ-600- Kern Sohn 2 | 0,01 – 610 г; Δ= -0,02г; Δр=0,01 г; Δ ро= 0,00 г; Δч =0,02 г | послуга | 2 |
| 2 | Ваги електронні Scout Pro SP 402 | Діапазон вимірювань:  0,01 – 400 г  Точки калібрування:  10 г, U=0.0065 г;  20 г, U=0.0065 г  50 г, U=0.0065 г  100 г, U=0.0065 г  200 г, U=0.0065 г  400 г, U=0.0065 г | послуга | 4 |
| 3 | Ваги електронні BTU210D  AXIS | Діапазон вимірювань:  0,01 – 400 г  Точки калібрування:  10 г, U=0.0065 г;  20 г, U=0.0065 г  50 г, U=0.0065 г  100 г, U=0.0065 г  200 г, U=0.0065 г  400 г, U=0.0065 г | послуга | 2 |
| 4 | Ваги електронні RADWAG AS220C | НмГЗ=0,01г, НГЗ=220 г, d=0,1 мг, e=1 мг  1г (U- 0,0005 г), 5г (U- 0,0005 г), 10г (U-0,0005 г ) , 20г (U- 0,0005 г), 50г (U- 0,0005 г), 100г (U- 0,0006 г), 200г (U- 0,0006 г) | послуга | 1 |
| 5 | Гирі (кг, г, мг) загального призначення F1, F2, Е2 | кл.точності F1, F2, Е2 | послуга | 8 |
| 6 | Водяна баня ISOTEMP 215 | (0-60)°С, (0-100)°С  370С (U-0,280С)  450С (U-0,290С)  600С (U-0,270С) | послуга | 1 |
| 7 | Водяна баня, модель 602.01.001  ISOLAB | (+5-99)°С, Δ= ±1,0°С  370С  450С  600С | послуга | 1 |
| 8 | Водяна баня ВМ 402 Nuve | Діапазон досліджень:((+5)-(+100))°C  Розширена невизначеність:  0,31°С (для 56°С) | послуга | 2 |
| 9 | Водяна баня VWR® VWB2, 12 л | ((+5) - (+99.9))˚С | послуга | 2 |
| 10 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | (0)-(+25)°С;  Δ= ±0,2°С, відносна вологість 20-90% (при t=(+(26)-(+40)0С/ Δ= ±1% | послуга | 34 |
| 11 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | (+15)-(+40)°С;  Δ= ±0,2°С, відносна вологість 20-90% (при t=(+(26)-(+40)0С/ Δ= ±1% | послуга | 35 |
| 12 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози, 100-5000 мкл | Об’єм 100-5000 мкл | послуга | 1 |
| 13 | Дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму А-200 | Об’єм 20-200 мкл | послуга | 1 |
| 14 | Дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму А-1000 | Об’єм 100-1000 мкл | послуга | 2 |
| 15 | Одноканальна піпетка Gilson | Об’єм 100-1000 мкл | послуга | 1 |
| 16 | Одноканальна піпетка Gilson | Об’єм 10-100 мкл | послуга | 2 |
| 17 | Одноканальна піпетка Gilson | Об’єм 1-10 мкл | послуга | 1 |
| 18 | Одноканальна піпетка Gilson | Об’єм 2-20 мкл | послуга | 1 |
| 19 | Одноканальна піпетка Gilson | Об’єм 30-300 мкл | послуга | 1 |
| 20 | Дозатор піпетковий 1-канальний з регульованим об’ємом BIOHIT Proline 5-50 мкл | 5 ÷ 50 мкл, δ =± 0,6%  5 мкл (U-0,58 мкл )  25 мкл (U-0,58 мкл )  50 мкл (U-0,58 мкл ) | послуга | 2 |
| 21 | Дозатор піпетковий 1-канальний з регульованим об’ємом BIOHIT Proline 10-100 мкл | 10-100 мкл,δ =± 0,22%  10 мкл (U- 1,16 мкл)  50 мкл (U-1,16 мкл )  100 мкл (U- 1,16 мкл) | послуга | 2 |
| 22 | Дозатор піпетковий 1-канальний з регульованим об’ємом BIOHIT Proline 20-200 мкл | 20-200 мкл,δ =± 1,5%  20 мкл (U-1,16 мкл )  100 мкл (U- 1,16 мкл)  200 мкл (U- 1,16 мкл) | послуга | 2 |
| 23 | Дозатор піпетковий 1-канальний з регульованим об’ємом BIOHIT Proline 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 0,26%  100 мкл (U- 5,78 мкл)  500 мкл (U- 5,78 мкл)  1000 мкл (U- 5,78 мкл) | послуга | 2 |
| 24 | Одноканальна піпетка змінного об’єму Ленпіпет (Thermolabsystems) 0,5-10 мкл | 0,5-10 мкл, δ =± 2,5%  1 мкл (U- 0,14 мкл)  5 мкл (U- 0,14 мкл)  10 мкл (U- 0,14 мкл) | послуга | 2 |
| 25 | Одноканальна піпетка змінного об’єму Ленпіпет (Thermolabsystems) 2-20 мкл | 2-20 мкл, δ =± 2,0%  2 мкл (U-0,58 мкл)  10 мкл (U-0,58 мкл)  20 мкл (U-0,58 мкл) | послуга | 2 |
| 26 | Одноканальна піпетка змінного об’єму Ленпіпет (Thermolabsystems) 10-100 | 10-100 мкл, δ =± 1,5%  10 мкл (U- 1,16 мкл)  50 мкл (U- 1,16 мкл)  100 мкл (U- 1,16 мкл | послуга | 2 |
| 27 | Одноканальна піпетка змінного об’єму Ленпіпет (Thermolabsystems) 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U- 5,77 мкл)  500 мкл (U- 5,78 мкл)  1000 мкл (U- 5,78 мкл) | послуга | 2 |
| 28 | Піпетка фіксованого об’єму 145 мкл  GRAM NEG (-)  Модель Fixed Volume Pipet V1221 | 145 мкл  145 мкл  (U- 0,18 мкл/0,12%) | послуга | 1 |
| 29 | Піпетка фіксованого об’єму 280 мкл  GRAM POS (+)  Модель Fixed Volume Pipet V1222 | 280 мкл  280 мкл  (U- 0,39 мкл/0,14%) | послуга | 1 |
| 30 | Малий диспенсер (дозатор поршневий) 1000-5000 мкл  модель Dispensette | 1000-5000 мкл  1000 мкл  (U- 1,01 мкл/0,10%)  2500 мкл  (U- 1,56 мкл/0,06%)  5000 мкл  (U- 2,19 мкл/0,04%) | послуга | 1 |
| 31 | Одноканальна піпетка зі змінним об’ємом, 0,5-10 мкл, модель Eppendorf Reference | 0,5-10 мкл  0,5 мк- δ =± 9,0%  1 мк- δ =± 2,5%  5 мкл -δ =± 1,5%  10 мкл -δ =± 1,0%  0,5 мкл (U- 0,08 мкл)  5 мкл (U- 0,08 мкл)  10 мкл (U- 0,08 мкл) | послуга | 1 |
| 32 | Одноканальна піпетка зі змінним об’ємом, 10-100 мкл, модель Eppendorf Reference | 10-100 мкл  10 мк- δ =± 3,0%  50 мк- δ =± 1,0%  100 мкл -δ =± 0,8%  10 мкл (U- 0,14 мкл)  50 мкл (U- 0,14 мкл)  100 мкл (U- 0,14 мкл | послуга | 1 |
| 33 | Одноканальна піпетка зі змінним об’ємом, 100-1000 мкл, модель Eppendorf Reference | 100-1000 мкл  100 мк- δ =± 3,0%  500 мк- δ =± 1,0%  1000 мкл -δ =± 0,6%  100 мкл (U- 1,16 мкл)  500 мкл (U- 1,17 мкл)  1000 мкл (U-1,22 мкл | послуга | 1 |
| 34 | Дозатор автоматичний 1-канальний із змінним об’ємом ISOLAB  0,1-2,5 мкл | 0,1 ÷ 2,5 мкл, δ =± 0,01  1 мкл  1,25 мкл  2,5 мкл | послуга | 1 |
| 35 | Мікролітрова піпетка 1-канальна Transferpette® , 0,5-10 мкл, цифрова | 0,5-10 мкл  1 мк- δ =± 7%  5 мк- δ =± 1,6%  10 мкл -δ =± 1% | послуга | 1 |
| 36 | Мікролітрова піпетка 1-канальна Transferpette® , 20-200 мкл, цифрова | 20-200 мкл  20 мк- δ =± 3%  100 мк- δ =± 0,8%  200 мкл -δ =± 0,6% | послуга | 1 |
| 37 | Мікролітрова піпетка S-8 8-канальна Transferpette® , 5-50 мкл, цифрова | 5-50 мкл  5 мк- δ =± 3%  25 мк- δ =± 0,8%  50 мкл -δ =± 0,4% | послуга | 3 |
| 38 | Дозатор піпетковий 8-канальний з регульованим об’ємом BIOHIT Proline 50-300 мкл | 50-300 мкл,  50 мкл, δ =± 0,8%  150 мкл, δ =± 0,5%  300 мкл, δ =± 0,25% | послуга | 1 |
| 39 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research  одноканальний | Об’єм  0,5-10 мкл | послуга | 7 |
| 40 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research одноканальний | Об’єм  100-1000 мкл | послуга | 7 |
| 41 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research одноканальний | Об’єм  20-200 мкл | послуга | 7 |
| 42 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research одноканальний | Об’єм  10-100 мкл | послуга | 7 |
| 43 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози  BIOHIT PROLINE одноканальний | Об’єм  5-50 мкл | послуга | 1 |
| 44 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research одноканальний | Об’єм  2-20 мкл | послуга | 5 |
| 45 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research  12 канальний | Об’єм  30-300 мкл | послуга | 1 |
| 46 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Research  12 канальний | Об’єм  10-100 мкл | послуга | 3 |
| 47 | Дозатор піпетковий з регульованим об’ємом дози Transferpette S-8/-12 | Об’єм  5 – 50 мкл | послуга | 10 |
| 48 | Дозатор Thermo Scientific Ленпіпет 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 1,5%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 49 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Ленпипет, 2-20 мкл | 2-20 мкл  δ =± 1,5%  2 мкл (U-1,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 3 |
| 50 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Колор, 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 0,1%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 51 | Дозатор Thermo Scientific Ленпіпет 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 52 | Дозатор Thermo Scientific Ленпіпет 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 1 |
| 53 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 2-20 мкл | 2-20 мкл  δ =± 2,0%  2 мкл (U-1,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 1 |
| 54 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf, 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 0,80%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 55 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 3 |
| 56 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 1 |
| 57 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 0,5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 1 |
| 58 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 1,5%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 59 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 2-20 мкл | 2-20 мкл  δ =± 2,0%  2 мкл (U-1,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 1 |
| 60 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 30–300 мкл | 30-300 мкл  30 мкл (U-0,13%)  150 мкл (U-0,05%)  300 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 61 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 0,5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 4 |
| 62 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf Research, 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 3 |
| 63 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Eppendorf , 1-20 мкл | 1-20 мкл  δ =± 2,0%  1 мкл (U-0,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 1 |
| 64 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Eppendorf, 30-300 мкл | 30-300 мкл  30 мкл (U-0,13%)  150 мкл (U-0,05%)  300 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 65 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Eppendorf електронний, 0,5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 1 |
| 66 | Дозатор 12-канальний піпетковий з регульованим об'ємом типу Eppendorf, 30–300 мкл | 30-300 мкл  30 мкл (U-0,13%)  150 мкл (U-0,05%)  300 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 67 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Gilson, 20–200 мкл. | 20-200 мкл  δ =± 0,22%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 68 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Gilson, 50-200 мкл | 50-200мкл  δ =± 1,5%  50 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 2 |
| 69 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Gilson, 100–1000 мкл. | 100-1000 мкл  δ =± 0,1%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 70 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Gilson, 2–20 мкл. | 2-20 мкл  δ =± 2,0%  2 мкл (U-1,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 2 |
| 71 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific ДПМП-8-1-10, 1-10 мкл | 1-10 мкл  δ =± 0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 1 |
| 72 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Finnpipette F2,  100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 73 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Finnpipette F2, 0,2-2 мкл | 0,2-2 мкл  δ =± 1,0%  0,2 мкл (U-0,024%)  2 мкл (U-0,05%) | послуга | 1 |
| 74 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Ленпипет, 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 75 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Thermo Fisher Scientific,30-300 мкл | 30-300 мкл  30 мкл (U-0,13%)  150 мкл (U-0,05%)  300 мкл (U-0,02%) | послуга | 2 |
| 76 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Thermo Fisher Scientific, 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 2 |
| 77 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Thermo Fisher Scientific, 0.5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 1 |
| 78 | Дозатор 8-канальний піпетковий з регульованим об'ємом типу Thermo, 50–300 мкл | 50-300 мкл  50 мкл (U-0,13%)  150 мкл (U-0,05%)  300 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 79 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Finnpipette F2, 2-20 мкл | 2-20 мкл  δ =± 2,0%  2 мкл (U-1,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 1 |
| 80 | Дозатор піпетковий 8-канальний з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Finnpipette F2, 1-10 мкл | 1-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 2 |
| 81 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Finnpipette F2, 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 0,80%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 82 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу ThermoScientific Finnpipette F2, 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 0,1%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 83 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Biohit, 0,5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 2 |
| 84 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Biohit Profile 1-кан 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 1 |
| 85 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Biohit, 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 0,80%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 86 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом типу Biohit, 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 0,1%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 87 | Дозатор піпетковий 8-канальний з регульованим об'ємом типу Biohit, 50-300 мкл | 50-300 мкл  50 мкл (U-0,13%)  150 мкл (U-0,05%)  300 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 88 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Costar,  100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 3 |
| 89 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Costar,  20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 1,5%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 90 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Ergo One 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 1,5%  20 мкл (U-0,61%)  100 мкл (U-0,26%)  200 мкл (U-0,18%) | послуга | 1 |
| 91 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Ergo One 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 1 |
| 92 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Ergo One 1-10 мкл | 1-10 мкл  δ =±0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 1 |
| 93 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Transferpette 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 1 |
| 94 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу NICHIRIO 100-1000 мкл | 100-1000 мкл  δ =± 1,0%  100 мкл (U-0,13%)  500 мкл (U-0,05%)  1000 мкл (U-0,02%) | послуга | 2 |
| 95 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу NICHIRIO 10-100 мкл | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 1 |
| 96 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу NICHIRIO 0.5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =± 0,01%  0.5 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-2,02%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 1 |
| 97 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу NICHIRIO 2-20 мкл | 2-20 мкл  δ =± 2,0%  2 мкл (U-1,57%)  10 мкл (U-0,68%)  20 мкл (U-0,38%) | послуга | 1 |
| 98 | Дозатор піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Socorex Acura 855  10-100 | 10-100 мкл  δ =± 0,22%  10 мкл (U-1,21%)  50 мкл (U-0,36%)  100 мкл (U-0,19%) | послуга | 1 |
| 99 | Дозатор 1-кан. піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Transferpette 20-200 мкл | 20-200 мкл  δ =± 1,5%  20 мкл (U-0,6%)  100 мкл (U-0,3%)  200 мкл (U-0,2%) | послуга | 3 |
| 100 | Дозатор 1-кан. піпетковий з регульованим об'ємом дози типу Transferpette 0.5-10 мкл | 0,5-10 мкл  δ =± 0,01%  1 мкл (U-4,00%)  5 мкл (U-1,6%)  10 мкл (U-1,10%) | послуга | 3 |
| 101 | Термометр ртутний скляний лабораторний ТЛ-2 | (-30)-(+70)°С | послуга | 1 |
| 102 | Термометр ртутний максимальний  СП-83 | (+20+220)°С | послуга | 1 |
| 103 | Термометр цифровий Traceablc | (-40)-(+80)°С / Δ= ±1°С | послуга | 2 |
| 104 | Термометр цифровий LT-102 | (-40)-(+70)°С / Δ= ±1°С | послуга | 5 |
| 105 | Термометр портативний з сигнальною функцією Digital | (-40)-(+70) °С/ Δ= ±1°С | послуга | 5 |
| 106 | Термометр скляний Enviro-Safe | (-30)-(0) °С/ Δ= ±1°С | послуга | 11 |
| 107 | Термометр скляний Enviro-Safe | (-5)-(+15) °С/ Δ= ±1°С | послуга | 6 |
| 108 | Термометр скляний | (-20)-(+50) °С/ Δ= ±1°С | послуга | 4 |
| 109 | Термометр скляний  FRIO-Temp Ultra Low Freezer Thermometer | (-90)-(+20) °С/ Δ= ±1°С | послуга | 1 |
| 110 | Термометр скляний France | ((-10)-(+110))°C  Δ-10°С =±1°С;  Δ50°С= ±1,5°С  Δ110°С= ±1,0°С | послуга | 2 |
| 111 | Термометр скляний ТТМ | 0….+200˚С  Δ(+51-(+70))°С= ±1°С  Δ(-40-(-20))°С= ±2°С  Δ(+70-(+200))°С= ±2°С | послуга | 4 |
| 112 | Термометр скляний Enviro-Safe | ((-20)-(+110))°C  Δ-20°С =±2°С;  Δ50°С= ±1,5°С  Δ110°С= ±1,0°С | послуга | 2 |
| 113 | Термометр скляний | ((-50)-(+50))°C  Δ((-50)-38)°С=±2°С;  Δ(-38-(0))°С= ±1,5°С  Δ(0-(+50))°С= ±1,0°С | послуга | 4 |
| 114 | Термометр скляний Total immersion | ((-10)-(+110))°C  Δ-10°С =±1°С;  Δ50°С= ±1,5°С  Δ110°С= ±1,0°С | послуга | 1 |
| 115 | Термометр скляний 613 S-3SC | ((-20)-(+150))°С  Δ-20°С =±2°С;  Δ50°С= ±1,5°С  Δ150°С= ±1,0°С | послуга | 4 |
| 116 | Термометр скляний Enviro-Safe | ((-10)-(+110))°C  Δ-10°С =±2°С;  Δ50°С= ±1,5°С  Δ110°С= ±1,0°С | послуга | 2 |
| 117 | Портативний термометр із сигнальною функцією IP65 -40….+200˚С LT-101 | -40….+200˚С  Δ((0)-(-50)°С=±0,5°С;  Δ(-20-(0))°С= ±1°С  Δ(+51-(+70))°С= ±1°С  Δ(-40-(-20))°С= ±2°С  Δ(+70-(+200))°С= ±2°С | послуга | 6 |
| 118 | 101186 Термометр СП-100 | -100…+20˚С  Δ (0+20)°С= ±1°С;  Δ (0+38)°С= ±1,5°С;  Δ (мінус 38 - мінус 100)°С= ±2°С; | послуга | 10 |
| 119 | Термометр скляний ТС-7-М1 | -30…+100˚С  Δ((-30)-0)°С=±1,5°С;  Δ(0-(+30))°С= ±1°С | послуга | 20 |
| 120 | Інкубатор Memmert | (+5+70)°С/ Δ= ±1°С  30°С (U-0,55°С)  37°С (U-0,53°С) та  від 5°С до 50°С / Δ= ±0,3°С  30°С  37°С | послуга | 8 |
| 121 | Інкубатор з природною конвекцією INCU-Line® IL112, VWR | максимальний нагрів +55˚С | послуга | 2 |
| 122 | Інкубатор Incucell V111 | до 70°С/ Δ= ±1°С | послуга | 3 |
| 123 | Охолоджуючий інкубатор FRIOCELL 111 | (0+99,9)°С/  Δ= < 0,21°С | послуга | 1 |
| 124 | Термостат SMP 160 | від 25 – 95 °С; Δ = ± 0,1°С | послуга | 1 |
| 125 | Термостат-інкубатор INCUCELL V111 | максимальний нагрів +70°С | послуга | 1 |
| 126 | Сухожаровий стерилізатор STERICELL 55 | (+10 оточуючого середовища)-(+250)) °С; ∆t= ± 2°С | послуга | 1 |
| 127 | Стерилізатор KD 200, Nuve Sanayi | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 ˚С; ∆t= ± 0,4˚С | послуга | 1 |
| 128 | Стерилізатор FN 055, Nuve Sanayi | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 ˚С; ∆t= ± 0,4˚С | послуга | 1 |
| 129 | Стерилізатор паровий прохідний M1-ST-100-HYA-21 | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 ˚С; ∆t= ± 0,4˚С | послуга | 1 |
| 130 | Автоклав Tuttnauer, фронтальне завантаження, D-Line 3850 EL-D | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 ˚С; ∆t= ± 0,4˚С | послуга | 1 |
| 131 | Автоклав вертикальний із верхнім завантаженням Systec VX-150 | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 ˚С; ∆t= ± 0,4˚С | послуга | 1 |
| 131 | Автоклав TUTTNAUER 3870 ELVCPVGBH-380-D | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 ˚С; ∆t= ± 0,4˚С | послуга | 1 |
| 133 | Термостат TDB-120 «Драй-блок» | (+25+120)°С/  Δ= ±0,2°С | послуга | 1 |
| 134 | Термостат твердотільний ТЕРМО 24-15 | (0+120)°С/ Δ= ±1°С | послуга | 1 |
| 135 | Сухожарова шафа Memmert на 180 л з вбудованим термометром | (+20+250)°С/  Δ= ±0,5°С | послуга | 1 |
| 136 | Термостат  INCUCELL V 111 | ((+10)°C вище t оточуючого с-ща - (+100))°C / Δв часі <=0,2 °C, Δв просторі <=0,3°C Розширена невизначеність:  0,25°С | послуга | 3 |
| 137 | Термостат Joan ЕВ 115 ELEC INOX | Рроб =2,2 Мпа; ∆р=±0,2 Мпа; tоmax = +132 оC; ∆t= ± 0,4 ˚С | послуга | 1 |
| 138 | Термостат VWR 1510Е | Розширена невизначеність:  0,63°С (для 37°С) | послуга | 1 |
| 139 | Термостат повітряний ТВ-20-ПЗ-К | (5+70)°С/ Δ= ±1°С | послуга | 2 |
| 140 | Термостат «Драй-блок» VWR | Розширена невизначеність:  0,65°С | послуга | 1 |
| 141 | Термостат Bio TDB-120 «Dry-Block» | (+25+120)°С/Δ=±0,2°С  65°С (U-0,47°С) | послуга | 5 |
| 142 | Стерилізатор Stericell | (0 - (+180))°С /Δ=±1º | послуга | 2 |
| 143 | рН-метр лабораторний з автоматичним калібруванням OHAUS АВ23РН | Активність іонів водню від –1,00 до +14,00, ±0,05  рН 4,01 (U-0,02рН)  рН 7,00 (U-0,02рН)  рН 9,18 (U-0,02рН) | послуга | 1 |
| 144 | Комплекти pH- метрів Seven Easy, OHAUS, pHenomenal® | від 0 до 14 од. рН; Δ = ±0,05 од. рН | послуга | 3 |
| 145 | рН-метр тип НІ 2020 (Hanna instruments) | 0,00 до 14,00 рН, дискретність: 0,01 рН | послуга | 1 |
| 146 | Манометр електроконтактний ДM 02-V-100-1-M | 0-4 кгс/см2 | послуга | 2 |
| 147 | Мановакууметр технічний МВПЗ-УУ2 | 0-5 кгс/см2 | послуга | 2 |
| 148 | Люксметр LM37 | 40-39990 лк,  Δ= ±3%500,0 лк  (U-27,5 лк/5,5%)  1000,0 лк  (U-55,1 лк/5,5%)  4500,0 лк  (U-247,9 лк/5,5%) | послуга | 1 |
| 149 | Магнітна мішалка MSH-B, Biosan Yellow line | частоти обертання  200+/-20  400+/-40  700+/-70 | послуга | 1 |
| 150 | Флуориметр QFX | Діапазон вимірювання рівня флюоресценції 0,5 пг/мкл- 37500 нг/мкл  0,01 пг/мкл  250 пг/мкл | послуга | 1 |
| 151 | Денситометр Densimat | 0,5-7,5 McF  Δ= +0,1 McF;  0,5 McF (U-0,06)  1,00 McF (U-0,07)  2,00 McF (U-0,07)  5,00 McF (U-0,07)  10,00 McF (U-0,08 | послуга | 1 |
| 152 | Денситометр DensiCHEK | 0,0- 4,0 McF  0,5 McF (U-0,06)  1,00 McF (U-0,07)  2,00 McF (U-0,07)  4,00 McF (U-0,07) | послуга | 1 |
| 153 | Денситометр DEN-1 з адаптером А16 | 0,0-6,0 McF  Δ= + 3 % | послуга | 1 |
| 154 | Денситометр DEN-1, Biosan | 0.3-15.0 McF  0.5 McF Δ ±0.1  3.0 McF Δ ±0.1  6.0 McF Δ ±0.2  7.5 McF Δ ±0.2 | послуга | 1 |
| 155 | Мікроцентрифуга Mini Spin plus | 8000,0 частота об/хв-  (U- 5,1 об/хв)  10000,0 частота об/хв- (U- 12,0 об/хв)  13500,0 частота об/хв- (U- 18,0 об/хв) | послуга | 2 |
| 156 | Центрифуга  ЕВА 20 | 6000,0 частота об/хв-  (U- 5,3 об/хв) | послуга | 1 |
| 157 | Термоміксер Thermomixer comfort Eppendorf | Діапазон t від +4 °С до +99 °С | послуга | 3 |
| 158 | Центрифуга настільна з ротором Eppendorf EPPE AG 5702 | Швидкість обертання ротора 2800об/хв | послуга | 1 |
| 159 | Центрифуга настільна з охолодженням та ротором Eppendorf EPPE 5415R | Швидкість обертання ротора 2800об/хв | послуга | 1 |
| 160 | Центрифуга «Фуга / вортекс Комбіспін FVL-2400 N» | Максимальна швидкість-4000об./хв, t-2 ˚С до+50 ˚С | послуга | 1 |
| 161 | Міні-центрифуга FastGene , NIPPON Genetics | Максимальна швидкість-4000об./хв, t-2 ˚С до+50 ˚С | послуга | 4 |
| 162 | Центрифуга настільна Centra CL30R THERMO | Максимальна швидкість-4100об./хв, t-9 ˚С до+40 ˚С | послуга | 1 |
| 163 | Центрифуга Eppendorf Mini Spin | Максимальна швидкість-13400об./хв, t +2 ˚С до +40 ˚С | послуга | 1 |
| 164 | Vortex GENIE-2 G560E | 500 – 2500 об/хв  t 0 ˚С до +38 ˚С | послуга | 1 |
| 165 | Орбітальний шейкер PSU-10i Biosan | 50 - 450\* об/хв (крок 10 об/хв) | послуга | 1 |
| 166 | Термошейкер PST-60HL-4 Biosan | Діапазон обертів  250-1200 об/хв.  Точки калібрування:  250 об/хв, U= 1,1  600 об/хв, U= 2,0  1200 об/хв, U= 2,2  Діапазон температур  +25°C ... +60°C  Точки калібрування:  37°С, U= 0,3  60°С, U= 0,3 | послуга | 3 |
| 167 | Центрифуга Micrоspin FV-2400 | Точка калібрування: 2800 об/хв  U= 5,8 об/хв | послуга | 11 |
| 168 | Центрифуга лабораторна NUVE NF800R | Діапазон 1000-12000 об/хв.  Точки калібрування:  1000 об/хв, U= 2,3  2000 об/хв, U= 8,7  12000 об/хв, U= 13,2 | послуга | 3 |
| 169 | Мініцентрифуга-вортекс MultiSpin MSC-3000 | Діапазон 100-3500 об/хв.  Точки калібрування:  1000 об/хв, U= 3,3  2000 об/хв, U= 4,5  3500 об/хв, U= 5,7 | послуга | 2 |
| 170 | Центрифуга лабораторна з охолодженням Allegra Х-12 | Діапазон 800-3000 об/хв.  Точки калібрування:  800 об/хв, U= 1,2  2000 об/хв, U= 1,5  3000 об/хв, U= 1,9 | послуга | 1 |
| 171 | Центрифуга лабораторна Eppendorf MiniSpin 5452 | Діапазон обертів  8000-13500 об/хв.  Точки калібрування:  8000 об/хв, U= 8,7  10000 об/хв, U= 11,2  13500 об/хв, U= 15,2 | послуга | 4 |
| 172 | Центрифуга лабораторна з охолодженням Eppendorf 5415R | Діапазон обертів  8000-13200 об/хв.  Точки калібрування:  8000 об/хв, U= 9,0  10000 об/хв, U= 11,2  13200 об/хв, U= 16,0 | послуга | 2 |
| 173 | Центрифуга-вортекс для ПЛР-планшетів BIOSAN CVP-2 | Діапазон обертів  300–1500  Точки калібрування:  300 об/хв, U= 1,2  800 об/хв, U= 1,5  1500 об/хв, U= 1,9 | послуга | 1 |
| 174 | Центрифуга лабораторна Megafuge 1.OR Heraeus | Діапазон обертів  2000-6000 об/хв.  Точки калібрування:  2000 об/хв, U= 3,9  4000 об/хв, U= 6,4  6000 об/хв, U= 8,8 | послуга | 1 |
| 175 | Центрифуга лабораторна Heraeus Megafuge 16 | Діапазон обертів  1000-15000 об/хв.  Точки калібрування:  1000 об/хв, U= 2,6  7000 об/хв, U= 9,6  15000 об/хв, U=16,3 | послуга | 1 |
| 176 | Вортекс DAIGGER Genie 2 | Діапазон швидкості  600-2700 об/хв  U= 5,8 об/хв | послуга | 2 |
| 177 | Вортекс IKA Vortex 3 | Діапазон швидкості  500-2500 об/хв  U= 5,8 об/хв | послуга | 1 |
| 178 | Центрифуга лабораторна Sorval Legend Micro 17 | Макс.прискорення: 17000g  Макс швидкість, об/хв: 13300 | послуга | 1 |
| 179 | Центрифуга лабораторна Eppendorf MiniSpin 12-14 | Точка калібрування: 8000 об/хв, U= 9,0  10000 об/хв, U= 11,2  13500 об/хв, U= 14,6  300c, U=0,3  600c, U=0,3 | послуга | 1 |
| 180 | Центрифуга лабораторна My Fuge C1012 | Точка калібрування: 5500 об/хв | послуга | 1 |
| 181 | Рефрижераторна центрифуга Fresco 17, Thermo Electron LED GmbH | Макс.прискорення: 17000g  Макс швидкість, об/хв: 13300  Температурний діапазон від -9°С до +40°С з дискретністю 1°С | послуга | 1 |
| 182 | Мікроскоп флуоресцентний тринокуляр microscope ISCOPE | Збільшення в межах 20 –1800 | послуга | 1 |
| 183 | Мікроскоп Olympus CX43RF | Збільшення в межах 20 –1800 | послуга | 1 |
| 184 | Спектрофотометр BECKMAN COULTER DU 730 | Точність: 0-2.0А: ± 1.0% або ± 0.007А Достовірність: 0-2.0А: ± 0.5% або ± 0.005А Лінійність: ± 2.0% або ± 0.007А | послуга | 1 |
| 185 | Імуноферментний аналізатор ThermoScientific  Multiscan FC | 0-2,5 ОГ (при діапазоні хвиль 340-750 нм)  Точність ±2,5%  Відтворюваність CV < 0,2%  Лінійність- ±2,5% | послуга | 3 |
| 186 | Імуноферментний аналізатор SUNRISE BASIC TECAN | Точність: 0-2.0А: ± 1.0% або ± 0.007А Достовірність: 0-2.0А: ± 0.5% або ± 0.005А Лінійність: ± 2.0% або ± 0.007А | послуга | 2 |
|  | | | | **463** |

**Місце надання Послуг: місто Київ вул. Ярославська 41 .**

Додаток 3

до оголошення про закупівлю № 51

**ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника), надаємо свою цінову пропозицію на закупівлю згідно з кодом ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання) у наступному обсязі:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання** | **Модель обладнання** | **Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, розширена невизначеність вимірювання)** | **Опис Послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн без ПДВ** | **Вартість, грн без ПДВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн** | | | | | | | |  |

**Умови оплати:** Згідно розділу 4 проекту договору про закупівлю викладеного в Додатку 4 до цього оголошення про закупівлю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Відомості про учасника\*** | |
| 1 | Найменування юридичної особи: |  |
| 2 | Юридична адреса: |  |
| 3 | ПІБ та посада керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 4 | Номер телефону керівника юридичної особи (для Юр. осіб): |  |
| 5 | Контактна особа: |  |
| 6 | Номер моб. телефону контактної особи: |  |
| 7 | Електронна пошта контактної особи: |  |
| 8 | Адреса веб-сайту (за наявності): |  |
| 9 | Банківські реквізити: |  |
| 10 | Вид коду економічної діяльності за КВЕД, або вид діяльності згідно статуту, в рамках якого юридична особа або фізична особа має право надавати відповідні послуги: |  |
| 11 | Група платника єдиного податку (лише для платників єдиного податку): |  |

\* Учаснику необхідно заповнити клітинки, що виділено жовтим кольором.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Умови співпраці\*** | | **Відповідність вимогам / згода (ТАК / НІ)** |
| 1 | Загальний термін договору: | початок:  З моменту підписання договору | кінець:  31.12.2025 року |
| 2 | Умови оплати: | Оплата Послуг здійснюється по факту їх надання, згідно підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих Послуг.  Розрахунки здійснюються у безготівковій формі в національній валюті України – гривні, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих Послуг. |  |
| 3 | Розрахунок | Безготівковий розрахунок. |  |
| 4 | Можливість обрання кількох переможців: | НІ |  |
| 5 | Штрафні санкції: | Згідно умов договору. |  |
| 6 | Умови надання послуг | Згідно умов договору. |  |
| 7 | Дозволяється оплата ПДВ за проектом: | НІ. Послуги мають без ПДВ. Закупівля буде здійснюватися за рахунок грантів Глобального Фонду (Постанова КМУ № 284 від 17 квітня 2013 року «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»). Існуюче законодавство безперешкодно дозволяє отримати звільнення від ПДВ для договорів. |  |
| 8 | **Фіксована послуг:** | Вартість послуг не може бути змінена протягом строку дії договору. |  |

\*Неприйняття умов співпраці призводить до автоматичної дискваліфікації

Підписанням «Ціна тендерної пропозиції» підтверджуємо, що у разі перемоги нашої пропозиції ми зобов’язуємось:

1. укласти з Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» протягом узгодженого терміну договір про закупівлю за ДК 021:2015:50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання) в рамках програми Глобального Фонду на умовах, які викладені у Оголошенні та пропозиції;
2. дотримуватись чинного законодавства про економічні санкції, в тому числі, залежно від обставин, не укладати жодних угод, не брати участі в жодних транзакціях, жодній діяльності з будь-якою фізичною чи юридичною особою, на яку накладено санкції, або в інтересах будь-якої держави чи території, на яку поширюються санкції, за винятком випадків, коли це дозволено законодавством про економічні санкції. Законодавство про економічні санкції, що згадується, визначається таким чином: «Законодавство про економічні санкції» означає будь-які економічні чи фінансові санкції, що застосовуються Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США («OFAC»), Державним департаментом США, будь-якою іншою установою уряду США, Організацією Об’єднаних Націй, Великою Британією, Європейським Союзом чи будь-якою його державою-учасницею та/або Швейцарією;
3. не здійснювати операцій або іншим чином сприяти експорту, передачі товарів, послуг, програмного забезпечення, технічних даних або технологій в порушення чинних нормативних актів, законів або обов’язкових для виконання заходів.

Запропонована цінова пропозиція включає всі витрати з надання послуг, а також всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України.

Термін дії даної пропозиції складає 90 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Повідомляємо, що **ми ознайомлені** з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією і **зобов’язуємось дотримуватись їх умов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата:«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року  Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище, ініціали |

Додаток 4

до оголошення про закупівлю № 51

**ДОГОВІР про закупівлю №\_\_\_\_\_\_\_(проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який(а) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Виконавець),в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який(а) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про закупівлю № \_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року (далі – Договір), про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату послуги згідно з кодом   
**ДК 021:2015:50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання)** (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Детальна інформація щодо Послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

1.3. Строк надання Послуг: з моменту укладення Договору до 15.12.2025 року.

1.4. Місце надання Послуг: м. Київ, вул. Ярославська, 41.

1.5. У разі надання Послуг поза адресою, вказаною у пункті 1.4. Договору Виконавець зобов’язаний прийняти обладнання, яке наведене у Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору (далі – Обладнання) за Актом приймання-передачі обладнання для подальшого надання Послуг, та повернути Обладнання після завершення надання Послуг в належному стані за відповідним Актом приймання-передачі обладнання (повернення) Замовнику.

1.6. Виконавець підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо наявності усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Виконавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.7. Цей Договір укладено з метою виконання програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд, донор) «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

1. **ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ**

2.1. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів, відповідних дозволів та іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг.

2.2. Послуги надаються згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

2.3. Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам, вказаним в пунктах 2.1 та 2.2 Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг.

2.4. За результатом надання Послуг, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», надається Виконавцем надається Замовнику свідоцтво про калібрування на кожну одиницю Обладнання.

**3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1 вчасно, якісно та в повному обсязі надавати Замовнику, визначені цим Договором Послуги протягом строку, зазначеного в пункті 1.3. Договору;

3.1.2. забезпечувати якість наданих Послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в цьому Договорі та Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору (або згідно із вимогами, яким такі послуги повинні відповідати);

3.1.3. при неможливості в передбачений цим Договором строк надати Послуги, повідомити про це Замовника не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів шляхом письмового повідомлення рекомендованим листом на адресу Замовника. У цьому випадку, Сторони укладають додаткову угоду про розірвання Договору;

3.1.4. не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту завершення надання Послуг направити Замовнику підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках;

3.1.5. відшкодувати збитки, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором;

3.1.6. у разі перевезення Обладнання, забезпечити схоронність та цілісність Обладнання до моменту його повернення Замовнику за Актом приймання-передачі обладнання;

3.1.7. за результатом надання Послуг, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», надати свідоцтво про калібрування на кожну одиницю Обладнання.

3.1.8. Зупинити надання Послуг з моменту отримання повідомлення від Замовника, вказаного у пункті 5.6. цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором;

3.2.2. отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. приймати від Виконавця надані належним чином Послуги шляхом підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, якщо якість та обсяг Послуг відповідають умовам Договору;

3.3.2. забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання Послуг;

3.3.3. своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Виконавцем Послуги на умовах та строки, визначені цим Договором;

3.3.4. при неможливості отримувати Послуги, письмово рекомендованим листом повідомити Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку надання Послуг, про неможливість їх отримання. У цьому випадку, Сторони укладають додаткову угоду про зміну строків надання Послуг за Договором або про розірвання Договору;

3.3.5. підписати, скріпити печаткою та надіслати Виконавцю Акт приймання-передачі наданих Послуг або надати вмотивовану відмову від їх прийняття на умовах та в строки, визначені цим Договором.

3.3.6. передавати Обладнання Виконавцю укомплектованим, разом з необхідними допоміжними пристроями.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати Послуги на умовах і в порядку, передбачених цим Договором;

3.4.2. контролювати надання Послуг без втручання у господарську діяльність Виконавця;

3.4.3. відмовитись від прийняття Послуг, якщо надані Послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;

3.4.4. ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.

3.4.5. відмовитись від прийняття та оплати наданих Послуг у випадках, передбачених пунктом 5.6. цього Договору, при чому така відмова не вважається порушенням Замовником умов цього Договору.

3.4.6. Відмовитись від підписання Акту приймання-передачі наданих послуг у разі настання обставин, визначених у пункті 5.6. цього Договору, якщо Виконавець в порушення зобов'язань щодо не здійснення надання Послуг, продовжував надання Послуг. При чому, така відмова Замовника не вважається порушенням умов цього Договору.

**4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором складає: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_ коп.) без ПДВ.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі в національній валюті України – гривні протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

4.3. До вартості Послуг включається вартість усіх витрат Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, у тому числі, вартість матеріалів, використаних під час надання Послуг, транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні роботи у разі необхідності.

4.4. Операції з оплати Послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно зі статтею 7 Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013   
№ 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

4.5. Розрахунки за надані Послуги проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, в межах фактичного обсягу фінансування видатків Замовника.

4.6. У разі затримки бюджетного фінансування, що не зумовлене дією обставин, визначених у пункті 5.6. цього Договору, розрахунок за Послуги здійснюється протягом   
10 (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних призначень на фінансування закупівлі на свій рахунок. Прострочення оплати за надані Послуги з підстав затримки бюджетного фінансування не є порушенням Замовником зобов’язань за цим Договором.

4.7. За кошти програми «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту № 3645 від 19.12.2023, укладеною між Замовником та Глобальним фондом у відповідності до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», за рахунок якої здійснюється оплата за Послуги, в жодному разі не може проводиться оплата штрафних санкцій Виконавця або відшкодування Виконавцем збитків третім особам, які покладені на нього з його вини.

4.8. У разі неможливості прийняти та/або оплатити надані Послуги за наявності дії обставин, зазначених в пункті 5.6. цього Договору, Замовник здійснює оплату за надані Послуги протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником відповідного повідомлення від донора/органу влади тощо, який наділений відповідною компетенцією про припинення дії обставин, зазначених у пункті 5.6. цього Договору, та підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі наданих послуг. Затримка оплати за надані Послуги за наявності обставин, зазначених в пункті 5.6. цього Договору, не є порушенням Замовником умов цього Договору.

**5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ**

5.1. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту завершення надання Послуг, Виконавець направляє Замовнику підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках.

5.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту приймання-передачі наданих послуг Замовник зобов'язаний розглянути та, за відсутності зауважень до наданих Послуг, підписати і направити один примірник Акту приймання-передачі наданих послуг Виконавцю, або, у разі наявності зауважень до наданих Послуг, у цей же строк направити йому вмотивовану письмову відмову у прийнятті Послуг.

5.3. Виконавець, у випадку отримання від Замовника вмотивованої письмової відмови від прийняття наданих Послуг, зобов’язаний усунути недоліки Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання вмотивованої письмової відмови Замовника.

5.4. Приймання-передача Послуг після усунення Виконавцем недоліків здійснюється відповідно до вимог пунктів 5.1. – 5.3. цього Договору.

5.5. Підписання Акту приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

5.6. У разі неможливості Замовника прийняти Послуги у зв’язку із, зокрема, але не виключно, прийняттям рішення донором, зазначеним в пункті 1.7. цього Договору, органом влади України або держави донора про неможливість здійснювати діяльність за проектом/програмою, та/або використання коштів на закупівлю Послуг, та/або здійснення видатків за відповідним напрямом, Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідного листа/повідомлення/рішення тощо від донора/партнера з розвитку/органу влади тощо, шляхом направлення листа засобами електронного зв’язку на електронну адресу Виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з подальшим направленням письмового повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Таке повідомлення не вважається односторонньою відмовою Замовника від цього Договору.

5.6.1. Повідомлення, передбачене пунктом 5.6. цього Договору, вважається отриманим та прийнятим Виконавцем в день його направлення Замовником на електронну пошту Виконавця. З моменту отримання такого повідомлення Виконавець зобов'язаний зупинити надання Послуг до моменту настання однієї із обставин:

1) отримання повідомлення від Замовника про припинення дії обставин, визначених пунктом 5.6. цього Договору, на умовах, визначених пунктом 5.7. цього Договору;

2) отримання повідомлення від Замовника про прийняте рішення щодо односторонньої відмови від Договору.

5.6.2. Послуги, надані після направлення повідомлення, передбаченого пунктом 5.6. цього Договору, не підлягають прийняттю та оплаті Замовником.

5.7. Про припинення дії обставин, визначених у пункті 5.6. цього Договору Замовник повідомляє Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від донора/партнера з розвитку/органу влади тощо, шляхом направлення листа засобами електронного зв’язку на електронну адресу Виконавця, на електронну адресу Виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з подальшим направленням письмового повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Повідомлення вважається отриманим Виконавцем в день його направлення Замовником. У такому випадку Сторони укладають додаткову угоду про зміну строків надання Послуг або про розірвання Договору, у разі наявності обставин, що унеможливлюють зміну строків надання Послуг.

**6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ**

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від ціни цього Договору.

6.3. За порушення строків виконання зобов’язання Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи відсотків) вказаної вартості.

6.4. Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за порушення умов оплати, передбачених цим Договором, строків здійснення розрахунків, якщо такі порушення викликані відсутністю бюджетного фінансування (затримкою у бюджетному фінансуванні) з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості зазначеній в пункті 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.

6.5. Виконавець несе повну відповідальність за збереження Обладнання під час виконання цього Договору, в тому числі за випадки крадіжки, пошкодження, знищення або зникнення Обладнання з будь-яких причин.

6.6. Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за прострочення виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке прострочення зумовлене дією обставин визначених у пункті 5.6. цього Договору.

6.7. У разі неповернення за Актом приймання-передачі Обладнання, нецільового використання Обладнання або поводження з ним в ході виконання умов цього Договору, яке може призвести або призвело до незабезпечення збереження Обладнання, зазначеного у Додатку 1 «Специфікація» до цього Договору, з вини Виконавця, Замовник може в односторонньому порядку достроково припинити дію цього Договору, а також вимагати від Виконавця відшкодування 100 % (ста відсотків) ринкової вартості відповідного Обладнання та збитків. При цьому Виконавець зобов’язується виконати вказані вимоги протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення Замовника.

1. **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

7.1. Сторони зобов’язуються під час виконання положень Договору дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до інформації, що надається Сторонами одна одній. Сторони зобов’язуються не передавати будь-яку інформацію будь-якій третій стороні без попереднього узгодження з іншою Стороною.

7.2. Отримана інформація, методичні і інформаційні матеріали, що надаються Замовнику відповідно до умов Договору, призначається виключно Замовнику і не може передаватися третім особам без письмової згоди Виконавця.

1. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, ФОРС-МАЖОР**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, у випадку настання обставин непереборної сили або форс-мажору, які безпосередньо вплинули на можливість виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.

8.2. Поняття непереборної сили охоплює надзвичайні та невідворотні обставини, які були відсутні під час підписання цього Договору і наступили поза волею і бажанням Сторін, і настанню яких Сторони не могли запобігти заходами і засобами, які виправдано очікувати в даній ситуації від Сторони, яка зазнала впливу непереборної сили та форс-мажору.

8.3. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що безпосередньо торкаються виконання зобов'язань Сторонами Договору.

8.4. Обставинами форс-мажору вважаються обставини, визначені Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18.12.2014 № 44 (5).

8.5. Сторона, яка зазнала впливу непереборної сили або форс-мажору, зобов'язана у термін 3 (трьох) робочих днів з дати, коли Сторона дізналась або коли Сторона повинна була дізнатись, письмово повідомити іншу Сторону Договору про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

8.6. У разі нездійснення Стороною, на виконання зобов’язань якої вплинули обставини непереборної сили або форс-мажору, повідомлення у строк, передбачений пунктом 8.5. Договору, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність таких обставин, як на підставу звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов’язань.

8.7. Наявність обставин непереборної сили або форс-мажору продовжують термін виконання договірних зобов’язань на період часу, що по своїй тривалості відповідає тривалості обставин непереборної сили та форс-мажору, і на розумний термін для усунення їх наслідків.

8.8. Якщо обставини непереборної сили або форс-мажор будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони повинні прийняти рішення про доцільність продовження дії Договору. Якщо Сторони не зможуть прийняти вищевказане рішення, то Сторона, інша ніж та, яка зазнала впливу непереборної сили, вправі припинити Договір письмово повідомивши про це іншу Сторону.

8.9. Дія обставин непереборної сили або форс-мажору повинна бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України. Обов’язок надання підтверджуючих документів лежить на Стороні, яка посилається на дію обставин непереборної сили або форс-мажору.

1. **АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

9.1. Виконавець зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) неправомірні вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав працівникам Замовника, що є відповідальними за умови виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб.

9.2. У разі надходження до будь-якої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання неправомірної вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, останній зобов'язаний негайно повідомити іншу Сторону про такі факти.

9.3. Виконавець гарантує та зобов’язується забезпечити, що Виконавець, його представники, агенти, директори, працівники, посадові особи та/або інші особи, пов'язані з ним:

- не вчиняли/не вчинятимуть корупційних правопорушень, не брали та не будуть брати участь у будь-якій формі вимагання, або привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, або інших незаконних діях;

- не надавали та не надаватимуть Замовнику неправдиву інформацію про хід виконання цього Договору, або будь-яку іншу інформацію, що стосується цього Договору;

- не брали та не братимуть участь у будь-якій іншій діяльності, що вважається протиправною, або незаконною згідно чинного законодавства України.

9.4. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних застережень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторін Договору, які повідомили про факт порушень.

9.5. У разі порушення Виконавцем умов цього розділу Замовник має право припинити дію Договору шляхом односторонньої відмови від Договору з урахуванням пунктів 11.3. та 11.4 Договору.

**10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

**11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2025 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

11.2. Закінчення строку дії цього Договору не звiльняє Сторони вiд виконання тих зобов’язань, які залишились не виконаними, а також від вiдповiдальностi за його порушення, яке мало мiсце пiд час дiї Договору.

11.3. Замовник має право на дострокове припинення Договору на підставі односторонньої відмови від цього Договору у разі:

11.3.1. порушення Виконавцем строків надання Послуг;

11.3.2. надання Послуг неналежної якості;

11.3.3. порушення Виконавцем положень розділу 9 Договору;

11.3.4. настання обставин, визначених у пункті 5.6. цього Договору;

11.3.5. відсутності бюджетного фінансування.

11.4. Про прийняте рішення щодо односторонньої відмови від Договору Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця не менше як за 5 (п’ять) робочих днів до припинення Договору. У випадку односторонньої відмови Замовника від Договору, Договір вважається припиненим з дня наступного за спливом 5 (п’ятого) робочого дня з дати надсилання письмового повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням) про дострокове припинення цього Договору Виконавцю.

**12. ІНШІ УМОВИ**

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.3. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми тощо протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення відповідних змін.

12.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12.8. Підписуючи цей Договір Сторони усвідомлюють та погоджуються, що надання Послуг та розрахунки за них здійснюються за наявності відповідного фінансування за проєктом/програмою та відсутності будь - яких обмежень на здійснення видатків.

12.9. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

12.10. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без згоди на це другої Сторони.

12.11. Повідомлення, які надсилаються, відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені в інший спосіб, погодженим Сторонами.

12.12. Представники Сторін, уповноважені на укладання Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних представників Сторін відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12.13. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

12.14. До цього Договору додається та є його невід’ємною частиною:

– Додаток 1 «Специфікація».

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник:**   |  | | --- | | **Державна установа «Центр**  **громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**  04071, м. Київ вул. Ярославська, 41  Код ЄДРПОУ: 40524109  UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ГУДКСУ у м. Києві  Тел: (044) 334-56-89  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **Виконавець:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Додаток 1

до Договору про закупівлю № \_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 року

**Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»** (далі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який(а) діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Виконавець)в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, які надалі при спільному згадуванні по тексту іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток 1 «Специфікація» до Договору про закупівлю №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року (далі - Специфікація) та домовились про надання Виконавцем наступних Послуг згідно з кодом **ДК 021:2015: 50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання** | **Модель обладнання** | **Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, розширена невизначеність вимірювання)** | **Опис Послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн без ПДВ** | **Вартість, грн без ПДВ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн** | | | | | | | |  |

Загальна вартість Послуг відповідно до даної Специфікації становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_ коп.) без ПДВ.**

\* Послуги, що надаються за Договором оплачуються Замовником без сплати податку на додану вартість, у відповідності до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284.

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Якість Послуг повинна відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та нормативно-правових актів України, які регулюють відносини в сфері метрології України.

2. Виконавець повинен бути акредитованим Національним агентством з акредитації України у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та мати сферу акредитації згідно заявленого опису Послуг.

3. Виконавець повинен мати відповідне обладнання для проведення калібрування засобів вимірювальної техніки.

4. Надання Послуг повинно відповідати вимогам державних стандартів.

5. За результатом надання Послуг Виконавець зобов’язаний оформити належним чином (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій») свідоцтво про калібрування/сертифікат про калібрування на кожний засіб вимірювальної техніки окремо.

6. У вартість Послуг повинні бути включені всі витрати, пов’язані з виїздом співробітників Виконавця та/або транспортуванням засобів вимірювальної техніки та обладнання.

7. При наданні Послуг представники Виконавця повинні приймати всі міри для забезпечення збереження засобів вимірювальної техніки та обладнання Замовника, а також нести повну відповідальність за їх пошкодження в результаті некоректного або некваліфікованого обслуговування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник:**   |  | | --- | | **Державна установа «Центр**  **громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»**  04071, м. Київ вул. Ярославська, 41  Код ЄДРПОУ: 40524109  UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ГУДКСУ у м. Києві  Тел: (044) 334-56-89  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **Виконавець:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Додаток 5

до оголошення про закупівлю № 51

**The Global Fund**

To Fight **AIDS,** Tuberculosis and Malaria

**КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ\***

1. **Вступ**

1. Як ключова міжнародна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.

2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а також, щоб їх дотримувалися усі співробітники.

3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних закупівлях за кошти Глобального фонду.

4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та зворотнього зв’язку від партнерів.

1. **Мандат цього Кодексу**

5. Цей Кодексу **вимагає від** усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («*постачальники*»), включаючи всіх

асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів

та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «*представником постачальника*») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям.

6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту його отримувачам або відмовити у фінансуванні.

1. **Чесність та прозорість діяльності**

7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.

8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а також визначених стандартів якісної практики закупівель.

9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/конкурсні оголошення чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі зобов’язання за договором.

10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним Фондом. Пояснення:

* «корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;
* «шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення виконання зобов’язання;
* «насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі або установі або їхній власності;
* «змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи незаконний вплив на дії інших осіб або установ;
* "анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення конкуренції на будь-якому ринку.

11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів закупівель або виконання положень угоди.

12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального Фонду.

1. **Дотримання законодавства**

13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування організацій, що підтримують тероризм.

15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної діяльності.

1. **Доступ та співпраця**

16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з Глобальним Фондом.

17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих Глобальним Фондом.

18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, висунутих перед ним.

19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином (на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.

1. **Публікації та реклама**

20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або від імені Глобального Фонду.

1. **Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів**

21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.

22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до

порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу закупівель.

23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси

прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми та конфлікти інтересів (<https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf>)

24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку <https://www.ispeakoutnow.org/home-page/>

1. **Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність**

25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної відповідальності, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх Постачальників до активної участі в даному Договорі.

26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, серед Постачальників заохочуються такі дії:

1. підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;
2. утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;
3. дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;
4. підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;
5. підтримка дій зі скасування дитячої праці;
6. підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при працевлаштуванні та на робочих місцях;
7. підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;
8. підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього середовища;
9. підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього середовища; а також
10. протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво.
11. **Захист дітей**

27. Постачальники та Представники постачальників повинні гарантувати та захищати права всіх дітей, незалежно від їх здатності, етнічного походження, віри, статі, сексуальної орієнтації або культури.

28. Принципи Прав Дітей та ведення підприємницької діяльності (див. <http://childrenandbusiness.org/>) надають базове підґрунтя для захисту та дотримання прав дітей. Глобальний Фонд наполегливо радить всім Постачальникам прийняти та застосовувати на практиці ці принципи, зокрема:

* нести відповідальність за дотримання прав дітей та сприяти дотриманню прав людини по відношенню до дітей;
* сприяти ліквідації дитячої праці, в тому числі в підприємницькій діяльності та в ділових відносинах;
* забезпечити захист та безпеку дітей у всіх видах підприємницької діяльності та на всіх видах підприємств;
* забезпечувати молодих робітників, батьків та опікунів гідною працею;
* переконуватися в безпеці продуктів та послуг, та намагатися підтримати права дітей за допомогою цих продуктів та послуг;
* використовувати ті засоби маркетингу та реклами, які не порушують права дітей;
* дотримуватись та підтримувати права дітей у сфері екології (безпечного навколишнього середовища), а також у галузі придбання та використання землі;
* дотримуватись та підтримувати права дітей у заходах безпеки;
* допомагати надавати захист дітям, які постраждалі внаслідок надзвичайних ситуацій;
* посилити зусилля на рівні громад та уряду, спрямовані на захист та дотримання прав дітей.

29. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (Номер 182), Постачальники зобов’язані заборонити примусову чи обов’язкову дитячу працю у будь-яких формах, в тому числі у формі рабства або практик, подібних до рабства, таких як продаж та торгівля дітьми, боргову залежність або кріпацтво, та примусову чи обов’язкову працю, в тому числі примусове чи обов’язкове залучення дітей до участі в військовому конфлікті; дитячу проституцію або порнографію; використання дітей у протизаконних видах діяльності, зокрема, для виробництва та розповсюдження наркотиків; а також працю, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю дітей.

30. Згідно з положеннями Конвенції МОП (Міжнародної Організації Праці) «Про мінімальний вік для прийому на роботу» (Номер 138), Реципієнти не повинні приймати на роботу: (a) дітей віком до 14 років або, якщо дитина старше 14 років, до досягнення мінімального віку для прийому на роботу, відповідно до законодавства країни або країн, де передбачається повне або часткове виконання контракту, або до досягнення віку отримання мінімальної обов’язкової шкільної освіти, визначеного в країні або країнах, в залежності від того, який вік вище; та (b) осіб, які не досягли 18-річного віку, для праці, яка за своїм характером або умовами, в яких вона виконується, яка може заподіяти шкоди здоров’ю, безпеці та благополуччю таких осіб.

1. **Захист від сексуальної експлуатації, сексуального насильства і сексуальних домагань**

31. Постачальникам та Представникам постачальників забороняється брати участь в діях, характер класифікується як сексуальна експлуатація, сексуальне насильство, або сексуальні домагання. Для цілей цього Кодексу, ці поняття мають наступні визначення:

* сексуальна експлуатація – будь-яке скоєне зловживання або спроба зловживання вразливим положенням, різницею положень у владній ієрархії або довірою, для сексуальних цілей, в тому числі, але не обмежуючись, отримання прибутку в фінансовій, соціальній або політичній формі, від сексуальної експлуатації іншої особи;
* сексуальне насильство означає скоєне посягання сексуального характеру або спроба такого посягання, яке відбувається із застосуванням фізичної сили, або за умов нерівності та примусу;
* сексуальні домагання – це будь-яка небажана поведінка сексуального характеру, яка обґрунтовано може сприйматися та розглядатися постраждалою особою як образлива та принизлива. Сексуальні домагання можуть означати будь-яку форму небажаної поведінки вербального, невербального чи фізичного характеру, в тому числі використання письмових або електронних засобів комунікації, яка може відбуватися між особами як однієї статі, так і різних статей.

32. Постачальникам або Представникам постачальників забороняється вступати в сексуальні стосунки з дітьми (особами, які не досягли 18-річного віку), незалежно від віку повноліття або віку сексуальної згоди, встановлених місцевим законодавством (тієї держави, в якій відбувається сексуальна активність такого характеру). Помилка у визначенні реального віку дитини не є виправданням невиконання цього положення.

33. Постачальники повинні запровадити політики та засоби для попередження та реагування на факти сексуальної експлуатації, сексуального насильства та сексуальних домагань. Крім того, вони повинні сприяти та надавати допомогу жертвам та потерпілим в сферах їх безпеки та захисту, медичної допомоги, послуг із психологічної та юридичної підтримки, а також забезпечити вчасний, безпечний та конфіденційний доступ жертв та потерпілих до засобів правового захисту.

34. Постачальники та Представники постачальників повинні повідомляти Глобальний Фонд про всі випадки (в тому числі, про будь-які звинувачення) сексуальної експлуатації, сексуального насильства або сексуальних домагань

Додаток 6

до оголошення про закупівлю № 51

Державній установі

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

**ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Учасника тендерної процедури

Щодо закупівлі за процедурою «Запит цінових пропозицій» згідно з кодом   
ДК 021:2015:50430000-8-Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та обладнання), в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Перед заповненням цієї Декларації я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника) ознайомився з Кодексом поведінки постачальників Глобального фонду\*

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов'язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду Комітетом з етики та тендерним комітетом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання | Відповідь  («Так»/«Ні») | Роз’яснення  якщо відповідь «Так» |
| Чи володієте Ви або Ваші близькі особи\*\*, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у тендерній процедурі? |  |  |
| Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління (Ради директорів, Правління) або виконавчими керівниками (директорами, заступниками директорів т.п.), а також працівниками, радниками, консультантами, агентами або довіреними особами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»? |  |  |
| Чи отримували Ви коли-небудь від представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції? |  |  |

**\***Якщо послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

**\*\*** близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата:«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року  Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище, ініціали |